附件1

未参加核查且未提供资料的企业名单

| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西恒良工程建设集团有限公司 | 南宁市 | 未参加核查 |
| 2 | 广西安华消防工程有限公司 | 南宁市 | 未参加核查 |
| 3 | 广西康捷节能科技有限公司 | 南宁市 | 未参加核查 |
| 4 | 广西弘乐建设工程有限公司 | 来宾市 | 未参加核查 |
| 5 | 龙光工程建设有限公司 | 区外 | 未参加核查 |
| 6 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 | 区外 | 未参加核查 |
| 7 | 天津宏朗建筑工程有限公司 | 区外 | 未参加核查 |
| 8 | 中建交通建设集团有限公司 | 区外 | 未参加核查 |
| 9 | 成都冠一工程项目管理咨询有限公司 | 区外 | 未参加核查 |
| 10 | 河北广信工程管理有限公司 | 区外 | 未参加核查 |

附件2

自治区实地核查发现存在典型问题的工程及责任主体一览表

| 序号 | 检查地区 |  | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在的典型问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市 | 市本级 | 万秀村三产综合楼 | 南宁市西乡塘区北湖街道办事处万秀村民委员会 | 广西华盛建筑工程有限公司 | 广西共创建设项目管理有限责任公司 | 1.项目总监理工程师签署开工令的日期为2021年7月22日，施工资料中显示实际开工日期在此日期之前； 2.建设单位未以文件形式正式设立专门的质量管理机构、任命专职质量管理人员并明确工作职责； 3.未在施工合同中约定安全生产措施费的具体数额； 4.公司总部履职不到位，公司季检、月检均未提交检查通报文件，未提供公司季检整改通知书及整改回复资料；项目周检记录无整改回复佐证资料； 5.项目经理履职不到位，通过“桂建通”平台查询项目经理吴增宇2021年以来的考勤，仅有11月30日、12月1日和12月3日3天的记录；变更前项目经理韦武贯2021年以来无考勤记录，履职痕迹缺失； 6.监理单位未开展公司月检，季检无整改回复佐证资料； 7.项目总监理工程师履职不到位，通过“桂建通”平台查询项目总监理工程师周永杰2021年以来的考勤，仅有11月30日、12月1日至3日4天的记录，在此之前的项目总监理工程师履职痕迹缺失。 | 已整改 |
| 2 | 南宁市 | 五象新区 | 桂民投总部基地 | 广西桂民投新材料科技有限公司 | 广西裕达工程有限公司 | 广西联睿建设工程项目管理有限责任公司 | 1.建设单位未以文件形式正式设立专门的质量管理机构、任命专职质量管理人员并明确工作职责； 2.未认真落实事故企业全区停工整改制度，查阅下发全区停工整改通知书到批复同意复工期间的混凝土进厂及浇筑记录、施工日志、安全日志、监理日志和旁站记录等资料，发现有明显施工痕迹； 3.月检和季度检整改回复资料闭合不完整，存在缺项漏项的情况；安全生产责任制未根据项目情况进行编制； 4.现场危大工程公示牌对危大工程识别错误，未按危大和超危大进行公示；安全日志中缺少危大工程方面的内容； 5.专职安全员林福渺未完善变更手续，未录入“桂建通”平台并通过平台考勤；未提供质量管理负责人的工资发放证明。 | 已整改 |
| 3 | 桂林市 | 市本级 | 万达大都会北区一期-1#、2#、3#、5#楼及地下室A区项目 | 桂林临桂万达房地产开发有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 德邻联合工程有限公司 | 1.该项目于2021年3月开工，但检查时仍未注册“桂建通”平台，现场未进行实名制管理； 2.未提供项目经理、安全员等关键岗位管理人员合同、社保； 3.项目专职安全员廖敦祝未能提供安全日志，无履职痕迹，项目专职安全员黄伟成安全日志过于简单，未能记录危大工程作业时存在的安全隐患； 4.梁板柱同时浇筑安全专项施工方案未按专家论证报告内容修改；梁板柱同时浇筑安全专项施工方案中应急救援组织机构无项目负责人； 5.基坑深度超过5米编制的土方开挖支护安全专项方案未加盖单位公章，总监理工程师未加盖执业印章； 6.顶目未根据施工现场实际情况编制操作规程，未提供施工现场安全管理制度、安全检查制度、安全生产工作例会制度、特种作业人员上岗制度； 7.现场未提供建筑电工特种作业上岗证，未提供安全防护用具合格证明； 8.未提供危大工程安全管理制度，危大工程管理台账无活动板房和深基坑内容； 9.外脚手架个别立杆悬空，纵向水平杆未连续设置，安全网未落地封闭； 10.施工现场未按规范要求搭设安全通道，北侧基坑边坡无支护； 11.监理单位现场管理人员与质量安全登记书登记的人员不相符；总监理工程师未在场履职，会议纪要均无总监理工程师、总监理工程师代表签字，视同未按合同约定进行履职。 | 已整改 |
| 4 | 桂林市 | 市本级 | 彰泰联发沁园春（1-3#楼、5#楼、6#楼及地下室停车场） | 桂林安君房地产开发有限公司 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 桂林华泰工程监理有限公司 | 1.项目专职安全员未录入“桂建通”平台，专职安全员张兰芳、廖树婷不在场履职，且未能提供安全日志，无履职痕迹； 2.地下室基坑喷锚支护专项施工方案未按要求编制施工方案；未根据专家论证报告对方案进行补充修改；论证方案签到表无建设、施工、监理、设计等相关人员签名； 3.未能提供建筑电工、塔吊司机、信号司索工等特种作业人员上岗证； 4. 3台塔吊未办理使用登记证明，已投入使用； 5.现场无危大工程安全管理制度，未在施工现场显著位置公告危大工程，并未在危险区域设置安全警示标志；未向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底； 6.施工现场电缆随意拖地，未按规范要求埋地或架空拉设。 | 已整改 |
| 5 | 梧州市 | 市本级 | 梧州长岛国际5#-9#、26#、35#、37#楼及地下室（防火分区四~十三、十五、二十～二十一）建筑安装工程 | 梧州市雍华庭房地产开发有限公司 | 桂林甄泰建筑工程有限公司 | 广西梧州建设监理有限公司 | 1.未能落实事故企业全区停工整改制度； 2.一名专职安全员（黄荣梅）未录入“桂建通”平台，安全员（黄志杰）近3个月仅有1天考勤； 3.现场无危大工程安全管理制度； 4.未提供施工现场危大工程管理台账； 5.未在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志； 6.未向施工现场管理人员进行方案交底和安全技术交底。 | 已整改 |
| 6 | 梧州市 | 粤桂合作区 | 粤桂东融产业园 | 广西梧州粤桂合作特别试验区投资开发有限公司 | 重庆三峡城市建筑工程有限公司 | 广西梧州建设监理有限公司 | 1.存在违规提前开工行为（施工许可发放日期为：2020年12月20日，实际开工日期为2020年5月19日）； 2.存在赶工情况未能先组织专家论证并落实赶工安全措施； 3.在建项目中项目专职安全员不在岗； 4.现场发现特种作业人员未持证上岗（吊篮操作人员）； 5.现场无危大工程安全管理制度；现场无危大工程安全管理制度；未能提供施工现场危大工程管理台账；未在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志； 6.未向施工现场管理人员进行方案交底和安全技术交底。 | 已整改 |
| 7 | 贵港市 | 平南 县 | 东湖丰景 | 广西宏拓房地产开发有限公司 | 广东嘉颐建筑工程有限公司 | 广西冠雅工程管理有限公司 | 1.项目经理（谢沙沙）和专职安全员（廖幼娟、周淑婷、岑锋迪）近三个月均无“桂建通”平台考勤记录； 2.现场无危大工程安全管理制度；未提供施工现场危大工程管理台账；未在施工现场显著位置公告危大工程，并在危险区域设置安全警示标志； 3.未向施工现场管理人员进行方案交底和安全技术交底。 | 已整改 |
| 8 | 来宾市 | 市本级 | 和顺花苑 | 广西中南房地产开发有限公司 | 来宾市第一建筑工程公司 | 广西桂新监理咨询有限责任公司 | 1.未能提供施工图审查合格意见书； 2.施工合同未按规定明确安全文明措施费计取和支付方式； 3.建设单位未以文件形式正式设立专门的质量管理机构、任命专职质量管理人员并明确工作职责； 4.未能提供危险性较大的分部分项工程安全管理制度和安全生产规章制度相关的文件； 5.现场存在深基坑，未提供超危大工程的专家论证方案； 6.专职安全员履职不到位，检查时专职安全员覃慧梅、覃艳红、罗钧尹均不在现场，通过“桂建通”平台查询专职安全员考勤记录，发现2021年以来，覃慧梅仅有3月20和21日2天的考勤记录、覃艳红和罗钧尹仅有3月15日1天的考勤记录； 7.未能提供架子工的作业证； 8.现场一台塔吊未办理使用登记证明； 9.监理单位未对项目部组成人员文件进行公示； 10.监理单位未提供近期监理例会的相关履职资料，判定为履职不到位； 11.经核查组现场问询，项目总监理工程师对项目现场情况完全不了解，本人也当场承认存在挂证行为，未到现场履职；专业监理工程师未到场履职。 | 已整改 |

抄送：广西建设工程质量安全管理站。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室       2022年5月18日印发