附件1

2023年度自治区本级财政节能减排

（建筑节能）专项资金补助项目

申报指南

- 目  录

目  录	2

（一）乡镇中小学校节能绿色化改造示范项目	3

（二）既有公共建筑节能改造示范项目	5

（三）绿色校园和绿色医院超低能耗示范项目	7

（四）绿色照明示范项目	10

（五）高品质绿色建筑示范项目	12

（六）“光储直柔”建筑建设示范项目	13

（七）建筑节能能力建设项目	15

（八）自治区公共建筑能耗监管平台维护与提升项目	16

二、附件	16

附件1.1 乡镇中小学校节能绿色化改造示范项目申报书	18

附件1.2 既有公共建筑节能改造示范项目申报书	25

附件1.3 绿色校园和绿色医院超低能耗示范项目申报书	36

附件1.4 绿色照明示范项目申报书	46

附件1.5 高品质绿色建筑示范项目申报书	50

附件1.6 “光储直柔”建筑建设示范项目申报书	55

附件1.7 建筑节能能力建设项目申报书	61

附件1.8 自治区公共建筑能耗监管平台维护与提升项目申报书	66

一、申报项目类型及指南

- （一）乡镇中小学校节能绿色化改造示范项目

1．申报范围

自治区行政区域内的寄宿制学校，优先支持乡、镇级拥有一定规模、未进行合同能源改造、设备陈旧、能耗较高、急需改造、有配套资金的学校项目。广西建筑节能领域合同能源管理储备库内的项目优先考虑。

2．申报方式

由乡镇级以上中小学校作为项目申报单位。申报项目须经所在地县（市、区）住房城乡建设局、财政局审核，并经设区市住房城乡建设局同意推荐后，上报自治区住房城乡建设厅。

3．申报条件及要求

（1）改造项目应为总建筑面积不少于6000m2且于2015年12月31日前已通过竣工验收并投入使用的学校建筑，单个学校改造建筑面积不足6000m2的，可由同一县（市、区）内的多所学校联合作为一个项目的申报单位进行申报。

（2）申报节能绿色化改造的项目，应依据国家及自治区相关技术标准对建筑围护结构（外墙、外窗、天面）、用能设备（照明、空调设备）、可再生能源建筑应用（优先支持太阳能热水系统，太阳能利用率大于40%）中的两项进行节能绿色化改造，并达到节能率要求：

① 实施节能绿色化改造后，建筑节能率应高于15%（按照住房城乡建设部办公厅印发的《公共建筑节能改造节能量核定导则》进行改造节能量〔率〕核定）；

② 学校内建筑（或建筑群）实施节能绿色化改造后，应符合现行民用建筑节能强制性标准要求。

（3）实施节能绿色化改造后，建筑使用的功能原则上不能发生改变。

（4）节能绿色化改造项目应同步设计、安装建筑能耗分项计量装置，工程验收前，应至少实现持续2个月将实时采集的能耗数据稳定上传到自治区公共建筑能耗监测平台。

（5）已获得国家或自治区财政建筑节能或可再生能源应用相关专项资金补助的项目，不得再次申报。

4．申报材料

（1）乡镇中小学校节能绿色化改造示范项目申报书（详见附件1.1）；

（2）申报建筑竣工验收备案证书或者项目竣工验收文件；

（3）建筑产权证明或能证明建筑面积的其他材料；

（4）节能诊断报告：由第三方节能量核定机构对申报项目进行节能诊断，重点统计建筑基本信息、用能设备清单、近1-3年能耗数据和运行记录，分析外墙、外窗等围护结构热工性能，诊断空调、照明、热水、供配电系统等能耗情况，提出节能改造建议并出具的节能诊断报告；

（5）专项节能绿色化改造技术方案；

（6）工程预算书（其中必须明确改造项目全部费用，精装修费用除外）；

（7）自治区财政专项资金申请使用全过程承诺责任书（详见附件2）。

5．项目实施周期

原则上应于2023年11月30日前完成改造并通过验收。

6．资金分配方式和补助标准

（1）资金分配方式：专项资金采取“项目法”方式进行分配。项目所在地财政部门按照预算及国库集中支付有关规定，根据项目建设进度分批拨付资金，拨付比例遵循属地管理原则。

（2）补助标准：补助标准原则上定为100元/m2，自治区本级财政对单个改造项目补助资金最高不超过60万元。

- （二）既有公共建筑节能改造示范项目

1．申报方式

县（市、区）住房城乡建设局作为申报单位，经同级财政局审核出具意见，并报经设区市住房城乡建设局同意推荐后，上报自治区住房城乡建设厅。

2．申报条件及要求

（1）既有公共建筑节能改造面积应不少于3000m2且编制有专项节能改造方案，填写项目备案表，改造后节能率均应达15%以上（按照住房城乡建设部办公厅印发的《公共建筑节能改造节能量核定导则》进行改造节能量〔率〕核定）。

（2）实施节能改造的项目应同步设计、安装建筑能耗分项计量装置，工程验收前，应至少实现持续2个月将实时采集的能耗数据稳定上传到自治区级公共建筑能耗监测平台。

（3）已获得国家或自治区财政建筑节能或可再生能源应用相关专项资金补助的项目，不得再次申报。

（4）各单体建筑改造内容必须包含改造建筑围护结构（外墙、外窗、天面）、建筑用能设备（照明、空调设备）、可再生能源建筑应用三项改造内容中两项以上。太阳能路灯不列入改造范围。

3．申报材料

（1）既有公共建筑节能改造示范项目申报书（详见附件1.2）。

（2）申报建筑竣工验收备案证书或者项目竣工验收文件。

（3）建筑产权证明或能证明建筑面积的其他材料。

（4）节能诊断报告：由第三方节能量核定机构对申报项目进行节能诊断，重点统计建筑基本信息、用能用水设备清单、近1-3年能耗数据和建筑主要用能设备系统运行记录，分析外窗等围护结构热工性能，诊断空调、照明、热水、供配电系统等能耗情况，提出节能改造建议并出具的节能诊断报告。

（5）节能量（率）预测评报告（按照住房城乡建设部办公厅印发的《公共建筑节能改造节能量核定导则》进行改造节能量〔率〕测算）。

（6）专项节能改造技术方案（编制提纲详见附件1.2）。

（7）实施改造项目备案表（详见附件1.2）。

（8）工程预算书（其中必须明确改造项目全部费用，精装修费用除外）。

（9）自治区财政专项资金申请使用全过程承诺责任书（详见附件2）。

4．项目实施周期

示范县（市、区）应于2023年11月30日前完成建设并验收。

5．资金分配方式和补助标准

（1）资金分配方式：专项资金采取“项目法”方式进行分配。项目所在地财政部门按照预算及国库集中支付有关规定，根据项目建设进度分批拨付资金，拨付比例遵循属地管理原则。

（2）补助标准：补助标准原则上定为40元/m2（改造面积）。自治区财政对每个示范县（市、区）的投资补助资金最高不超过40万元。

根据改造建筑的建筑面积给予资金补助，最低10万元；改造建筑面积每增加1000m2,补助金额增加4万元；改造建筑面积10000m2及10000m2以上时补助金额为40万元。

- （三）绿色校园和绿色医院超低能耗示范项目

1．申报范围

自治区行政区域内的校园建筑和医疗建筑。

2．申报方式

开展建筑节能与绿色建筑相关工作的大专院校、科研机构、设计院所、企事业单位等作为项目申报单位。申报项目须经所在地县（市、区）住房城乡建设局、财政局审核，并经设区市住房城乡建设局同意推荐后，上报自治区住房城乡建设厅。

3．申报条件及要求

（1）示范项目应符合国家及本市基本建设程序、管理规定和相关技术标准规范。申报项目包含新建建筑与既有改造建筑，既有改造建筑竣工时间不应晚于2020年，建筑面积不少于5000㎡。项目实施周期原则上不得超过2年。

（2）城镇示范项目应提供项目的立项、土地、规划、施工等相关许可或证明文件，符合国家和自治区相关政策法规，且有可靠的资金来源。

（3）示范项目节能设计方案应优于现行公共建筑节能设计标准，建筑能耗水平应较国家标准《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）降低50%以上，且选用具有国内领先水平的适宜广西的节能技术，适应当地气候特征和自然条件，通过被动式等节能技术手段，优化建筑形体和内部空间布局，最大幅度降低建筑供暖制冷需求，最大幅度提高能源设备与系统效率，利用可再生能源，优化能源系统运行，以最少的能源消耗提供舒适宜人的室内环境，且室内环境参数和能耗指标满足要求。

（4）项目完成节能建设后，能效指标应达到：建筑综合节能率大于等于50%、建筑本体节能率大于等于20%。

（5）示范项目应建设公共建筑能耗监测平台，开展能源审计、能耗统计及能效公示等工作，安装建筑能耗分项计量装置，并将数据上传省级能耗监测平台。

（6）示范项目选用的节能技术与产品应符合国家、行业和地方标准，没有国家、行业和地方标准的技术与产品，应由具有相应资质的检测机构出具检测报告，并经省级以上住房城乡建设主管部门组织专家审定后，方可采用。

（7）已获得国家或自治区财政专项资金补助的项目，不得再次申报。

（8）示范项目应编制项目申报书（详见附件1.3）及专项技术方案。

4．申报材料

（1）绿色校园和绿色医院超低能耗示范项目申报书（详见附件1.3）；

（2）申报建筑竣工验收备案证书或者项目竣工验收文件；

（3）建筑产权证明或能证明建筑面积的其他材料；

（4）节能诊断报告：由第三方节能量核定机构对申报项目进行节能诊断，重点统计建筑基本信息、用能设备清单、近1-3年能耗数据和运行记录，分析外墙、外窗等围护结构热工性能，诊断空调、照明、热水、供配电系统等能耗情况，提出节能改造建议并出具的节能诊断报告；

（5）专项设计（改造）技术方案（详见附件1.3）；

（6）工程预算书（其中必须明确改造项目全部费用，精装修费用除外）；

（7）施工计划及安排（结合工程实际情况编写工程进度计划及施工安排）

（8）自治区财政专项资金申请使用全过程承诺责任书（详见附件2）。

5．项目实施周期

原则上应于2024年11月30日前完成实施并通过验收。

6．资金分配方式和补助标准

自治区财政给予每个示范项目资金补助不超过400万元。

- （四）绿色照明示范项目

1．申报范围

自治区行政区域内需安装路灯并能发挥示范作用的村屯。

2．申报方式

由项目所在地县（市、区）住房城乡建设局作为申报单位，须经所在地县（市、区）财政局审核，并经所在地设区市住房城乡建设局同意推荐后，上报自治区住房城乡建设厅。

3．申报条件及要求

（1）集中应用节能环保照明技术、产品或照明自动监控系统的项目。优先支持未安装路灯或示范效果突出的村屯：

① 安装的路灯数量应不少于90盏（完成施工的灯杆上须喷涂灯盏数量编号），布局合理；

② 采用LED光源，灯头功率应不低于60W，色温、照度等参数指标应满足国家（自治区）相关标准规范要求；

③ 路灯灯杆高度应不低于6m，壁厚应不低于2.5mm，主杆为一次性成型圆锥形结构，并应经热镀锌处理后喷塑；

④ 蓄电池应选用锂电池，电池使用温度-30~+50℃；防水外壳防护等级IP68，电池使用寿命不低于5年；

⑤不低于80W多晶硅太阳能板1块。峰值功率不低于80W。太阳能光伏组件多晶硅转换效率不低于19.5%，使用高效多晶电池片层压而成，光伏板使用寿命大于25年。

（2）项目选用的绿色照明节能技术与产品应符合国家、行业及地方标准要求。

（3）已获得国家或自治区财政建筑节能或可再生能源应用相关专项资金补助的，不得再次申报。

4．申报材料

（1）绿色照明示范项目申报书（详见附件1.4）；

（2）项目实施方案：其中应明确安装布置图、项目后期运维方案，设备维保期外的维护经费原则上由项目业主单位自筹解决，并在申报方案中明确后期维保资金筹措方案；

（3）工程预算书（必须明确路灯建设全部费用）；

（4）自治区财政专项资金申请使用全过程承诺责任书（详见附件2）。

5．项目实施周期

原则上应于2023年11月30日前完成建设并通过验收。

6．资金分配方式和补助标准

（1）资金分配方式：专项资金采取“项目法”方式进行分配。项目所在地财政部门按照预算及国库集中支付有关规定，根据项目建设进度分批拨付资金，拨付比例遵循属地管理原则。

（2）补助标准：自治区财政对单个绿色照明示范项目补助最高不超过25万元。

- （五）高品质绿色建筑示范项目

1．申报范围

自治区行政区域内的高品质星级绿色建筑。

2．申报方式

由项目建设单位，或建设单位联合参与项目建设的其他关联单位作为申报单位。申报项目属于设区市本级的，须经所在地设区市住房城乡建设局、财政局审核后上报自治区住房城乡建设厅；申报项目属于市辖区、县（市）的，须经所在地县（市、区）住房城乡建设局、财政局审核，并经所在地设区市住房城乡建设局同意推荐后，上报自治区住房城乡建设厅。

3．申报条件及要求

2023年度重点支持申报项目为按《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019进行设计，绿色建筑技术路线合理，示范效果优异，在建设和运行过程中满足绿色建筑相关标准要求的三星级绿色建筑示范项目。

4．申报材料

（1）高品质绿色建筑示范项目申报书（详见附件1.5）；

（2）项目立项审批等相关文件；

（3）申报单位简介、资质证书、统一社会信用代码证等；

（4）与绿色建筑相关的图纸、设计方案、计算书、报告、图片等技术文件；

（5）绿色建筑标识证书复印件、自评估报告等相关证明材料；

（6）自治区财政专项资金申请使用全过程承诺责任书（详见附件2）。

5．项目实施周期

2023年9月30日前获得三星级绿色建筑标识示范项目。

6．资金分配方式和补助标准

（1）资金分配方式：

专项资金采取“以奖代补”方式进行分配，项目所在地财政部门按照预算及国库集中支付有关规定拨付专项资金。

（2）补助标准：

自治区本级财政对2023年度获得三星级绿色建筑标识的示范项目奖补50万元。

- （六）“光储直柔”建筑建设示范项目

1．申报范围

自治区行政区域内具有一定规模的公共建筑。

2．申报方式

由项目建设单位，或建设单位联合参与项目建设的其他关联单位作为申报单位。申报项目属于设区市本级的，须经所在地设区市住房城乡建设局、财政局审核后上报自治区住房城乡建设厅；申报项目属于市辖区、县（市）、乡镇的，须经所在地县（市、区）住房城乡建设局、财政局审核，并经所在地设区市住房城乡建设局同意推荐后，上报自治区住房城乡建设厅。

3．申报条件及要求

（1）项目应为单体建筑面积不少于3000m2公共建筑。优先支持建筑体量大、能耗较高、改造示范效果明显的公共建筑项目。

（2）申报“光储直柔”建筑的项目，应依据国家及自治区相关技术标准建设一套带储能装置的光伏系统，并使用直流技术和柔性用电技术。

（3）实施“光储直柔”建筑的项目应同步设计、安装光伏发电计量装置并搭建监测平台，查询管理系统储电、用电和剩余电量。将实时采集的每日发电量数据稳定上传到监测平台。

（4）实施“光储直柔”建筑建设后，建筑使用的功能原则上不能发生改变。

（5）已获得国家或自治区财政专项资金补助的项目，不得再次申报。

4．申报材料。

（1）“光储直柔”建筑建设示范项目申报书（详见附件1.6）。

（2）建筑产权证明或能证明建筑面积的其他材料。

（3）“光储直柔”建筑建设示范项目建设方案（编写提纲详见附件1.6）。

（4）工程预算书（其中必须明确改造项目全部费用，精装修费用除外）。

（5）自治区财政专项资金申请使用全过程承诺责任书（详见附件2）。

5．项目实施周期。

原则上应于2023年11月30日前完成建设。

6．资金分配方式和补助标准。

（1）资金分配方式：专项资金采取“项目法”方式进行分配。项目所在地财政部门按照预算及国库集中支付有关规定，根据项目建设进度分批拨付资金，拨付比例遵循属地管理原则。

（2）补助标准：补助标准原则上定为20元/W（装机容量），自治区本级财政对单个改造项目的投资补助资金最高不超过100万元。

- （七）建筑节能能力建设项目

1．申报单位

从事建筑节能和绿色建筑工作的研究机构、企业、高校。

2．申报条件及要求

2023年度重点支持建筑节能、建筑能效提升、绿色建筑、可再生能源建筑应用、合同能源管理等相关方面能力建设项目。

3．申报材料

（1）建筑节能能力建设项目申报书（详见附件1.7）；

（2）自治区财政专项资金申请使用全过程承诺责任书（详见附件2）。

4．项目实施周期

原则上应于2023年11月30日前完成建设并通过验收。

5．资金分配方式和补助标准

（1）资金分配方式：专项资金采取“项目法”方式进行分配。自治区住房城乡建设厅按照预算及国库集中支付有关规定拨付资金。

（2）补助标准：自治区本级财政一次性给予每个建筑节能能力建设项目投资补助资金最高不超过30万元。

- （八）自治区公共建筑能耗监管平台维护与提升项目

1．申报单位

自治区级公共建筑能耗监管平台建设单位。

2．申报条件及要求

完成省级公共建筑能耗监管平台软硬件升级服务、扩大监测范围、监测数量以及一年的运维管理。

3．申报材料

（1）建筑能耗监测系统升级、扩容建设项目申报书（详见附件1.8）；

（2）自治区财政专项资金申请使用全过程承诺责任书（详见附件2）。

4．项目实施周期

原则上应于2023年11月30日前完成建设并通过验收。

5．资金分配方式和补助标准

（1）资金分配方式：专项资金采取“项目法”方式进行分配。自治区住房城乡建设厅按照预算及国库集中支付有关规定拨付资金。

（2）补助标准：自治区财政对完善自治区级公共建筑能耗监管平台的资金补助金额最高不超过150万元。

- 二、附件

附件：1.1乡镇中小学校节能绿色化改造示范项目申报书

1.2既有公共建筑节能改造示范项目申报书

1.3绿色校园和绿色医院超低能耗示范项目申报书

1.4绿色照明示范项目申报书

1.5高品质绿色建筑示范项目申报书

1.6“光储直柔”建筑建设示范项目申报书

1.7建筑节能能力建设项目申报书

1.8自治区公共建筑能耗监管平台维护与提升项目申报书

- 附件1.1

乡镇中小学校节能绿色化改造示范项目

申报书

| 项 目 名 称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 报 单 位: |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施起止时间: |  |  | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区财政厅 | 编制 |
| --- | --- |

二○二二年十月

| 一、改造项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总建筑面积（㎡） |  |  |  |  |  | 改造建筑面积（㎡） |  |  |  |  |
| 是否提交能源利用状况报告 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑节能标准 |  | □ 50%节能标准 □ 未做节能 □ 其它 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |
| 改造后预期总节能率 |  | % |  |  |  | 改造后预期年节能量 （吨标准煤） |  |  |  |  |
| 节能改造总投资 （万元） |  |  |  |  |  | 投资回收期 （年） |  |  |  |  |
| 综合能耗指标 （千克标煤/㎡） |  | 改造前能耗指标 |  |  |  | 改造后能耗指标 |  |  | 改造后星级等级 |  |
| 改造投资模式 |  | □ 合同能源管理模式 □ 自筹 □ PPP模式 □ 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造内容 |  | □ 供暖通风空调系统 □ 给排水系统 □ 供配电系统 □ 照明系统 □ 监测与控制系统 □ 特殊用电 □ 动力系统 □ 其他 □ 围护结构（□ 外墙、□ 屋面、□ 窗） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、计划进度与安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 实施起止时间 |  |  | 实施具体内容 |  |  |  |
| 准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、改造项目相关单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 节能服务机构 | （尚未确定的，可暂不填写） |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 改造方案编制单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 实施单位 | （尚未确定的，可暂不填写） |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |
| 四、改造内容及方案简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （内容必须包括：建筑及设备现状，能耗现状分析，能耗使用中存在的问题及原因分析，节能绿色化改造内容及方案、具体改造内容的各项技术措施及主要指标、改造后节能量指标、星级评价等级、投资效益分析） （不够可附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位意见及承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本申报表和申报资料已经确认，情况属实，承诺在计划时间内完成改造工程。 单位名称（盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地住房城乡建设局审核意见： 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地财政局审核意见： 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目所在地设区市住房城乡建设局推荐意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

乡镇中小学校节能绿色化改造示范项目

节能及绿色化改造方案编制大纲

一、摘要

简要介绍节能绿色化改造方案基本内容，包括项目名称、改造内容及节能措施、节能改造日期及竣工时间、投资方式、投资金额、节能量（率）、回收期等。

二、建筑基本情况

（一）建筑物基本信息：包括建筑名称、详细地址、建筑类型、竣工时间、建筑层数及面积、建筑使用功能分布、建筑业主及联系方式、建筑物业及联系方式。

（二）建筑维护结构信息：包括节能改造前的围护结构的构造做法、热工性能及使用情况等。

（三）建筑用能设备设施信息：包括空调系统和设备、供热系统和设备、供配电系统、照明系统、电梯、热水设备、监测与控制系统、特殊用能设备、其他设备的系统形式、设备型号和参数信息、运行控制方式等。

三、建筑能耗分析及节能技术路线

（一）建筑能耗分析：分析改造前1-3年项目的总能耗，暖通空调、照明、电梯等各用能系统分类、分项能耗及节能潜力，分析建筑能源管理现状及改造项目的实施效果，综合评估建筑物的节能潜力。

（二）节能绿色化改造技术路线确定：确定节能绿色化改造所采用的技术、各技术的特点及应用方法。

四、节能绿色化改造内容

（一）节能绿色化改造方案：包括改造目标、区域和主要改造内容，用能设备系统节能改造的详细方案、围护结构节能改造的详细方案，以及实施过程中需要配套的图纸、分析资料等。

方案中必须详细阐述：根据国家现行《既有建筑绿色改造评价标准》（GB/T51141-2015）编制的自评价报告。

（二）能耗监测系统建设方案：包括能耗分项计量装置、数据传输、数据监测分析、与省级或市级公共建筑能耗监测平台的对接、后期维护等。

（三）节能绿色化改造施工组织方案：包括施工措施，主要施工机械设备情况，施工验收程序和标准。

（四）维保方案：包括节能绿色化改造后用能系统的运行管理办法，与用户的培训及交接计划，设备维修保养计划。

（五）项目实施进度计划安排。

五、节能绿色化改造效果预测分析

（一）确定对比分析基准值。

（二）节能量分析：依据住房城乡建设部办公厅印发的《公共建筑节能改造节能量核定导则》进行改造节能量（率）核定，分析建筑耗能系统可能获取的性能提升及各设备可能获取的节能量（率）。

（三）整体节能效果分析：分析并评价建筑整体节能效果，包括节能率、节能量等。

六、节能绿色化改造投资分析

（一）改造方案投资情况：包括投资预算和投资模式。鼓励学校采用合同能源管理、能源租赁或PPP模式实施节能绿色化改造。改造完成的项目，鼓励学校、医院建筑所有权人或使用权人采用能源费用托管等形式交由专业节能服务机构运行维护和管理。

（二）投资效益分析：包括节能绿色化改造投资回收方式、节约能源费用及投资回收期。

七、附件材料

（一）节能绿色化改造技术支持单位情况。

（二）相关附件。

1. 节能量（率）计算书；

2. 相关节能绿色化改造的资料及图纸。

- 附件1.2

既有公共建筑节能改造示范项目

申报书

| 项 目 名 称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 报 单 位: |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施起止时间: |  |  | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区财政厅 | 编制 |
| --- | --- |

二○二二年十月

| 一、申报单位基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表（负责人） |  |  |  | 联系电话 |  | 手机 |  |
| 联 系 人 |  |  |  | 联系电话 |  | 手机 |  |
| 项目总投资 |  | （万元） |  |  | 申请资金 | （万元） |  |
| 二、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划改造面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造预期节能率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目自治区级主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造投资模式 |  | □合同能源管理模式 □自筹 □其他 |  |  |  |  |  |
| 第三方节能量 审核机构 |  | （尚未确定的，可暂不填写） |  |  |  |  |  |
| 方案编制单位 |  | （尚未确定的，可暂不填写） |  |  |  |  |  |
| 节能服务公司 |  | （尚未确定的，可暂不填写） |  |  |  |  |  |
| 三、改造内容与进度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造内容 |  | □空调系统 □照明系统 □热水系统 □供配电系统 □供水系统 □电梯 □可再生能源 □建筑能耗分项计量系统 □建筑外窗 □屋顶 □其他 |  |  |  |  |  |
| 阶段 | 实施起止时间 |  | 实施具体内容 |  |  |  |  |
| 准备阶段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施阶段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程验收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、资金申请需提供的资料 |  |  |  |  |  |  |  |
| □1.既有公共建筑节能改造示范申报书； □2.申报建筑项目竣工验收备案证书或者项目竣工验收文件； □3.建筑产权证明或能证明建筑面积的其他材料； □4.实施改造项目备案表； □5.节能诊断报告； □6.节能量（率）预测评报告； □7.专项节能改造技术方案； □8.施工图设计文件以及工程预算书； □9.自治区财政专项资金申请使用全过程承诺责任书。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位意见及承诺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本申报表和申报资料已经确认，情况属实，承诺在计划时间内完成改造工程。 单位名称（盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地财政局审核意见： 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目所在地设区市住房城乡建设局推荐意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

既有公共建筑节能改造示范项目

节能改造技术方案编制大纲

一、基本情况

拟实施节能改造的项目概况：包括位置、建筑类型、总平面图、建筑面积、使用功能、节能改造前的围护结构情况、计划改造面积、层数、高度等。

二、主要工作基础

能耗统计、能源审计、能效公示、能耗监测、能耗限额等工作进展情况，已出台公共建筑节能政策、标准、管理办法情况，重点用能建筑调查摸底情况。

三、节能改造目标及主要内容

根据节能诊断报告的分析内容，按照建筑节能改造的任务面积（或者节能量/率）设定目标和预期投资，结合前期对建筑进行的节能诊断和能源审计，进行建筑围护结构、耗能及控制系统等相关性能参数与国家、自治区相关节能设计标准的对比，确定建筑节能改造的目标和内容。

四、节能改造技术路线

（一）技术路线：结合前期能源审计工作，根据改造对象和节能量（率）目标，经技术经济比较分析，确定整个改造中所采用的技术和需实现的目标。

（二）技术应用特点：详细描述建筑节能改造中所采用的技术、各技术的特点及应用方法。

五、节能改造技术实施

（一）技术实施方案：根据确定的节能改造技术路线，制定具体技术实施方案、详细的实施方法、实施过程中需要完成的图纸、分析资料的要求。

（二）技术实施效果分析：分析各单项技术实施可能获取的效果。

（三）确定建筑改造时需建立的能耗分项计量装置建设方案。

六、节能运行管理措施

（一）建筑能源使用特征：根据建筑涉及的用能设备与系统，提供建筑用能的使用策略与控制策略，包括使用时间、使用比例、使用规律等涉及用能计算的用能特征。

（二）改进的运行管理策略：详细描述改造的用能设备、系统运行、控制、管理等策略的具体内容，并对照国家（自治区）标准要求，对比分析改造策略的合理性。

（三）改进措施效果分析：根据使用特征和运行管理策略调整，分析实施可能获取的效果。

（四）确定运行管理措施的实施方式、方案。

七、节能改造效果分析

（一）改造对象性能提升分析：对比改造前后的建筑性能及其耗能系统性能，根据改造技术路线和实施方案，分析建筑性能的提升效果。

（二）改造对象节能量分析：依据住房城乡建设部办公厅印发的《公共建筑节能改造节能量核定导则》进行改造节能量（率）核定（测算）。

（三）整体节能效果分析：根据各耗能系统所获取的节能率，综合分析并评价建筑整体节能效果分析。

八、实施进度计划安排（含能耗分项计量装置安装及数据上传）

九、节能投资分析

（一）改造投资方案预算：根据建筑节能改造技术路线和实施方案，详细编制改造方案投资预算。

（二）项目投资回收期分析：根据分析各项节能改造措施的节能效果，结合投资预算，分析节能改造投资回收期。

（三）市场化机制创新情况以及可复制推广性分析。

十、附件材料

（一）项目节能改造技术支持单位情况。

（二）相关附件。

⒈节能量（率）计算书；

⒉相关节能改造的资料及图纸。

节能诊断报告编写大纲

一、建筑基本情况概述

（一）建筑基本信息，包括建筑类型、建筑面积、建筑层数、使用功能、建成年代、建筑竣工图等。

（二）建筑主要用能设备清单、改造前近1-3年能耗数据和建筑主要用能设备系统运行记录等。

二、建筑主要用能设备系统概述

（一）建筑环境性能核查，包括建筑室外环境参数的核查，室内环境参数的测试，检验其参数设置的合理性。

（二）建筑围护结构性能核查，包括建筑墙体、窗户、幕墙、屋顶等的性能核查，检验其性能合理性。

（三）建筑用能设备性能核查，包括照明、电梯、空调、给排水、供配电等用能系统及设备的性能核查，检验用能系统及设备性能合理性。

（四）建筑用能设备运行管理核查，包括设备运行控制制度、设备维护制度、人员行为管理制度、系统运行管理体制分析等。

三、建筑能耗统计与能源审计

（一）建筑物能源管理现状，主要包括：建筑物能源管理机构及能源管理现状，进行简单评价。

（二）建筑能耗分析，主要包括：建筑全年逐月的常规能耗总量和耗水量，通过分拆计算得到的建筑分项能耗指标以及耗水量指标，简单分析建筑的能耗水平。

（三）对建筑进行节能潜力分析，通过对建筑进行更深入地调研和测试，提出加强建筑节能和能源管理的建议。

（四）对照住房城乡建设部印发的《公共建筑能源审计导则》（建办科〔2016〕65号）对建筑进行等级评价，主要包括以下几个方面：室内热环境、室内空气品质、能源管理的组织、能源系统的计量和能源管理的实施。

四、建筑用能系统调查测算与分析

（一）建筑室外环境参数核查，室内参数测试，检验其参数设置是否满足现行国家及我区公共建筑节能设计标准规定。

（二）建筑围护结构性能调查测算，包括建筑墙体、窗户、幕墙、屋顶及遮阳设施相关性能，了解建筑围护结构目前状态及其可改造程度，分析各检测参数性能是否满足现行国家及我区公共建筑节能设计标准规定，并分析围护结构的节能现状及节能潜力。

（三）照明系统性能调查核查和测算，包括室内照度值、功率密度值、照明灯具节电率、公共区照明控制等，分析建筑室内照明环境满意程度，分析各测算参数是否满足现行国家及我区公共建筑节能设计标准规定并分析照明系统的节能潜力。

（四）空调系统性能调查测算，包括建筑物室内的平均温度、湿度、冷热源机组、热泵机组实际性能系数、锅炉运行效率、水系统回水温度一致性、输配系统动力特性、管网水力平衡度、水泵效率、冷却塔性能、管网补水率、管网保温隔热性能等，分析各参数是否满足现行国家及我区公共建筑节能设计标准规定并分析采暖通风空调系统的节能环节和节能潜力。

（五）供配电系统性能测试，对建筑供配电系统设备进行测试，分析建筑供配电系统不平衡率（包括三项电压的平衡度、功率因数、各次谐波电压和电流及谐波电压和电流总畸变率、电压偏差），分析系统不平衡率是否满足《电能质量三相电压不平衡》GB/T15543中的规定并分析其节能潜力。

（六）监测与控制系统性能核查，包括建筑空调系统、照明、动力设备与控制系统的性能检测。建筑空气调节系统、水系统、风系统及机房的控制要求是否满足现行国家及我区公共建筑节能设计标准规定，照明、动力设备监测与控制系统性能应满足《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177中的规定并分析其节能环节及节能潜力。

（七）生活热水系统性能核查，包括对热水系统的设备效率、热水输配系统效率、热水管网性能等参数进行核查，分析各参数是否满足现行国家及我区公共建筑节能设计标准规定并分析其节能环节及节能潜力。

五、建筑耗能系统的综合诊断

在前面分项诊断的基础上进行综合诊断，综合诊断应包括公共建筑的年能耗量（电、气、水等）及其变化规律、能耗构成及各分项所占比例、针对公共建筑的能源利用情况，分析存在的问题和关键因素，并综合评估建筑物的节能潜力。

六、建筑综合节能潜力分析

结合既有建筑能耗、图纸资料调查、设备系统现场调查测试结果，分析建筑物及其用能设备系统存在的问题，例如围护结构或者照明灯具等不满足设计标准、主要耗能系统效率过低、供配电系统三相不平衡等问题，综合评估建筑节能潜力。

七、附件材料

（一）工程竣工图和技术文件。

（二）历年建筑修缮及改造记录。

（三）相关设备技术参数及近3年的运行记录。

（四）近3年电、水、燃气等建筑能源消费账单。

（五）其他诊断过程中的相关资料。

- 附件1.3

绿色校园和绿色医院超低能耗示范项目

申报书

| 项 目 名 称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 报 单 位: |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施起止时间: |  |  | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区财政厅 | 编制 |
| --- | --- |

二○二二年十月

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  |  |  |  | 建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |
| 项目计划进场施工时间 |  |  |  |  | 项目计划竣工验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 （万元） |  |  |  |  | 申请扶持资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 相对节能率 （%） |  |  |  |  | 年节能量 （万KW·h/）年） |  |  |  |  |  |  |
| 二、实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 技术支撑单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 物业管理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 三、项目简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目基本情况 | （不超过300字简介，内容包括建筑基本概况、建设进度、单位面积能耗等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增量成本说明 | （不超过300字简介） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术经济分析 | （不超过300字简介） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、示范项目规划简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （建设示范项目控制指标体系、目标任务、实施措施等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、示范项目建设及管理、节能实施方案简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （建设示范项目建设及管理实施方案、节能实施方案纲要等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、行政管理机构建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （明确职责分工、附组织机构图等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位意见: （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县（市、区）住房城乡建设主管部门审查意见: （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 县（市、区）财政主管部门审查意见: （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 市住房城乡建设主管部门审查意见: （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 市财政主管部门审查意见: （盖 章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

专项技术方案编写提纲

一、工程概况

工程概况包括地理位置、建筑类型、总平面图、必要的平面图、立面图、剖面图、结构形式、建筑面积、使用功能、示范面积、开发与建设周期等情况。

二、示范目标及主要内容

示范目标中要注明示范建筑的性能指标和节能率及示范工程要达到的各项技术性能指标。

三、工程技术示范方案（包括方案的遴选）

- 建筑节能设计

围护结构形式、做法、大样以及保温形式；外门外窗构造类型及性能指标；关键部位做法等节能方式。

- 给排水节能设计

生活热水的供应形式；是否采用可再生能源做生活热水的热源；如采用空气源热泵供应热水，空气源热泵的性能系数；

- 电气节能设计

供配电系统设计、变压器等级及能效值、三相负荷的不平衡度、照明功率密度、照明节能控制、电梯及主要用能设备节能措施等。

（四）暖通节能设计

空调系统总负荷、冷热源系统形式，冷热源设备类型、规格、台数及能效指标，冷热源系统节能措施，供暖供冷末端、自动控制系统等。

- 可再生能源建筑利用技术

采用何种可再生能源技术、可再生能源应用规模、系统设计方案、系统原理图等。

（六）监测与控制

室内环境监测及建筑能耗监测系统设置情况、主要监测的室内参数、能耗分类分项计量监测方案、冷热源系统等重点用能单项的监控方案等。

（七）其它

用于说明其它节能技术的图纸、工程图表。

节能技术的创新点。

四、能耗指标计算书

能耗指标计算书应包括以下内容：

（一）建筑的基本信息，包括建筑位置、朝向、面积、层数、层高、体形系数以及窗墙面积比等。

（二）围护结构信息，包括外围护结构的做法及热工性能，如外墙传热系数、外窗传热系数和太阳得热系数等，热桥数量及线传热系数等详细参数等。

采用高于广西现行节能标准的外墙结构及实施低能耗建筑标准的外墙结构。

（三）室内参数设置，包括新风量标准、照明功率密度、设备功率密度、人员密度、建筑运行时间表、房间供暖设定温度、房间供冷设定温度等室内计算参数等。

（四）供暖空调系统信息，包括供暖、空调系统形式、配置方案、性能参数、性能参数、运行策略等，新风热回收系统形式、性能参数及运行策略等，自然通风、冷却塔供冷及其他节能策略信息。

（五）照明系统信息，包括照明功率密度值、照明时间表、照明系统自动控制方式及其他照明节能措施等。

（六）可再生能源系统形式，包括可再生能源类型、应用面积、设备能效、运行策略等。

（七）计算结果，包括建筑年供暖需求、年供冷需求、照明能耗、建筑全年供暖、空调和照明一次能源消耗量，节能率。

（八）计算软件的名称及版本。

（九）涉及节能率计算时，还应包含参照建筑的上述信息。

五、技术经济分析

（一）工程项目投资概算

（二）示范增量成本概算（说明计算基准）

（三）资金落实情况（包括银行贷款、企业自筹和地方政府资金支持。）

六、进度计划与安排

根据工程的计划安排，结合工程目前的实际情况编写进度计划与安排。

七、效益分析

（一）节能预测分析

（二）环境影响分析

（三）市场需求分析

（四）示范项目推广前景分析

八、技术支持

包括项目执行单位、合作单位的技术力量介绍。

九、风险分析

（一）技术风险分析

（二）经济风险分析

十、其它

工程立项批件、土地使用许可证、规划许可证、施工许可证和开发企业资质证明、竣工验收备案等材料的复印件。

- 附件1.4

绿色照明示范项目申报书

| 项 目 名 称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 报 单 位: |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施起止时间: |  |  | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区财政厅 | 编制 |
| --- | --- |

二○二二年十月

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设规模 |  | （明确安装的路灯数量和光源、灯杆高度等参数） |  |  |  |  |  |
| 项目实施起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资（万元） |  |  |  | 申请补助资金 （万元） |  |  |  |
| 预测节能量 |  | 万千瓦时/年 |  |  |  |  |  |
| 投资效益（千瓦时/元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、建设单位情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 具体实施单位 | （尚未确定可不填写） |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 三、项目简述 |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）申请路灯安装的村镇概况 包括村屯地理位置、占地面积、人口、自然环境条件、气候、太阳能利用条件、道路分布情况等。 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）路灯安装实施计划 （包括项目条件、建设规模、技术方案、施工组织方案、进度计划、工程预算和节能目标等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、申报单位意见及承诺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本申报表和申报资料已经确认，情况属实，承诺在计划时间内完成路灯建设。 单位名称（盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地财政局审核意见： 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目所在地设区市住房城乡建设局推荐意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

绿色照明示范项目实施方案编制大纲

一、工程概况

（一）包括地理位置、资源条件、使用功能、绿色照明项目实施前的用能状况等。

（二）项目目前实施进展情况。

二、节能目标

三、技术方案

（一）绿色照明示范项目技术方案。

（二）本项目合理用能的标准或节能设计规范。

（三）绿色照明示范项目的进度计划与安排。

（四）运行维护和管理（含运维方案及运维经费筹措情况）。

（五）技术经济分析。

⒈ 节能量测算和监测方法；

⒉ 详细投资预算；

⒊ 资金落实情况；

⒋ 节能效益预测；

⒌ 投资回收期、投资收益率分析；

⒍ 环境效益分析；

⒎ 实施本工程的风险分析（简要）。

- 附件1.5

高品质绿色建筑示范项目申报书

| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位: |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间: |  |  | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区财政厅 | 编制 |
| --- | --- |

二○二二年十月

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  | □ 公租房 | 套数 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积m2 |  |  |
|  |  | - 商品房 | 套数 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积m2 |  |  |
|  |  | - 其他住房 | 套数 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积m2 |  |  |
|  |  | □ 公共 建筑 | □ 办公 □ 文化教育 □ 商场 □ 宾馆饭店 □ 体育 □ 医疗卫生 □ 综合 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积m2 |  |  |
| 取得绿色建筑预评价标识时间及等级 |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色建筑 标识评价机构 |  |  |  |  |  | 预计取得绿色建筑标识时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目总投资 （万元） |  |  |  |  |  | 绿色建筑 增量投资 （万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计节能率 （%） |  |  |  |  |  | 年节能量 （tce） |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、实施单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 绿色建筑技术支撑单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 物业管理 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 三、项目简述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿色建筑 评价情况 | （不超过300字简介，内容包括绿色建筑评价指标体系达标情况） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 增量成本说明 | （不超过300字简介） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术经济分析 | （不超过300字简介） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、申报单位意见及承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本申报表和申报资料已经确认，情况属实，承诺在计划时间内获得三星级绿色建筑标识。 单位名称（盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地住房城乡建设局审核意见： 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地财政局审核意见： 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目所在地设区市住房城乡建设局推荐意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

高品质绿色建筑示范项目

实施方案编写提纲

一、工程概况

工程概况包括地理位置、建筑类型、建筑面积、使用功能、工程投资、绿色建筑设计概况等。

二、建筑节能和绿色建筑主要内容

1．满足《绿色建筑评价标准》评价指标体系的达标情况；

2．满足广西壮族自治区相关建筑节能设计标准的情况；

3．建筑节能和绿色建筑的主要技术措施。

三、技术经济分析

1．实施绿色建筑增加投资概算说明；

2．建筑节能和绿色建筑增加成本分析（参照常规做法）。

四、绿色建筑技术支持

1．项目建设单位介绍；

2．相关绿色建筑咨询、设计、施工、物业管理等单位技术能力介绍。

五、附件材料

1．项目立项审批或备案文件；工程项目竣工验收备案证书；

2．获得绿色建筑评价设计标识自评估报告；

3．本项目中与绿色建筑相关的实景照片。

- 附件1.6

“光储直柔”建筑建设示范

项目申报书

| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位: |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间: |  |  | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 广西壮族自治区财政厅 | 编制 |
| --- | --- |

二○二二年十月

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑类型 |  | □ 医疗卫生建筑 □ 文化教育建筑 □ 办公建筑 □ 其它建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总建筑面积（㎡） |  |  |  |  |  |  | 光伏装机容量（kW） |  |  |  |  |
| 预期发电量 |  |  |  |  |  |  | 预期年节能量 （吨标煤） |  |  |  |  |
| 是否大型公共建筑 |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  | 是否提交能源利用状况报告 |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 储能设备容量 |  |  |  |  |  |  | 是否采用直流配电技术 |  |  | □ 是 □ 否 |  |
| 建设总投资 （万元） |  |  |  |  |  |  | 投资回收期 （年） |  |  |  |  |
| 施工进度与安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工内容 |  |  |  | 竣工 |  | □计划 □实际实施 起止时间（年月） |  |  | □计划 □实际验收时间（年月） |  |  |
|  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □ 是 □ 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、相关单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 建设方案编制单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 实施单位 |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 三、方案简述及建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （内容必须包括：建筑及用能设备现状，能耗现状分析，光储直柔建设内容及方案、各项技术措施及主要指标、投资效益分析） （不够可加页） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、申报单位意见及承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本申报表和申报资料已经确认，情况属实，承诺在计划时间内完成项目建设。 单位名称（盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、审核意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地住房城乡建设局审核意见： 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地财政局审核意见： 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目所在地设区市住房城乡建设局推荐意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“光储直柔”建筑建设示范项目

建设方案编写提纲

一、摘要

简要介绍建设方案基本内容，包括项目名称、建设内容及技术措施、竣工时间、投资方式、投资金额、装机量、储能设备、回收期等。

二、建筑基本情况

（一）建筑物基本信息：包括建筑名称、详细地址、建筑类型、竣工时间、建筑层数及面积、建筑使用功能分布、建筑业主及联系方式、建筑物业及联系方式。

（二）建筑用能设备设施信息：包括空调系统和设备、供配电系统、照明系统、电梯、监测与控制系统、特殊用能设备、其他设备的系统形式、设备型号和参数信息、运行控制方式等。

三、建设工作目标

建设“光储直柔”建筑应用光伏应用的总体思路，详细的建筑光伏应用规划，项目的总装机容量，储能设备情况、直流电改造计划、柔性控制技术介绍。

四、“光储直柔”建设内容

（一）建设方案：包括光伏板搭建建设详细方案、储能电池系统集成设计和全场景储能解决方案详细方案、光储用直流系统发电-储电-用电高效融合方案，以及实施过程中需要配套的图纸、分析资料等。

（二）监测系统建设方案：融入灵活高效的能源管理系统，多终端查询管理系统发电、储电、用电和剩余电量。同时可根据电网、负荷、储能对储能运行策略本地化配置调整，实现系统运行优化和用户收益最大化、后期维护等。

（三）施工方案：包括施工措施，主要施工机械设备情况，施工验收程序和标准。

（四）项目实施进度计划安排。

五、社会效益、经济效益、可持续影响分析

六、保障措施（重点阐述“后期维保措施”）

包括光伏系统建设后系统的运行管理办法，与用户的培训及交接计划，设备维修保养计划。

七、附件材料

相关资料及图纸。

- 附件1.7

建筑节能能力建设项目申报书

| 项 目 名 称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申 报 单 位: |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施起止时间: |  |  | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 编制 |
| --- | --- |
| 广西壮族自治区财政厅 |  |

二○二二年十月

一、立项依据

1. 本项目国内外研究概况和发展趋势

2. 本项目研究的目的和意义

二、研究内容和研究方法

1. 具体研究内容和重点解决的关键问题

2. 研究方法

3. 项目的特色和创新之处

三、预期成果和研究经费

1. 项目研究预期成果及效益

2. 经费概算及申请补助经费（单位：万元）

四、工作基础和条件

1. 承担单位概况

2. 本项目现有的研究工作基础

五、计划进度安排与考核指标

| 工作进度 | 主要工作内容 |
| --- | --- |
| 年 月 至 年 月 |  |
| 年 月 至 年 月 |  |
| 年 月 至 年 月 |  |
| 年 月 至 年 月 |  |
| 项目完成后主要考核指标： |  |

六、项目主要研究人员

| 课题负责人： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 专业 | 所在单位 | 项目分工 |
| 主要研究人员： |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务职称 | 专业 | 所在单位 | 项目分工 |

- 附件1.8

自治区公共建筑能耗监管平台维护与提升项目项目申报书

| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位: |  | （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间: |  |  | 年 |  |  | 月 | ～ |  |  | 年 |  | 月 |
| 项目负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报联系人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电话： |  |  |  |  | 手机： |  |  |  |  |  |  |  |

| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 | 编制 |
| --- | --- |
| 广西壮族自治区财政厅 |  |

二○二二年十月

| 一、项目基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报内容简述 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施进度与安排 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施时间 |  |  |  | 工作内容 |  |  |  |
| 二、相关单位信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位 |  |  |  |  |  | 传真 |  |
| 地址 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 项目负责人 |  |  | 电话 |  |  | 手机 |  |
| 三、方案简述及建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| （简述及内容必须包括：项目现状情况、申报的具体内容、建设后预期的效果及提交的成果） （不够可加页） |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、申报单位意见及承诺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本申报表和申报资料已经确认，情况属实，承诺在计划时间内完成改造工程。 单位名称（盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

自治区公共建筑能耗监管平台维护与提升项目建设方案编写提纲

一、摘要

简要介绍申报项目的基本情况（包括现有的情况及建设预期达到的情况），含基本内容，包括项目名称、建设内容及技术措施、竣工时间、投资方式、投资金额等。

二、建设工作目标

明确项目建设总体思路和目标任务，阐明能耗监测系统升级、扩容内容，采用的主要技术措施、标准。

三、建设内容

（一）建设方案

详细介绍项目的建设方案，包括建筑能耗监测系统升级方案、扩容方案，阐明所采用的系统架构、网络架构、软硬件系统组成及技术措施。

（二）运维方案

详细介绍建筑能耗监测系统运行维护管理方案，包括对建筑能耗监测系统的数据中心、传输网络、末端监测项目等的运行维护内容、维护方式等。

（三）实施方案

项目实施的特点及难点分析、实施组织计划、实施保障措施、验收程序和标准。

四、项目实施进度计划安排

五、社会效益、经济效益、可持续影响分析

六、保障措施

建筑能耗监测系统运行管理办法，与用户的培训及交接计划，设备维修保养计划。

七、附件材料

相关资料。