附件1—20
工程电气与智能化设计项目申报细则

一、申报范围

（一）电气工程设计项目。

（二）智能化工程设计项目。可以是完整的工程智能化工程设计项目，或工程智能化工程设计项目中某一个单项的工程智能化子系统，但不能同时申报（拆分单项系统申报的，不得超过2个）。
二、申报要求

（一）满足《自治区住房城乡建设厅关于开展2026年度广西优秀工程勘察设计成果等次评定活动的通知》相关规定要求。
（二）应为近五年完成的电气工程或者智能化工程（包括新建、扩建、改建、技术改造类工程）。
（三）项目经批准立项，符合基本建设程序，各项手续完备。符合国家有关建设工程强制性标准和规范要求。

（四）工程的设计原则、方案和系统合理，设计深度符合国家、自治区有关规定要求，设计符合国家、行业及自治区标准规范，技术文件齐全，计算内容完整准确，数据精确可靠。

（五）电气工程的设计方案应体现以人为本，对电磁污染、声污染及光污染采取综合治理，达到环境保护相关标准的要求，确保人居环境安全。电气设计的系统配置水平应与工程的功能要求和使用性质相适应。
（六）电气工程应符合国家、自治区关于绿色、节能、低碳、环保政策要求，设计理念先进，措施有效，在电气工程设计上有所创新和发展，对提高电气设计水平有指导意义；在电气工程设计中解决了难度较大的技术问题，对提高电气设计水平有推动作用。

（七）智能化工程应功能实用、技术适时、安全高效、运营规范和经济合理。应能增强工程的科技功能和提升智能化系统的技术功效，具有适用性、开放性、可维护性和可扩展性。未包含智能化集成系统、设备监控系统和安全技术防范系统等三项内容的智能化工程不能申报一等等次。
（八）申报项目必须有消防部门检测验收合格证明。

三、申报材料内容及报送要求
项目申报材料全部通过广西优秀工程勘察设计成果等次评定系统（以下简称评定系统）进行网上填报和成果资料上传，不再提交纸质材料。

申报材料包括申报书、基础证明材料、项目主要技术文件。
（一）申报书

《优秀工程电气与智能化设计项目申报书》（见附录申报书模板，所含各项内容填写要求或提示见申报书各部分和栏目）。

《申报书》在评定系统填写齐全后，需从评定系统下载、打印并加盖公章后，再将扫描件作为附件上传到评定系统。
（二）基础证明材料（包括但不限于）
1.项目承担单位营业执照证书（扫描件）。
2.项目承担单位法定代表人声明（扫描件）。

3.项目承担单位相应资质证书（扫描件）。
4. 项目服务合同（应能清晰查阅项目名称、承担单位名称和项目设计内容、设计工期和甲乙双方签章页。扫描件）。

5. 项目立项依据性文件：项目立项（政府投资项目）文件以及政府主管部门批准的规划、施工等文件（应能清晰查阅项目建设内容。扫描件）。【注意：本项证明材料中不得出现申报项目名称、申报单位名称，或勘察设计人员姓名，否则按初审不通过处理！】
6. 施工图审查机构出具的审查合格书及相关专业审查表（扫描件）。
7. 工程项目验收相关文件：项目竣工验收报告、竣工验收备案表、消防验收（查验）报告和备案证明文件（应能清晰查阅项目验收内容、验收时间、验收主体名称等信息。扫描件）。

8. 申报单位截止申报开始之日前3年内未发生因勘察设计原因造成的较大安全质量事故承诺书；申报单位及主要完成人员没有因申报项目受到行政处罚、记入不良行为记录承诺书（扫描件）。

9. 项目承担单位在信用中国查询时无违法犯罪记录（扫描件）。
10. 使用单位对项目的用户评价意见（扫描件）。
11. 项目成果的经济、社会或环境效益证明文件（可包含在使用单位评价意见内）。
12. 合作设计项目应提供项目合作声明、分工表、单位签章表（模板见附录，扫描件）等，同时还应提供合作协议书或者联合体协议书等相关证明材料（扫描件）。合作设计单位原则上不得超过3家。
13. 采用新技术、新工艺、新设备、新材料的，应提供省部级政府部门或全国性学会协会出具的科技成果鉴定文件或验收意见（扫描件）。【注意：本项证明材料中不得出现申报项目名称、申报单位名称，或勘察设计人员姓名，否则按初审不通过处理！】
14. 其他必需的证明文件或材料（如已获奖励、涉密项目处理、专项技术成果认定证明、知识产权证明等，扫描件）。

15. 项目申报材料清单（见附录清单模板，扫描件）。
（三）项目主要技术文件：计算分析报告、图纸、技术参数、运维记录、照片、视频资料等。

【注意：申报单位上传的以下所有项目技术文件和照片、视频等影像资料中均不得出现申报项目名称、申报单位名称或勘察设计人员姓名，否则按初审不通过处理！】
1. 分析报告：计算分析等相关报告文件（扫描件，PDF格式）

2. 运维记录：电气系统、智能化系统近三个月的运维记录（扫描件）。

3. 节能情况：项目成果的节能效益证明文件，如能源审计、节能量核定报告等（扫描件）。
4. A3电子图册：不得超过150页（应设目录），应至少包括以下材料（以下材料应合并成一个PDF文件）：

（1）项目情况简要介绍。
（2）图纸：
①电气工程设计图纸：反映项目设计意图和工程情况的图纸和设计说明，至少包括总平面图、主要平面图、立面图、剖面图，以及必要的分析图，有工艺流程的应报工艺流程图：（包括但不限于下表所列）
	序号
	名称

	1
	电气设计说明

	2
	高、低压配电系统图

	3
	变配电所平、剖面图

	4
	电力、照明干线系统图

	5
	变配电室所在楼层、一层、二层、标准层、屋顶层的电力、照明、火灾自动报警及联动平面图

	6
	火灾自动报警、消防联动及消防相关的系统图

	7
	防雷、接地平面图

	8
	（主要）电力配电箱系统图

	9
	（主要）照明配电箱系统

	10
	其他代表本项目技术创新的相关图纸


②智能化工程设计图纸：主要包括项目工程概况、设计说明、树妖系统概述，包括但不限于平面图、系统功能图、结构图、拓补图、示意图、总体架构图等设计方案，系统点表计配置，以及技术参数等。
平、立、剖面图要注明两道尺寸线（总尺寸和轴线尺寸；高度尺寸），图面线条、尺寸标注及文字说明等应有适宜的线宽和字体高度，应保证在A3尺寸的情况下足够清晰。图纸数量及深度以能完整反映项目内容及能说明项目特点及先进性、创新点为宜，不可全部照搬设计图纸。

上传的电子版图纸要求图面清晰，图纸数量及深度以能完整反映、充分表达项目设计内容，并体现项目特点和创新点等为准，不要求全部照搬所有设计图纸。注意不应直接以施工图填色。（注意：若将CAD等绘图软件图纸转换为PDF格式图纸，应注意检查，不应采用隐藏图层方式去除项目名称、单位名称及人员信息，该方式转换的图纸在评定系统查阅时仍会闪现出相关信息）。
（3）实物照片：应提供项目实物照片，构图清楚，能够反映电气系统设计特点、功能效果，反映智能化系统设计特点、应用场景和功能效果（一般不超过20张），并对每张照片做简要说明。包括工程鸟瞰、含有周边环境的全景、工程全景、局部、细部和工程外立面、变配电室及消防中心等。若为改造类项目，要能反映项目实施前后对比情况。实物照片不可用效果图替代。如有必要，可提供视频影像。
5. 主要系统的配置和技术数据指标说明文件（扫描件）。

6. 申报项目介绍PPT或者介绍短视频。
7. 项目图片：上传评定系统“项目图片”板块的图片应具有较好的清晰度，以便于网上浏览，其分辨率不设上限。实物照片应为JPG格式，不可用效果图替代。
注意：A3电子图册的排版要求：

①项目情况简要介绍等文字部分的字体、字符间距：宋体，黑色，字符间距缩放100%，间距、位置为标准（图纸中文字的字体和颜色不作限制）；

字号、行距：一级标题采用三号字，居中排版；其他采用四号字，开始段落空两个字符，行距设1.5倍行距（表格内文字采用宋体小四号字体，黑色，行距设固定值20）。

②图册页边距：上下左右均设2.5cm，装订线0cm；

③图册页眉页脚：页眉页脚边距均设1.50厘米，不允许有页眉，页脚只允许有页码，页码采用阿拉伯数字，宋体四号，居中布置，页码应连续，不得分章或节单独编码。

附录

优秀工程电气与智能化设计项目

申 报 书

	项目名称：
	                                          

	申报单位：
	                                   （公章） 

	填报日期：
	           年      月       日


广西壮族自治区住房和城乡建设厅监制
申报单位法定代表人声明

本人          （法定代表人）                   （身份证号码）郑重声明，本单位此次填报的申报书及附件材料的全部数据、内容真实可信，不存在争议。申报资料如有虚假和争议，本单位将自动退出广西优秀工程勘察设计成果等次评定活动的评选，并自愿接受主管部门的处理。
单位法定代表人（签字）：
              单位公章：
    年    月    日
承诺书（参考样式）

我单位同意                      项目申报2026年广西优秀工程勘察设计成果等次评定，并郑重声明：该项目未申报过国务院、省级人民政府、设区市级人民政府、国家有关部门、省级有关部门、全国性社会组织开展的本企业隶属行业或项目隶属行业的优秀工程勘察设计类奖项。
我单位承诺：我单位截止申报开始之日前3年内未发生因勘察设计原因造成的较大安全质量事故，我单位及该项目主要完成人员没有因该项目受到行政处罚、记入不良行为记录。我单位愿自觉接受因可能不符合全国、自治区评比表彰管理相关政府部门专项要求，广西壮族自治区住房和城乡建设厅无法受理该项目申报，或该项目经评定但不予核准的结果。

单位法定代表人（签字）：

              单位公章：

    年    月    日
基 本 情 况 表

	项目名称
	

	项目类别
	(电气工程  (电气与智能化工程  (整体智能化工程  (单项智能化，      

	项目属性
	(房建 (市政基础 (其他，    
	项目所在地
	

	申报单位
	

	联合申报单位
	

	建设单位
	

	施工单位
	

	已获奖项等级
	(无   (已获设区市住房城乡建设部门授予的优秀工程勘察设计成果奖项

(其他，                                                              

	合规性审查部门
	□广西壮族自治区住房和城乡建设厅  □项目所在地设区市住房城乡建设部门

	工程设计

起止时间
	
	交付使用

时间
	

	消防验收部门
	
	消防验收

合格时间
	
	消防验收

备案时间
	

	竣工验收部门
	
	竣工验收

合格时间
	
	竣工验收

备案时间
	

	申报单位

通讯地址
	

	申报单位资质
	（联合申报的，应填写所有申报单位资质）
	申报单位资质证书编号
	（联合申报的，应填写所有申报单位资质编号）

	申报单位

联系人
	
	电话
	

	邮政编码
	
	手机
	

	电子邮箱
	
	传真
	


注：1.工程设计起止时间为合同签订至取得施工图审查合格书的时间。

2.竣工验收合格时间为取得工程竣工验收合格报告的时间，消防验收合格时间为取得消防竣工验收（查验）合格报告的时间。
在本项目中做出贡献的主要人员情况表

	序号
	姓名
	职称
	工作单位
	专业
	证件号（身份证/军官证/港澳台胞证/外籍人士护照号）
	项目中主要工作职责

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	


备注：1、“主要人员”应在主要工作职责栏中明确项目总负责人和相关专业负责人。

2、人员名单一经申报，不得更改，授予人数不得超过8人。

工 程 项 目 特 点

	项目概况
	（项目总体介绍、项目规模、复杂程度及影响程度等，限500字）



	技术特点
	（技术特点、先进性与创新性，技术自主可控，主要的技术指标，采用节能技术与效果等，限1500字）



	运营体验及综合效益
	（项目产生的经济、社会、环境效益，协调发展，限500字）



	项目评定理由
	关键词

（限8个字）
	主要描述（应依据充分，每条描述限50字）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：填写以上“项目特点”时，内容中不得出现申报项目名称、申报单位名称和设计人员姓名，否则按初审不通过处理。可以“本项目”“本单位（公司）”“我单位（司）”“xx（专业）技术人员”等代替表述。
电气工程项目建设内容

	系统类别
	建设内容及规模
	主 要 特 点

	供配电系统
	
	

	配变电所
	
	

	自备应急电源
	
	

	低压配电系统
	
	

	配电线路布线系统
	
	

	电气照明系统
	
	

	民用建筑物防雷及接地系统
	
	

	火灾自动报警系统           （强条规定内容）
	
	

	其他相关电气系统
	
	


备注：此表系统类别可依项目情况进行增减。
智能化工程项目建设内容

	智能化系统
	建设内容及规模
	特 点

	信息化应用系统
	公共服务系统
	
	

	
	智能卡应用系统
	
	

	
	物业管理系统
	
	

	
	信息设施运行管理系统
	
	

	
	信息安全管理系统
	
	

	
	通用业务系统
	
	

	
	专业业务系统
	
	

	
	……
	
	

	智能化集成系统
	智能化信息集成(平台)系统
	
	

	
	集成信息应用系统
	
	

	
	……
	
	

	信息设施系统
	信息接入系统
	
	

	
	布线系统
	
	

	
	移动通信室内信号覆盖系统
	
	

	
	卫星通信系统
	
	

	
	用户电话交换系统
	
	

	
	无线对讲系统
	
	

	
	信息网络系统
	
	

	
	有线电视及卫星电视接收系统
	
	

	
	公共广播系统
	
	

	
	会议系统
	
	

	
	信息导引及发布系统
	
	

	
	时钟系统
	
	

	
	……
	
	

	建筑设备管理系统
	建筑设备监控系统
	
	

	
	建筑能效监管系统
	
	

	
	……
	
	

	公共安全系统
	火灾自动报警系统
	
	

	
	入侵报警系统
	
	

	
	视频监控系统
	
	

	
	出入口控制系统
	
	

	
	电子巡查系统
	
	

	
	停车场管理系统
	
	

	
	访客对讲系统
	
	

	
	安全防范综合管理（平台）系统
	
	

	
	应急响应系统
	
	

	
	……
	
	


填写说明：此表子系统类别按照GB 50314大类分项,可依项目情况进行增减，特点应重点体现AI、大数据等新技术、新设备应用情况。
审 核 意 见

	曾获奖项
	（填写奖项名称、获奖等级、授予单位等，不得出现申报项目名称、申报单位名称、获奖人员姓名，否则按初审不通过处理）


	申报单位

意   见
	（评定系统内填写的内容不得出现申报项目名称、申报单位名称、获奖人员姓名，否则按初审不通过处理）
（盖章）

年   月   日


项目合作申报声明
                                      工程项目为我们合作完成，我们各方均同意以                         （单位）为主申报单位，参加本次广西优秀工程勘察设计成果等次评定活动。
特此声明。
项目合作分工表
	排序
	申报单位（全称）
	承担工作内容

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


注：1.排序应以承担工作为依据，主申报单位列在首位。合作单位签名盖章表的排序与此表排序相对应。

2.在“承担工作内容”栏中简要填写申报单位具体承担工作，不应保留空白。

3.合作设计单位（机构）原则上不得超过3家。
合作单位（机构）签名盖章

	1
	2
	3

	单位法定代表人

（签名）：

（单位公章）
	单位法定代表人

（签名）：

（单位公章）
	单位法定代表人

（签名）：

（单位公章）


成果使用单位评价意见表

	项目名称
	

	成果使用单位
	

	通讯地址
	

	开始投入使用时间
	年     月    日

	有无设计原因而产生重大工程变更和投资变化（如有，请说明原因）
	

	有无设计原因引发的质量事故、安全事故（如有，请说明原因）
	

	有无建设、运营期间造成不良社会影响（如有，请说明原因）
	

	有无工程建设期间因质量安全问题被全行业通报批评一次或被省级行政主管部门通报批评二次及以上（如有，请说明原因）
	

	运行规模
	

	运行稳定性
	

	设备设施可靠性
	

	经济效益
	

	社会效益
	

	环境效益
	

	节能效益
	

	其他情况
	

	成果使用单位（盖章）

	        年     月     日


项目申报材料清单

申报单位名称（盖章）：                                                      

申报项目名称：                                                              

项目专业类别：                                                              
	No.
	材料名
	文件格式
	备注

	1
	优秀工程电气与智能化设计项目申报书
	pdf
	

	2
	项目承担单位营业执照证书
	pdf
	

	3
	项目承担单位法定代表人声明
	pdf
	

	4
	申报单位相应资质证书
	pdf
	

	5
	项目服务合同
	pdf
	

	6
	项目立项依据性文件
	pdf
	

	7
	施工图审查机构出具的审查合格书及相关专业审查表
	pdf
	

	8
	项目验收相关文件（消防验收、竣工验收等）
	pdf
	

	9
	项目主要技术文件（报告、图纸、计算书、技术参数、照片等）
	pdf，jpg
	

	10
	主要系统配置和技术数据指标说明文件
	pdf
	

	11
	不少于三个月的运维记录
	pdf
	

	12
	成果使用单位评价意见
	pdf
	

	13
	节能效益证明文件（能源审计、节能量核定报告等）
	pdf
	

	14
	经济、社会或环境效益证明文件（可包含在使用单位评价意见内）
	pdf
	

	15
	近3年内无较大安全质量事故承诺书；项目承担单位及主要完成人员没有因申报项目受到行政处罚、记入不良行为记录承诺书等
	pdf
	

	16
	项目承担单位在信用中国查询时无违法犯罪记录
	pdf
	

	17
	其他文件（已有奖励、涉密项目处理、专项技术成果认证证明、合作设计项目证明等）
	pdf
	

	
	……
	
	


注：1.已列明材料为项目申报必需，如缺少将不能通过初审；其他资料请参考申报细则按次序列明。

2.《申报材料清单》按项目填报。加盖申报单位公章后扫描上传评定系统。

3.提交的所有项目技术文件和照片、视频等影像资料均不得出现申报项目名称、申报单位名称或设计人员姓名，否则按初审不通过处理。


