UDC

广西壮族自治区工程建设地方标准

铝合金焊缝相控阵超声检测技术及质量分级规程

- DBJ/T45-xx-2024

P                                            备案号：Jxxxx-2024

- 铝合金焊缝相控阵超声检测

技术及质量分级规程

Code for Phased Array Ultrasonic Testing

Technology and Quality Classification

of Aluminum Alloy Welds

（征求意见稿）

20   -XX-XX发布              20    -XX-XX实施

- 广西壮族自治区住房和城乡建设厅  发布

- 广西壮族自治区工程建设地方标准

- 铝合金焊缝相控阵超声检测技术及质量分级规程

Code for Phased Array Ultrasonic Testing

Technology and Quality Classification

of Aluminum Alloy Welds

- DBJ/T 45-XXX-2024

主编部门：广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司 批准部门：广 西 壮 族 自 治 区 住 房 和 城 乡 建 设 厅施行日期：2   0   2    4      年    X   X      月    X   X       日

2024年  广西

- 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

- 关于批准发布广西工程建设地方标准

《铝合金焊缝相控阵超声检测技术及质量

分级规程》的通知

桂建标〔2024〕XX 号

各设区市住房城乡建设委（局），各有关单位：

由我厅批复立项，广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有 限公司主编的广西壮族自治区工程建设地方标准《铝合金焊缝相控阵超声检测技术及质量分级规程》已获专家评审通过，现予批准发布。标准编号如下：

DBJ/T 45-XXX-2024铝合金焊缝相控阵超声检测技术及质量分级规程。

该标准自 2024 年 XX 月 XX  日发布，2024 年 XX 月 XX  日起 实施。

该标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，广西 壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司负责具体技术内容的 解释。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅 2024  年 XX 月 XX  日

- 前   言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《自治区住房城乡建设厅下达2018年度全区工程建设地方标准、图集制（修）订项目第一批计划的通知》（桂建标[2018]2号文）的要求，规程编制组经过广泛调查研究，认真总结实践经验，结合自治区内工程实际特点，参考国家、行业相关标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了《铝合金焊缝相控阵超声检测技术及质量分级规程》DB/T XXXXX—XXXX。

本标准按《工程建设标准编写规定》（建标[2008]82号）的规定起草。

本标准共7章2个附录，主要技术内容是：1.总则；2.规范性引用文件；3.术语和符号；4.基本规定；5.Ⅰ型焊接接头相控阵超声检测方法和质量分级；6.Ⅱ型焊接接头相控阵超声检测方法和质量分级；7.检测报告；附录A 焊接接头相控阵超声检测报告及检测结果汇总表。

本标准由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中，如有意见和建议，请反馈给广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司（地址：南宁市北际路1号综合试验楼5楼503室，邮编：530005，联系电话：0771-3170086），以供今后修订时参考。

本标准主编单位：广西壮族自治区建筑工程质量检测中心有限公司

本标准参编单位：

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

- 目  次

1  总  则	5

2  规范性引用文件	6

3  术语和符号	8

3.1  术 语	8

3.2  符 号	10

4  基本规定	11

4.1  适用范围	11

4.2  检测人员	11

4.3  检测设备和器材	11

4.4  试块	12

4.5  检测工艺文件和工艺验证试验	14

4.6  检测时机和检测温度	14

4.7  检测等级	15

4.8  检测准备	17

4.9  检测数据分析	20

4.10 抽检比例	21

4.11 批评定	21

5  Ⅰ型焊接接头相控阵超声检测方法和质量分级	23

5.1  适用范围	23

5.2  试块	24

5.3  焊接接头的检测要求	25

5.4  检测系统调试和检测准备	28

5.5  数据分析和评价	30

6  Ⅱ型焊接接头相控阵超声检测方法和质量分级	34

6.1  适用范围	34

6.2  试块	34

6.3  检测系统调试和检测准备	35

6.4  数据分析和评价	36

7  检测报告	39

标准用词说明	42

条文说明	45

- Contents

- 1 General Provisions	5

- 2 List of Quoted Standards	6

- 3 Terms and Symbols	8

- 3.1  Terms	8

- 3.2  Symbols	10

- 4  Basic Requirements	11

- 4.1  Scope of Application	11

- 4.2  Testing personnel	11

- 4.3  Testing Equipment and Instruments	11

- 4.4  Testing Block	12

- 4.5  Inspection Process Documentation and Process Validation Testing	14

- 4.6  Testing Timing and TestingTemperature	14

- 4.7  Testing Grade	15

- 4.8  Preparation for Testing	17

- 4.9 Analysis of Testing Data	20

- 4.10 Sampling Ratio	21

- 4.11 Critique and Evaluation	21

- 5   Phased Array Ultrasonic Testing Method and Quality Classification For Type-I Welded Joints	23

- 5.1  Scope of Application	23

- 5.2  Testing Block	24

- 5.3  Inspection Requirements for Welded Joints	25

- 5.4  Debugging of the Detection System and Preparation for Testing	28

- 5.5  Data Analysis and Evaluation	30

- 6  Phased Array Ultrasonic Testing Method and Quality Classification For Type-II Welded Joints	34

- 6.1  Scope of Application	34

- 6.2  Testing Block	34

- 6.3  Debugging of the Detection System and Preparation for Testing	35

- 6.4  Debugging of the Detection System and Preparation for Testing	36

- 7  Test  report	39

Explanation of Standard Terminology	42

Clarification of Provisions	45

- 1  总  则

1.0.1  为加强自治区建筑工程及市政工程铝合金结构工程质量管理，统一铝合金工程焊接接头质量的验收标准，保证铝合金结构工程质量，制订本规程。

- 1.0.2  本规程适用于自治区建筑工程及市政工程铝合金结构工程焊接接头质量的相控阵超声检测。铝合金其他工程焊接接头质量的相控阵超声检测可参照执行。

- 1.0.3   铝合金焊缝相控阵超声检测除应符合本规程外，尚应符合国家、行业和自治区现行有关标准的规定。

- 2  规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。

- GB 50576 铝合金结构工程施工质量验收规范

- GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工规范

- GB 50205 钢结构工程施工质量验收标准

- GB 50661 钢结构焊接规范

- GB/T 32563 无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法

- GB/T 29302 无损检测器  相控阵超声检测系统的性能与检验

- GB/T 11345 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定

- GB/T 6519  变形铝、镁合金超声波检验方法

- GB/T 12604.1 无损检测  术语  超声检测

- GB/T 23905 无损检测超声检测用试块

- GB/T 3190  变形铝及铝合金化学成分

- GBT 3880.2 一般工业用铝及铝合金 板 带材 第一部分：力学性能

- GBT 6892 一般工业用铝及铝合金挤压型材

- GBT 16475 变形铝及铝合金状态代号

- GB/T 3375 焊接术语

- JG/T 203 钢结构超声波探伤及质量分级法

- JB/T 11731 无损检测 超声相控阵探头通用技术条件

- JB/T 11779 无损检测仪器  相控阵超声检测仪技术条件

- JB/T 10062 超声探伤用探头性能测试方法

- JB/T 9214 无损检测  A型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法

- NB/T 47013.1 承压设备无损检测第1部分：通用要求

- NB/T 47013.3 承压设备无损检测第3部分：超声检测

- NB/T 47013.15 承压设备无损检测第15部分：相控阵超声检测

- JJF 1338 相控阵超声探伤仪校准规范

- JTG/T 3650 公路桥涵施工技术规范

- 3  术语和符号

- 3.1  术 语

GB/T 12604.1和 NB/T 47013.15界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

# 3.1.1  坐标  coordinate

规定检测起始参考点O点以及 X、Y和Z坐标的含义，对于焊接接头，其坐标含义如图 3.1.1所示。

[来源：NB/ 47013.15，3.1]

O——设定的检测起始参考点；X——沿焊缝长度方向的坐标；

Y——沿焊缝宽度方向的坐标；Z——沿焊缝厚度方向的坐标。

图 3.1.1  坐标

- 3.1.2  探头前端距  ultrasound probe front distance

检测焊接接头时，探头前端距焊缝中心线或相对于焊缝上某一参考点的距离S。

[来源：NB/ 47013.15，3.15 有修改]

3.1.3  沿线栅格扫查  grid scanning along the route

多次沿线扫查，探头按照栅格式的轨迹行进，以实现对检测部位的全面覆盖或多重覆盖。对同一焊缝采用多个不同的S值沿线扫查即形成沿线栅格扫查。

[来源：GB/T 32563，3.10]

- 3.1.4  局部二面角  local dihedral angle

- 在与焊缝垂直的平面内，过焊缝上一点，两构件表面切线之间的夹角。

[来源：JG/T 203，7.2.3 有修改]

- 3.1.5  对接接头 butt joint

- 两构件最小局部二面角大于或等于135°，小于或等于180°夹角的端部对焊接头。

[来源：GB/T 3375，7.23 有修改]

- 3.1.6  角接接头 fillet weld joint

- 两构件最小局部二面角大于或等于30°，小于135°夹角的端部对焊接头。

- [来源：GB/T 3375，7.24 有修改]

- 3.1.7  T型接头 T-joint

- 两构件最小局部二面角为直角或近似直角,一个构件端部与另一构件侧面焊接的接头。

- [来源：GB/T 3375，7.25 有修改]

- 3.1.8  Y型接头 Y-joint

两构件最小局部二面角大于或等于30°，小于90°,一个构件端部与另一构件侧面焊接的接头。

[来源：JG/T 203，7.3.3 有修改]

3.2  符 号

S——探头前端距

t——工件厚度

T——试块厚度

g——工件与楔块最大间隙

a——-探头接触面宽度，环缝检测时为探头宽度，纵缝检测为探头长度

R——工件曲率半径

4  基本规定

- 4.1  适用范围

- 4.1.1  本标准适用于建筑工程铝合金框架、空间网格、面板、幕墙以及市政工程桥涵及其他铝合金桁架等铝合金结构制作、安装过程中焊缝的工程质量验收。

- 4.1.2  本标准主要适用于铝合金焊接接头全熔透焊缝检测。

- 4.2  检测人员

- 4.2.1  相控阵超声检测人员应符合《无损检测 人员资格鉴定与认证》GB/T 9445或等其他效标准的规定，应通过有关相控阵检测技术的专门培训并取得相应证书。

- 4.2.2  对于从事铝合金构件焊接接头相控阵超声检测的人员，应具有一定的铝合金材料、焊接、热处理及铝合金构件制造安装等方面的基本知识，并具备一定的检测经验和相应的检测能力。

- 4.3  检测设备和器材

- 4.3.1  检测设备包括检测仪器以及与仪器相连接的探头、软件、扫查装置和线缆等所有物件构成的整体；器材是指实现检测功能所需要且不与仪器相连接的其他器件和材料，包括试块和耦合剂等。

- 4.3.2  相控阵超声检测仪器、相控阵探头、软件、仪器校准、扫查装置、耦合剂应满足《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563的规定；为避免损伤铝合金表面，扫查装置滚轮应采用胶轮。

- 4.4  试块

- 4.4.1  检测所需试块包括标准试块、对比试块、模拟试块，并应符合下列规定：

- 1  标准试块是指具有规定的化学成分、表面粗糙度、热处理及几何形状的材料块，用于评定和校准相控阵超声检测设备，即用于仪器探头系统性能校准的试块。标准试块应符合以下要求:

- 1）  本标准采用的标准试块为CSK-ⅠA、CS-2、A型和B型相控阵试块，试块的制作材料宜选用7075-T6变形铝合金，化学成份应按照《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的要求，经固溶热处理+人工时效处理。也可以采用功能类似的其他试块。CSK-ⅠA试块的具体形状和尺寸应满足《承压设备无损检测第3部分：超声检测》NB/T 47013.3的规定；CS-2试块 的具体形状和尺寸应满足《无损检测超声检测用试块》GB/T 23905的规定；A 型及B型相控阵试块应满足《承压设备无损检测第15部分：相控阵超声检测》NB/T 47013.15的规定。

- 2）  标准试块应进行阳极氧化处理或其他保护措施以防止试块腐蚀。

- 3）  标准试块的制造应满足《无损检测超声检测用试块》GB/T 23905及《变形铝、镁合金超声波检验方法》GB/T 6519的相关要求，制造商应提供产品质量合格证。

- 2  对比试块主要用于检测校准，按其制作方式和用途不同可分为通用对比试块和专用对比试块；对比试块中应含有意义明确且采用机加工方式制作的参考反射体。对比试块应满足下列要求：

- 1）  通用对比试块的几何形状、尺寸和参考反射体设置应满足NB/T 47013.3内容图样规定。若尺寸、材质等要求与标准试块相同，则标准试块可用作对比试块，其制造应满足《无损检测超声检测用试块》GB/T 23905及《变形铝、镁合金超声波检验方法》GB/T 6519的规定；

- 2）  铝合金对比试块一般宜选用2024（或2A12）、7A09、7075-T6、6081（或6082）-T6材料制作，或采用与被检工件材质相同或相近的材料制作，上述材料制作的对比试块可适用于自治区建筑工程及市政工程大多数铝合金构件的检验。如果没有上述合金的材料，应从被检产品或与被检产品合金状态、规格、形状相同的材料中截取材料制作对比试块。试块的化学成份应符合《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的规定。

- 3  模拟试块是指含有模拟缺陷的试块，主要用于检测工艺验证，制作要求应满足《承压设备无损检测第15部分：相控阵超声检测》NB/T 47013.15的规定。

- 4.5  检测工艺文件和工艺验证试验

- 4.5.1  检测工艺规程一般要求除满足《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563的规定外，还应包括下列内容：

- a)检测单位名称

- b)检测规程（检测工艺卡）编号

- c)编制和修订日期

- d)验收等级要求

- e)检测标识方法

- f)记录方式及记录图表（必要时）

- 4.5.2  检测工艺文件的编制、审核和批准应符合相关法规或标准的规定。

- 4.5.3  工艺验证试验相关要求应满足《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563的规定。

- 4.6  检测时机和检测温度

4.6.1  在建筑工程及市政工程铝合金结构构件制作、安装过程中，检测时机应符合相关法规、标准、规程及有关技术文件的规定。具有延迟裂纹倾向的材料应当至少在焊接完成24h后进行检测。

- 4.6.2  检测温度应满足《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563的规定。

- 4.7  检测等级

- 4.7.1  铝合金构件焊接接头的相控阵超声检测技术等级一般分为A级、B级、C级，特殊情况采用D级。

- 4.7.2  本标准规定了在特殊应用中使用检测等级D的一般要求，特殊应用包括部分熔透焊缝检测、应用自动化的焊缝检测、温度在0～60℃范围外的焊缝检测。

- 4.7.3  A级检测的一般要求：

- a）适用于工件厚度为5mm～40mm的焊接接头的检测；

- b）检测时应保证相控阵声束对检测区域实现至少一次全覆盖；

- c）一般对焊接接头单面双侧进行检测，如受条件限制，也可以选择双面单侧或单面单侧进行检测；

- 4.7.4  B级检测的一般要求：

- a）适用于工件厚度为5mm～100mm的焊接接头的检测；

- b）检测时应保证相控阵声束对检测区域实现至少二次全覆盖；

- c）B级检测至少应进行单面双侧检测，如受条件限制，无法在单面双侧进行扫查时，可在单面单侧进行扫查，但应采用锯齿形扫查进行初扫，并增加一次扇扫描+纵向垂直扫查。若采用锯齿形扫查发现缺陷，可在缺陷位置采用扇扫描+纵向垂直扫查进行图谱采集；

- d）对于需进行双面双侧检测的焊接接头，如受几何条件限制而选择单面双侧检测时，应将焊接接头余高磨平，但应采用锯齿形扫查进行初扫，并在焊缝中心增加一次扇扫描+纵向垂直扫查。若采用锯齿形扫查发现缺陷，可在缺陷位置采用扇扫描+纵向垂直扫查进行图谱采集；

- 4.7.5  C级检测的一般要求：

- a）适用于工件厚度为5mm～100mm的焊接接头的检测；

- b）应保证相控阵声束对检测区域实现至少二次全覆盖；

- c）采用C级检测时应将对接接头的余高磨平。对焊接接头斜探头扫查经过的母材区域要用直探头（或相控阵探头）进行检测，检测方法按《承压设备无损检测第15部分：相控阵超声检测》NB/T 47013.15的要求；

- d）壁厚大于或等于40mm的对接接头，还应增加相控阵直入射检测；

- e）对于需进行双面双侧检测的焊接接头，如受几何条件限制而选择单面双侧或双面单侧检测时，应采用锯齿形扫查进行初扫，并在焊缝中心增加一次扇扫描+纵向垂直扫查。若采用锯齿形扫查发现缺陷，可在缺陷位置采用扇扫描和纵向垂直扫查进行图谱采集；

- f）对于对接接头，应进行横向缺陷的检测。检测时，将相控阵探头放在焊缝及热影响区上作两个方向的纵向平行扫查。扫查时应覆盖整个检测区域宽度，如一次扫查不能覆盖整个宽度，则应分成二次或三次扫查，探头位置分别位于两侧熔合线上和（或）焊缝中心线上；如此时仍然不能覆盖整个宽度，则增加锯齿形扫查。

- 4.7.6  采用技术等级D级，应采取有效技术措施并制订专用操作指导书，经试验和工艺验证应满足实际被检对象检测需要，同时提供相应工艺证明文件。

4.7.7  当受现场条件限制，B级和C级检测无法做到从焊缝单面双侧或双面双侧扫查时，经合同双方商定，可增加三次波扫查(较薄工件)或通过增加沿线栅格扫查(较厚工件),来增大覆盖范围和实现多角度声束多次覆盖，以弥补扫查面不足带来的影响。

- 4.8  检测准备

- 4.8.1  检测准备除了满足本标准的要求外，尚应满足《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563的规定。

- 4.8.2  应根据工件厚度、材质、检测位置、检测面形状以及检测使用的声束类型选择相控阵探头的频率、晶片数量、晶片间距、晶片尺寸、形状以及楔块规格等。

- 4.8.3  相控阵探头参数的选择可参照表4.8.3,单次激发的晶片数不宜少于8个。

- 表4.8.3  推荐采用的探头参数

| - 最大探测厚度（mm） | - 频率 - （Mpa) | - 晶片间距 - （mm） | - 偏转让方向孔径尺寸（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 5≤T＜15 | - 15～5 | - 0.8～0.3 | - 5～10 |
| - 15≤T＜50 | - 10～4 | - 1.0～0.5 | - 8～25 |
| - 50≤T＜100 | - 5～1 | - 1.5～0.5 | - 20～35 |

4.8.4  应根据设计的检验工艺要求，结合生产厂家推荐的角度偏转范围，选择与探头相匹配的楔块。常用楔块角度包括0°、45°、55°、60°(自然角度)等。

- 4.8.5  对于曲面工件应确保耦合良好。工件与楔块最大间隙g超过0.5 mm时，应定制与工件曲率相符的楔块，同时应改变仪器中楔块的参数，以确保聚焦法则的精确性。最大间隙g按下列公式计算。

- g=a22R                  （4.8.5）

- 4.8.6  采用2种以上探头时，尚应满足以下规定：

- 1  用2种或2种探头位置对焊接接头进行厚度分区扫查时，除最上分区外的其他分区应在厚度方向依次向上覆盖分区深度范围（焊接接头中心线位置）的25%。

- 2  当采用线扫描时，若采用 2 种或 2 种以上角度对同一区域进行检测，则线扫角度差不应小于 10°。

- 4.8.7  检测面的选取应综合考虑被检工件的结构、制作工艺、缺陷的可能取向及检测实施的可操作性。

- 4.8.8  对比试块选用和灵敏度设置应满足以下原则：

1  相控阵超声检测时，一般应选用通用对比试块或专用对比试块进行检测灵敏度的设置。

- 2  对比试块应覆盖工艺规程中被检工件的类型和规格范围，其厚度应与被检工件的厚度相对应；若涉及不等厚工件，试块厚度的选择应由较大工件的厚度确定，但灵敏度选择应按较小的工件厚度确定。

- 3  采用对比试块设置灵敏度时，应将扇扫描角度范围内不同角度声束检测到的不同声程处的反射体回波幅度等量化并设置到合理的显示屏高度水平。

- 4.8.9  检测前应对位置传感器进行校准和记录。校准方式是使带位置传感器的扫查装置至少移动100mm（大平板移动300mm）或焊接接头1个整圈，将检测设备所显示的位移和实际位移进行比较，其误差应小于1%。

- 4.8.10  聚焦设置应满足下列相关规定：

1  焊接接头初始扫查的聚焦深度一般应避免设置在近场区内。当检测声程范围在50mm以下时，聚焦深度可以设置在最大探测声程处；当检测声程范围在50mm以上时，聚焦深度可以选择检测声程范围的中间值或其他适当深度。

- 2  在对缺陷进行精确定量时，或对特定区域检测需要获得更高的灵敏度和分辨力时，可将焦点设置在该区域（如能达到），但应注意聚焦区以外声场劣化问题。

- 4.8.11  焊接接头的扫查一般应优先采用扇扫描，显示方式可选择声程显示成像或几何结构显示成像。

- 4.9  检测数据分析

- 4.9.1  检测数据的有效性评价应符合《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563的要求。

- 4.9.2  检测图像和检测数据应满足以下要求：

- 1  检测图像至少包括 S 型显示、A 型显示、B 型或 D 型显示、C 型显示，对于复杂结构还应在建模结构中显示缺陷状态。

- 2  图像显示中应有位置信息，定点检测时应有角度信息。

3  分析数据前应对所采集的数据进行评估以确定其有效性，若数据无效，应纠正后重新进行扫查。检测数据至少应满足以下要求：

- a）数据是基于扫查步进的设置而采集的；

- b）采集的数据应耦合良好，且数据量应满足所检测长度的要求；

- c）每一检测数据中A扫描信号丢失量不得超过总量的 5%，且相邻A扫描信号连续丢失长度不超过下表4.9.2规定的扫查步进最大值的 2 倍。

表4.9.2  扫查步进值的设置

| 工件厚度t/mm | 扫查步进最大值△Xmax/mm |
| --- | --- |
| t≤10 | 1.0 |
| 10 ＜t≤100 | 2.0 |

- 4.10  抽检比例

4.10.1  建筑工程及市政工程铝合金焊接接头质量等级，根据其焊缝形式、尺寸和选择的缺陷数量、重要性分为一级、二级、三级，各质量等级焊接接头抽检比例及检验等级见表4.10.1。

表4.10.1  各质量等级焊接接头抽检比例

| 焊接接头质量等级 | 抽检比例 | 检验 等级 | 计算方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 100% | 不低于B | - 现场安装焊缝，宜按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比； - 工厂制作焊缝，宜按焊缝长度计算百分比，且探伤长度不小于200mm，当焊缝长度小于200mm时，应对整条焊缝进行探伤，或参照现场安装焊缝的抽检方式进行抽检。 |
| 二级 | 不少于20% | 不低于B |  |
| 三级 | 根据设计要求或不少于10% | A或B |  |

- 4.11  批评定

- 4.11.1  抽样检验应按下列规定进行结果判定：

- a）铝合金建筑工程及市政工程检验批的划分参照《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的相关规定。

- b）抽样检验的焊缝数不合格率小于2%时，该批验收合格；

- c）抽样检验的焊缝数不合格率大于5%时，该批验收不合格；

- d）除本条第e)款情况外抽样检验的焊缝不合格率为2%～5%时，应加倍抽检。对于工厂制作焊缝必须在原不合格部位两侧的焊缝延长线各增加一处。在所抽检焊缝中不合格量不大于3%时，该批验收合格，大于3%时，该批验收不合格；

- e）批量验收不合格时，应对该批余下的全部焊缝进行检验；

- f）检验发现一处裂纹缺陷时，应加倍抽查，在加倍抽检焊缝中未再发现裂纹缺陷时，该批验收合格；检验发现多于一处裂纹缺陷或加倍抽查又发现裂纹缺陷时，该批验收不合格，应对该批余下焊缝全数进行检查。

- 5  Ⅰ型焊接接头相控阵超声检测方法和质量分级

- 5.1  适用范围

5.1.1  本章适用于建筑工程及市政工程铝合金框架、面板、幕墙、桁架、梯道等平板（或可视为平板）和型材对接接头、T型接头、角接接头及Y型接头的相控阵超声检测，其适用范围见表5.1.1。

表5.1.1  Ⅰ型焊接接头相控阵超声检测适用范围

（单位：mm）

| 接头 类别 | 焊接接头型式 | 工件厚度 | 工件检测面直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ型 | 平板（或可视为平板）、型材对接接头 | ≥5～100 | 外径≥159，环向对接接头；外径≥250，纵向对接接头，且内外径比≥60% |
|  | 平板（或可视为平板）、型材角接接头 |  |  |
|  | 平板（或可视为平板）、型材T型接头 |  |  |
|  | 型材Y型接头 |  |  |
| 注：工件厚度的定义见 NB/T 47013.3。 |  |  |  |

5.2  试块

5.2.1  标准试块、对比试块及模拟试块一般要求应满足本规范第4.4节的相关规定。

5.2.2  检测面外径大于或等于159mm环向对接接头或外径大于或等于250mm纵向对接接头、角接接头、T型接头采用的对比试块，其形状和规格、尺寸符合《承压设备无损检测第3部分：超声检测》NB/T 47013.3标准中CSK-ⅡA 系列试块的规定，其适用范围见表5.2.2。

表5.2.2  CSK-ⅡA 系列对比试块尺寸（推荐）

（单位：mm）

| 试块编号 | 工件厚度t（mm） | 试块厚度T（mm） | 横孔位置（mm） | 横孔直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CSK-ⅡA-1 | 5≤t≤40 | 45 | 4、15、25、35 | Φ2.0 |
| CSK-ⅡA-2 | 40＜t＜100 | 90 | 10、30、50、70、90 | Φ2.0 |

5.2.3  实际检测中根据探头接触面宽度和曲率计算工件与楔块最大间隙，如g≤0.5mm，则宜采用表5.2.2中对比试块；如果g＞0.5mm，宜采用《承压设备无损检测第3部分：超声检测》NB/T 47013.3标准中RB-L、RB-C系列试块作为对比试块。

5.2.4  在满足灵敏度要求时，试块上的人工反射体根据检测需要可采取其他布置形式或添加，也可采用其他型式的等效试块。

- 5.3  焊接接头的检测要求

- 5.3.1  平板或可视为平板的对接接头的检测除应满足表5.3.1的要求外,尚应符合《承压设备无损检测第15部分：相控阵超声检测》NB/T 47013.15的规定。

表 5.3.1   对接接头相控阵超声检测具体要求

| 检测技术等级 | 工件 厚度 t/mm | 纵向缺陷检测 |  |  |  | 横向缺陷检测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 斜入射扫查 |  |  | 直入射扇扫或线扫 | 斜入射扫查 |  |
|  |  | 检测面（侧） | 扫描方式 | 扫描设置 | 探头位置 | 扫描 方式 及设置 | 探头位置 |
| A级 | 5≤t≤40 | 单面双侧或双面单侧或单面单侧 | 扇扫 或 线扫 | 一次波和二次波，每侧（面）1种 探头位置 | — | — | — |
| B级 | 5≤t≤40 | 单面 双侧 | 扇扫 | 一次波和二次波，每侧≥1种探头位置 | — | 扇扫 | （X和Y）或（W和Z）或（C和D）或（E和F） |
| C级 | 5≤t≤15 | 单面双侧或双面双侧或双面单侧 | 扇扫 | 一次波和二次波，每侧（面）≥1种探头位置 | — | 扇扫 | （C和D）或（E和F） |

- 5.3.2  T型接头的检测除应满足表5.3.2的要求外，尚应符合《承压设备无损检测第15部分：相控阵超声检测》NB/T 47013.15的规定。

表 5.3.2  T型接头相控阵超声检测的具体要求

| 检测技术等级 | 工件 厚度 t/mm | 纵向缺陷检测 |  |  |  | 横向缺陷检测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 斜入射扫查 |  |  | 直入射扇 扫或线扫 | 斜入射扫查 |  |
|  |  | 检测面（侧） | 扫描 方式 | 扫描设置 | 探头位置 | 扫描方式 | 探头 位置 |
| A级 | 5≤t ≤40 | （A或B）或 | 扇扫或线扫 | 一次波和二次波，1种探头位置； | C | — | — |
|  |  | （D或E） | 扇扫或线扫 | 一次波，每个方向 1种探头位置 |  |  |  |
| B级 | 5≤t ≤15 | （A或B）或 | 扇扫 | 一次波和二次波，≥1种探头位置； | C | 扇扫 | F和G |
|  |  | （D和E） |  | 一次波，每个方向≥1 种探头位置 |  |  |  |
| C级 | 5≤t≤15 | （A和B）或 | 扇扫 | 一次波和二次波，每侧 1种探头位置； | C | 扇扫 | F和G |
|  |  | （D和E） | 扇扫 | 一次波每个方向≥1 种探头位置 | C | 扇扫 | F和G |

- 5.3.3  角接接头的相控阵超声检测参照对接接头、T型接头的相控阵超声检测要求。

- 5.3.4  型材Y型接头的检测要求按图 5.3.4和表5.3.4的规定。

注：① 1—主方管，2—支方管；

② A、B、C、D、E、F、X,Y—探头位置。

- 图5.3.4  型材（除管材外）Y（K）型接头探头位置示意图

表5.3.4  型材Y型接头相控阵超声检测具体要求

| 检测技术等级 | 工件 厚度 t/mm | 纵向缺陷检测 |  |  |  | 横向缺陷检测 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 斜入射扫查 |  |  | 直入射扇扫或线扫 | 斜入射扫查 |  |
|  |  | 检测面（侧） | 扫描 方式 | 扫描设置 | 探头位置 | 扫描 方式 | 探头位置 |
| A级 | 5≤t≤40 | A和B和C和D | 扇扫或 线扫 | 一次波和二次波，1种探头位置； | — | — | — |
| B级 | 5≤t≤15 | A和B和C和D | 扇扫 | 一次波和二次波，≥1种探头位置 | — | 扇扫 | X和Y |
|  | 15＜t≤40 | A和B和C和D 或E,或F | 扇扫 | 一次波和二次波，≥1种探头位置 | — | 扇扫 | X和Y |
|  | 40＜t≤100 | A和B和C和D 或E,或F | 扇扫 | 一次波和二次波，≥1种探头位置 | — | 扇扫 | X和Y |
| C级 | — |  |  |  |  |  |  |
| 注：如仍不能实现检测区域的全覆盖，应增加探头位置检测。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.4  检测系统调试和检测准备

- 5.4.1  检测系统调试和检测准备应符合本标准第4.3～4.7节相关规定，并满足本节相关要求。

- 5.4.2  TCG或DAC曲线灵敏度选择应满足以下规定：

- 1  TCG或DAC曲线灵敏度应符合表5.4.2的规定。

- 表5.4.2  TCG、DAC曲线的灵敏度

| 工件厚度/mm | 评定线 | 定量线 | 判废线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5≤t≤100 | Φ2-18dB | Φ2-12dB | Φ2-4dB |

- 2  检测横向缺陷时，应将各线灵敏度均提高6dB。

5.4.3  检测前应确定扫查起始点和扫查方向。当焊缝长度较长需要分段检测时，应画出分段标识。对于变形铝合金型材，当同一截面包含不同厚度时，应对不同厚度进行分段检测，并画出分段标识。所有标记应对扫查无影响。

- 5.4.4 参考线是用于扫查时沿步进方向行走的预定线路。参考线应满足下列规定：

1  检测前，应在扫查面上设定参考线以便进行纵向垂直扫查，参考线在检测区一侧距焊缝中心线或参考线的距离应根据工艺设置而定；

2  对于变形铝合金型材，当同一截面包含不同厚度时，应根据不同厚度，确定探头前端距，分段设定相应的参考线；

3  扫查时，应保持探头位置与设定参考线位置的偏差不大于 10%。

- 5.5  数据分析和评价

5.5.1  检测数据分析应符合本标准4.8节相关规定，并满足本节相关要求。

- 5.5.2  缺陷定量应满足下列相关规定：

1  缺陷定量以评定线为基准，对回波波幅达到或超过评定线的缺陷，应确定其深度、波幅和指示长度、高度（若需要）等，如有需要，可采用各种聚焦方法提高定量精度。

2  缺陷深度以获得缺陷的最大反射波幅的位置为缺陷深度。

3  对于需定量的缺陷，为确定缺陷的波幅，应增加锯齿形扫查，将不同检测面（侧）获得的最大波幅作为缺陷的波幅。

4  缺陷指示长度按如下原则确定：

a）结合A扫在D扫描或C扫描视图上进行缺陷指示长度测定。

b）当缺陷反射波只有一个高点，且位于Ⅱ区或Ⅱ区以上时，用-6dB法测量其指示长度。

c）当缺陷反射波峰值起伏变化，有多个高点，且均位于Ⅱ区或Ⅱ区以上时，应以端点-6dB法测量其指示长度。

d）当缺陷最大反射波幅位于Ⅰ区，将探头左右移动，使波幅降到评定线，用评定线绝对灵敏度法测量缺陷指示长度。

5  相邻两个或多个缺陷显示（非圆形），其在X轴方向间距小于其中较小的缺陷长度时，应作为一个缺陷处理，该缺陷深度、缺陷长度按如下原则确定：

- a）缺陷深度：以两缺陷深度较小值作为单个缺陷深度；

- b）缺陷波幅：以两缺陷的波幅大者作为单个缺陷波幅；

- c）缺陷指示长度：两缺陷在X轴投影上的前、后端点间距离；

6  对相控阵超声检测结果有疑义时，应采用射线检测或其他无损检测方法验证。

- 5.5.3  以下情形可直接判定缺陷等级为Ⅰ级或Ⅲ级：

- 1  建筑工程及市政工程铝合金焊接接头缺陷显示凡判定为裂纹、坡口未熔合等危害性的缺陷显示，评为Ⅲ级；市政工程桥涵承重结构焊接接头缺陷显示凡判定为裂纹、坡口未熔合、未焊透（除允许部分熔透焊外）等危害性的缺陷显示，评为Ⅲ级。

- 2  凡在判废线（含判废线）以上的缺陷显示，评为Ⅲ级。

- 3  凡在评定线（不含评定线）以下的缺陷显示，评为Ⅰ级。

- 5.5.4  依据反射波幅及缺陷指示长度的缺陷分级应符合以下要求：

- 1  缺陷指示长度按实测值计。

- 2  缺陷分级按表5.5.4的规定执行。

表5.5.4  Ⅰ型焊接接头相控阵超声检测缺陷分级

（单位：mm）

| 缺陷分级 | 工件厚度t | 反射波幅 所在区域 | 允许的单个 缺陷指示长度 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 5≤t＜8 | Ⅰ | ≤15 |
|  | 8≤t≤40 |  | ≤20 |
|  | 40＜t≤100 |  | ≤40 |
|  | 5≤t＜8 | Ⅱ | ≤8 |
|  | 8≤t≤40 |  | ≤10 |
|  | 40＜t≤100 |  | ≤t/4,最大不超过20 |
| Ⅱ | 5≤t＜8 | Ⅰ | ≤20 |
|  | 8≤t≤40 |  | ≤30 |
|  | 40＜t≤100 |  | ≤60 |
|  | 5≤t＜8 | Ⅱ | ≤12 |
|  | 8≤t≤40 |  | ≤15 |
|  | 40＜t≤100 |  | ≤t/3,最大不超过25 |
| Ⅲ | 5～100 | Ⅰ | 超过Ⅱ级者 |
|  |  | Ⅱ | 超过Ⅱ级者 |
|  |  | Ⅲ | 所有缺陷 |

- 5.5.5  焊接接头质量分级及评价应满足表5.5.5的要求：

表5.5.5  Ⅰ型焊接接头相控阵超声检测质量分级

| 焊接接头质量等级 | 对应的缺陷等级 |
| --- | --- |
| 一级 | Ⅰ |
| 二级 | Ⅱ以上 |
| 三级 | 依据设计要求或双方约定 |

- 6  Ⅱ型焊接接头相控阵超声检测方法和质量分级

- 6.1  适用范围

6.1.1  本条适用于建筑工程及市政工程铝合金螺栓球节点网架杆件与封板或锥头及铝合金管对接接头相控阵超声检测，适用范围见表6.1.1。

表6.1.1  Ⅱ型对接接头相控阵超声检测适用范围

（单位：mm）

| 接头类别 | 焊接接头类型 | 工件厚度t | 工件检测面直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅱ型 | 圆管环向对接接头 | 5≤t≤50 | 外径≥48～159 |
| 注：工件厚度的定义见 NB/T 47013.3。 |  |  |  |

- 6.2  试块

- 6.2.1  标准试块、对比试块及模拟试块一般要求应满足本规范第4.4节的相关规定。

- 6.2.2  对比试块还应符合以下要求：

- 1  对比试块的曲率应与被检管径相同或相近，当管外径在48mm～159mm时，其曲率半径之差不应大于被检管径的 10%。

- 2  对比试块形状和规格、尺寸可参照NB/T 47013.3标准GS系列试块。

- 3  在满足灵敏度要求时，试块上的人工反射体根据检测需要可采取其他布置形式或添加，也可采用其他型式的等效试块。

- 6.3  检测系统调试和检测准备

- 6.3.1  检测系统调试和检测准备除应符合本标准第4.3～4.7节相关规定外，尚应满足本节相关要求。

- 6.3.2  不同管壁厚度的TCG或DAC灵敏度的选择应符合表6.3.2的相关规定。

表 6.3.2  TCG、DAC的灵敏度选择

| 管壁厚度/mm | 评定线 | 定量线 | 判废线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5～6 | Φ2–14dB |  | Φ2–8dB |
| ≥6 | Φ2–16dB | Φ2–10dB | Φ2–4dB |

6.3.3  检测标识应满足下列规定：

检测前应确定扫查起始点和扫查方向。当焊缝长度较长需要分段检测时，应画出分段标识。

6.3.4  用于扫查时沿步进方向行走的预定线路。参考线应满足下列规定：

1  检测前，应在扫查面上设定参考线以便进行纵向垂直扫查，参考线在检测区一侧距焊缝中心线的距离应根据工艺设置而定。

2  扫查时应保持探头位置与设定参考线位置的偏差不大于5%。

- 6.3.5  检测系统的调试应满足下列规定：

- 1  一次激发的阵元数不得低于16个。

- 2  楔块的曲率应与被检管件的形状相吻合，楔块边缘与被检工件接触面的间隙应小于0.5mm。必要时可进行耦合监控。

- 6.3.6  扫描方式应满足下列规定：

- 1  可用一次波和二次波同时设置的扇扫描进行扫查。对于工件厚度为5mm～7mm的对接接头，也可采用三次波、二次波或四次波分开设置的扇扫描或线扫描进行检测，但需经工艺验证后实施。

- 2  扫查时应在焊接接头的单面双侧进行。由于结构原因，无法在单面双侧进行扫查时，可在单面单侧采用锯齿形扫查进行初扫，并增加一次扇扫描+纵向垂直扫查。若采用锯齿形扫查发现缺陷，可在缺陷位置采用扇扫描+纵向垂直扫查进行图谱采集。

- 6.4  数据分析和评价

6.4.1  检测数据分析除应符合本标准4.9节相关规定外，尚应满足本节相关规定。

6.4.2  缺陷定量应符合本规范第5.5.2条的相关规定。

6.4.3  对超声检测结果有疑义时，应采用射线检测验证。

- 6.4.4  以下情形可直接判定缺陷等级为Ⅰ级或Ⅲ级：

- 1  凡判定为裂纹、坡口未熔合等危害性的缺陷显示，评为Ⅲ级。

- 2  凡在判废线（含判废线）以上的缺陷显示，评为Ⅲ级。

3  凡在评定线（不含评定线）以下的缺陷显示，评为Ⅰ级。

- 6.4.5  依据反射波幅及缺陷指示长度的缺陷分级应符合以下要求：

- 1  缺陷指示长度按实测值计。

- 2  缺陷分级按表6.4.5的规定执行。

- 表6.4.5  Ⅱ型焊接接头相控阵超声检测缺陷分级

（单位：mm）

| 缺陷分级 | 焊接接头内部缺陷 |  | 焊接接头单面焊根部未焊透 缺陷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 反射波幅所在区域 | 允许的单个缺陷指示长度（mm） | 允许的指示长度（mm） | 允许的累计长度（mm） |
| Ⅰ | Ⅰ | ≤40 | ≤t/3,最小可为8 | 长度小于或等于焊缝周长的10%，且小于30 |
|  | Ⅱ | ≤t/3,最小为8，最大为30 |  |  |
| Ⅱ | Ⅰ | ≤60 | ≤2t/3,最小可为10 | 长度小于或等于焊缝周长的15%，且小于40 |
|  | Ⅱ | ≤2t/3,最小为10，最大为40 |  |  |
| Ⅲ | Ⅰ | 超过Ⅱ级者 | 超过Ⅱ级者 | 超过Ⅱ级者 |

- 续表6.4.5  Ⅱ型焊接接头相控阵超声检测缺陷分级

- （单位：mm）

| 缺陷分级 | 焊接接头内部缺陷 |  | 焊接接头单面焊根部未焊透 缺陷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 反射波幅所在区域 | 允许的单个缺陷指示长度（mm） | 允许的指示长度（mm） | 允许的累计长度（mm） |
| Ⅲ | Ⅱ | 超过Ⅱ级者 | 超过Ⅱ级者 | 超过Ⅱ级者 |
|  | Ⅲ | 所有缺陷 |  |  |
| 注1：在10mm环向焊接接头范围内，同时存在条状缺陷和未焊透时，应评为Ⅲ级。 注2：当允许的缺陷累计长度小于该级别允许的单个缺陷指示长度时，以允许的单个缺陷指示长度为准。 注3：对接接头两侧母材厚度不同时，工件厚度取薄板侧厚度值。 |  |  |  |  |

- 6.4.6  焊接接头质量分级及评价应满足表6.4.6的相关要求：

表6.4.6  Ⅱ型焊接接头相控阵超声检测质量分级

| 焊接接头质量等级 | 对应的缺陷等级 |
| --- | --- |
| 一级 | Ⅰ |
| 二级 | Ⅱ以上 |
| 三级 | 依据设计要求或双方约定 |

- 7  检测报告

- 7.0.1  检测报告内容应包含下列内容，还应符合《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563的规定：

- 工程名称、工程地址

- 抽检比例

- 检测部位及示意图

- d）检测、编写、审核、批准人员签字

附录A

（资料性）

焊接接头相控阵超声检测报告及检测结果汇总表

A.1  焊接接头相控阵超声检测报告

焊接接头相控阵超声检测报告

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 工程地址 |  |
| 检测部位 |  |  |  |  | 检测日期 |  |
| 检测依据 |  |  |  |  |  |  |
| 抽检比例 |  |  |  |  |  |  |
| 母材材质 |  |  | 母材厚度 |  | 焊缝种类 |  |
| 焊缝质量 等级 |  |  | 焊接方法 |  | 焊缝坡口形式 |  |
| 探伤时机 |  |  | 扫查方式 |  | 探伤面 状态 |  |
| 耦 合 剂 |  |  | 检测技术等级 |  | 检测时 温度 |  |
| 仪器设备 |  | 编号： 名称： 有效期： |  |  |  |  |
|  |  | 编号： 名称： 有效期： |  |  |  |  |
|  |  | 试块编号及型号：1、 2、 3、 |  |  |  |  |
|  |  | 探头编号及型号：1、 2、 3、 |  |  |  |  |
|  |  | 扫查装置： |  |  |  |  |
| 检 测 结 论 | 单位名称: 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

检测：                  （证号：）                     （证号：）

编写：                           审核：

批准：

A.2  焊接接头相控阵超声检测结果汇总表

| 构件/节点/焊缝编号 | 母材 厚度 （㎜） | 探头 编号 | 缺陷 编号 | 位置 （mm） | 指示 长度 （㎜） | 深度 （㎜） | 波幅 （dB） | 评定 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 标准用词说明

- 1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 1）表示很严格，非这样做不可的用词；

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词采用“可”。

- 2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 广西壮族自治区工程建设地方标准

铝合金焊缝相控阵超声检测方法和结果分级

Code for Phased Array Ultrasonic Testing

Technology and Quality Classification

of Aluminum Alloy Welds

DB/T XXXXX—XXXX

条文说明

目	次

- 1  总则	48

- 2  规范性引用文件	50

- 3  术语和符号	51

- 4  基本规定	52

- 5  Ⅰ型焊接接头相控阵超声检测方法和质量分级	56

- 6  Ⅱ型焊接接头相控阵超声检测方法和质量分级	59

- 7  检测报告	60

1  总  则

我国已经是全球最大的铝挤压材生产国和消费国，至2014年底，我国约有670家铝挤压企业，品种规格已开发出1万余种。铝挤压材表面处理生产线约有695条，表面处理色彩达到600多种。目前我国铝挤压工业无论在装备规模上还是在铝挤压材表面处理技术上都处于全球领先水平。我国完全具备发展铝合金结构的基础条件。随着铝合金产能的提高，铝合金的价格不断降低，同时由于铝合金材料具有自重轻、回收利用率高、材料损耗低、强度较高、耐低温、耐腐蚀性强、绿色环保等优点，铝合金结构在建筑工程及市政基础设施中应用将会越来越广泛。现今铝合金结构广泛用于市政人行天桥、跨度较大的网壳及网架、幕墙、外立面广告设施等。这些结构重要部位的连接大多仍采用焊接连接。依据《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576和《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB 50236，铝合金结构焊接接头焊缝的超声检测应符合现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T 4730的规定。2015年《承压设备无损检测》NB/T 47013替代《承压设备无损检测》JB/T 4730标准；《公路桥涵施工技术规范》JTG /T 3650未指定焊接接头焊缝的超声检测标准。

相控阵检测技术是近十几年来快速发展起来的超声检测新技术，该技术可以将检测得到的A扫信号转换为图像，并能以多种成像方式，例如B、C、D、S等各种图像来显示检测结果。与波形显示相比，图像显示具有极大的优越性: 一是在图像中信号可识别性好，容易区分缺陷信号和非缺陷信号;二是图像是成百上千条A扫信号的集合显示，通过图像进行数据判读，检测结果的评定更加快捷，效率更高;三是数字技术和图像技术更有利于进行各种信号处理，进一步提高信噪比。可以说，相控阵超声检测可基本替代传统的A型超声和射线检测。

铝合金建筑工程形式多样，但其焊接接头焊缝超声波检测依据的是《承压设备无损检测》JB/T 47013标准，该标准适用的接头形式和壁厚范围无法覆盖自治区内铝合金建筑工程的接头形式和壁厚范围。致使检测人员在进行铝合金建筑工程焊缝超声波检测时无标准可依。考虑到相控阵检测技术代表未来的超声检测技术，标准编制组确定编制“铝合金焊缝相控阵超声检测技术及质量分级规程”地方标准。以加强自治区铝合金建筑工程及市政工程质量管理，统一铝合金工程焊接接头内部质量超声波检测验收标准，保证铝合金结构工程质量。

2  规范性引用文件

依据《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576和《现场设备、工业管道焊接施工及验收规范》GB 50236第13.3.4条：焊缝的内部质量应按设计文件和国家现行有关标准的规定进行射线检测和超声检测，并应符合下列规定：

- 焊缝的射线检测和超声检测应符合现行行业标准《承压设备无损检测》JB/T 4730的规定。

- 射线检测和超声检测的技术等级应符合工程设计文件和国家现行有关标准的规定。射线检测不得低于AB级，超声检测不得低于B级。

JB/T 4730标准2015年度已由NB/T 47013标准替代，《无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法》GB/T 32563标准于2016年发布并实施。该标准对相控阵检测的仪器和器材、检测工艺、检测程序、检测方法等进行了规定。另外《承压设备无损检测 第15部分：相控阵超声检测》NB/T 47013.15标准于2021年发布并实施，对相控阵检测的规定更为详尽。因此本标准主要依据NB/T 47013系列标准及国家、机械行业A型超声及相控阵检测标准，同时，也依据铝合金建筑行业标准、规范进行编制。

3  术语和符号

选取了GB/T 32563及NB/T 47013.15及相关标准中与本标准有关的相控阵超声检测技术的术语和名词解释。同时，为了比较明确地区分铝合金结构工程中的焊接接头类型，对对接接头、角接接头、T型接头、Y型接头进行了定义，各接头定义仅适用于本标准。

4  基本规定

4.1.1  建筑工程及市政工程铝合金结构焊接接头的焊接质量在制作、安装过程中都需要进行严格的控制，依据《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576第5.1.1条，该规范选用范围为：建筑工程的铝合金框架结构、空间网格结构、面板以及幕墙等结构制作、安装中的铝合金构件焊接的工程质量验收。同时，现今国内和自治区内有一定数量的人行天桥采用铝合金结构，且目前有不断增加的趋势。本标准将适用范围扩展至市政工程的铝合金桁架等结构，以适应当前铝合金结构的发展。

4.1.2  一般的金属结构焊缝超声波检测主要适用于全熔透焊缝的检测

4.2  依据NB/T 47013.15及GB/T 9445的相关要求提出了相控阵超声检测人员应具备的基本条件。

4.3.1  对检测设备和器材进行了定义。

4.3.2  相控阵检测设备和器材的一般要求应符合GB/T 32563的规定。同时考虑到铝合金板材及型材的硬度比钢材的硬度要低，为了避免在检测过程中扫查装置伤及铝合金表面，因此要求扫查装置的滚轮应采用胶轮。

4.4  试块

标准试块、对比试块、模拟试块的定义及用途参见NB/T 47013.15。

铝及铝合金按制造方法分为工业纯铝、变形铝合金、铸造铝合金。自治区内铝合金建筑工程及市政工程天桥或桁架承重结构及非承重结构一般均采用6xxx系（Al-Mg-Si系铝合金），其中6082-T6铝合金其规定的非比例延伸强度Rp0.2≥255MPa，抗拉强度≥300MPa，经固溶热处理+人工时效处理，接近碳素结构钢Q235的力学性能，可焊性和抗蚀性高。铝合金天桥或桁架承重结构基本采用6082-T6铝合金。另外，铝合金网架结构杆件一般采用6061-T6铝合金，其力学性能与6082-T6铝合金基本相同。6xxx系（Al-Mg-Si系铝合金）属变形铝合金类别。GB/T 6519 《变形铝、镁合金超声波检验方法》标准对变形铝合金超声检验方法用标准试块的材质做出了相应规定。本标准引用了该标准的相应要求。

CSK-ⅠA 试块的具体形状和尺寸在NB/T 47013.3标准中有明确的图示。平表面纵波检验标准和对比试块，在多个标准中均有规定。但多数标准适用范围基本为钢质试块，而GB/T 23905适用范围为：适用于钢质试块，其他材料试块可参照使用；即铝合金材料试块也可参照使用。在GB/T 23905标准中平表面纵波检验标准和对比试块代号为CS-2。

A型相控阵试块和B型相控阵试块在NB/T 47013.15标准中有明确的图示。

GB/T6519对变形铝合金超声波检验方法用标准试块和对比试块的制作做出了详细规定，因此铝合金标准试块和对比试块的制作应参照GB/T 23905、GB/T6519这两个标准进行，并应有质量合格证明。

模拟试块的相关要求应符合NB/T 47013.15标准要求。

4.6  检测技术等级

检测技术等级综合GB/T 32563及NB/T 47013.15进行了相应规定。

依据NB/T 47013.3附录H：铝及铝合金制及钛制承压设备对接接头超声检测方法和质量分级，其标明的适用范围为厚度大于或等级于8mm～80mm铝及铝合金制及钛制承压设备对接接头的超声波检测。考虑到自治区内铝合金工程焊接接头最小壁厚为5mm，因此将A、B、C技术等级的适用范围扩展至最小壁厚5mm。检测技术等级D由合作双方特别约定。

4.7  本标准综合GB/T 32563及NB/T 47013.15对检测准备进行了相应规定。

4.8  本标准依据NB/T 47013.15对检测数据分析进行了相应规定。

4.9  抽检比例

依据NB/T 47013.3标准，铝合金焊接接头基本也是分为两种：一种是平板（或视为平板）及曲率半径较大的管件焊接接头，另一种是曲率半径较小的管件焊接接头。本标准参照NB/T 47013.3标准也将焊接接头分为两种，分别定为Ⅰ型和Ⅱ型。NB/T 47013.3标准中两种焊接接头质量等级均分为3个等级（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级）。Ⅰ级、Ⅱ级焊接接头允许的缺陷状况与GB 50205标准中一级和二级焊接接头允许的缺陷状况类似，但总体NB/T 47013.3标准要求严于GB 50205标准要求，因此本标准参照钢结构工程相应标准的分类，将铝合金焊接接头质量等级相应的分为一级、二级、三级。

GB 50576 及GB 50236均未指明检验批具体抽检比例和计算方式，因此本标准参照GB 50205规定了相应的抽检比例和计算方式。同时，明确了三级质量等级焊接接头的抽检比例。

4.10  在建筑工程及市政工程中构件质量往往按检验批进行评定。GB 50576及GB 50236均未指明批评定的相关要求，因此，本标准参照GB 50205及GB 50661规定了检验批的划分原则及批评定的判定依据。

5 Ⅰ型焊接接头相控阵超声检测方法和质量分级

5.1  适用范围

依据NB/T 47013.3铝合金焊接接头基本也是分为两种：一种是平板（或视为平板）焊接接头，另一种是圆管焊接接头。本标准参照NB/T 47013.3-2015标准也将焊接接头分为两种，分别定为Ⅰ型和Ⅱ型。

本标准将平板（或可视为平板）及型材对接接头、角接接头、T型接头和型材的 Y型接头定义为Ⅰ型焊接接头。

依据NB/T 47013.3附录H，其适用范围为8mm～80mm的铝合金对接接头超声检测方法和质量分级，但在实际工程用到的铝合金型材壁厚最薄为5mm，且包含T型接头、角接接头和Y型接头。根据实际工程需要及经相应验证，本标准将适用范围扩展到5mm～100mm，同时涵盖各类接头型式，以适应实际工程的需要。

5.2  试块

依据NB/T 47013.3，本标准具体列出了工件厚度为5mm～100mm的平板及不同曲率半径铝合金焊接接头采用的对比试块材质、形状、规格、尺寸的要求。

5.3  焊接接头的检测要求

根据实际工程情况，本标准增加了工件厚度5mm及铝合金型材Y（K）型接头的检测要求。

5.4  检测系统调试和检测准备

5.4.2  本标准参照NB/T 47013.3附录H中相应的检测灵敏度对应的工件厚度扩展到5mm≤t≤100mm。考虑到铝合金型材同一截面涵盖的厚度范围较广，因此本标准直接采用NB/T47013.3 附录H的检测灵敏度，只是在检测结果判定时进行相应调整。

5.4.3～5.4.4  对于铝合金较长的平板（或可视为平板）及变形铝合金型材焊缝，应根据焊接工艺及截面不同厚度区域进行合理分区和标识，并画出对应的参考线。

5.5  数据分析和评价

依据《钢结构焊接规范》GB 50661及《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007相关焊接质量评定，建筑工程焊接节点允许存在一定的未焊透缺陷。因此，对于Ⅰ型焊接接头，除桥涵外，参照钢结构检验相关标准、规范，且考虑到国际标准中，对钢的弧焊接头和焊接铝和铝合金的弧焊接头焊接质量要求基本一致，本标准允许建筑工程铝合金焊接节点存在一定的未焊透缺陷。但桥涵工程依据相关标准、规范及设计图纸，铝合金焊接节点不允许未焊透缺陷。

本标准参照GB 50661及增加了工件厚度5mm≤t＜8mm焊接接头合格判定依据。

本标准对Ⅰ型铝合金焊接接头的质量等级进行了规定。

- 6  Ⅱ型焊接接头相控阵超声检测方法和质量分级

6.1  适用范围

本标准将铝合金建筑工程及市政工程网架螺栓球节点杆件与封板或锥头及桁架圆管对接接头环向对接接头定义为Ⅱ型焊接接头。

根据实际工程情况及NB/T 47013.3标准，本标准将工件厚度范围定为5mm～50mm，工件检测面直径定为48mm～159mm。

6.4  数据分析和评价

依据《钢结构超声波探伤及质量分级法》JG/T 203-2007钢网架螺栓球节点是允许有一定的未焊透缺陷的。铝合金网架螺栓球节点也应允许有一定的未焊透缺陷，因此Ⅱ型焊接接头合格判定直接引用NB/T 47013.3标准相关规定。

本标准对Ⅱ型铝合金焊接接头的质量等级进行了规定。

- 7	检测报告

检测报告根据建筑及市政工程和检测需列明的基本信息做出相应规定。