CS91.040.01

PXX

DB45

广西壮族自治区工程建设地方标准

DB45/TXX-20XX

建筑与市政工程绿色施工管理规程

Green Construction Management Regulations for Buildings and Municipal Engineering

（征求意见稿）

20XX－XX－XX  发布					20XX－XX－XX  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅  发布

前  言

根据《关于下达2023年度全区工程建设地方标准制（修）订项目计划的通知》桂建标〔2023〕15号文的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准和行业标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容是：1. 总则；2.术语；3.基本规定；4.环境保护；5.资源节约；6.人力资源节约和保护；7.技术及管理创新；8.绿色可持续发展；9.检查、自评与资料管理。

本规程代替DBJ/T45-009-2012《建筑工程绿色施工评价标准》，与DBJ/T45-009-2012相比主要变化如下：

——将“节材与材料资源利用”、“节水与水资源利用”，“节能与能源利用”和“节地与土地资源保护”四章替代为“资源节约”（见第5章）；

——新增临时设施控制（见5.2）；

——新增管线、市政园林的相应内容；

——新增了人力资源节约与保护（见第6章）；

请注意本规程的某些内容可能涉及专利。本规程的发布机构不承担识别专利的责任。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理。

本规程主编单位：中国建筑第二工程局有限公司（地址：南宁市青秀区东葛路118号南宁青秀万达广场西2栋1801号，邮政编码：530023）

广西壮族自治区建筑科学研究设计院

广西建筑业联合会

本规程参编单位：

本规程主要起草人：

本规程主要审查人：

目 次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

3.1 绿色施工组织	3

3.2 绿色施工策划	3

3.3 绿色施工管理要求	4

4 环境保护	5

4.1 一般规定	5

4.2 扬尘控制	6

4.3 废气排放控制	7

4.4 建筑垃圾控制	7

4.5 水污染控制	8

4.6 光污染控制	9

4.7 噪声控制	9

5 资源节约	10

5.1 一般规定	10

5.2 临时设施控制	10

5.3 材料节约控制	11

5.4 用水节约和水资源保护控制	12

5.5 能源节约控制	13

5.6 土地保护控制	14

6 人力资源节约与保护	15

6.1 一般规定	15

6.2 人员健康保障控制	15

6.3 劳动力保护控制	16

6.4 劳务节约控制	17

7 技术及管理创新	18

8绿色可持续发展	19

9 检查、评分及资料管理	20

附录A  绿色施工基本规定专项检查表	24

附录B  要素与批次检查表	26

附录C  技术创新与阶段检查表	41

附录D  单位工程绿色施工检查表	43

标准用词说明	49

引用标准名录	50

条文说明	51

Contents

1 General Provisions	1

2 Terms	2

3 Basic Requirements	3

3.1 Green Construction Organization	3

3.2 Green Construction Planning	...............................................................3

3.3 Management Requirements	4

4 Environmental Protection	5

4.1 General Provisions	5

4.2 Dust Control	6

4.3 Waste Gas Emission Control	7

4.4 Construction Waste Control	7

4.5 Water Pollution Control	8

4.6 Light Pollution Control	9

4.7 Noise Control	9

5 Resource Conservation	10

5.1 General Provisions	10

5.2 Temporary Facilities Control	10

5.3 Material Conservation Control	11

5.4 Water Conservation and Water Resource Protection Control	12

5.5 Energy Conservation Control	13

5.6 Land Protection Control	14

6 Conservation and Protection of Human Resources	15

6.1 General Provisions	15

6.2 Personnel Health Security Control	15

6.3 Labor Protection Control	16

6.4 Labor Service Conservation Control	17

7 Technology and and Management Innovation	18

8 Green Sustainable Development	19

9 Inspection, Self-assessment and Documentation Management	20

Appendix A Special Inspection Form for Basic Provisions of Green Construction	24

Appendix B Element and Batch Inspection Forms	26

Appendix C Technological Innovation and Stage Inspection Forms	41

Appendix D Green Construction Inspection Form for Unit Projects	43

Explanation of Standard Terms	49

List of Cited Standards	50

Explanation of Provisions	51

1  总则

1.0.1  为推进广西绿色施工，规范建筑与市政工程绿色施工管理，降低施工活动对环境的影响，提高资源利用效率，保障人员健康，推动建筑业向绿色、低碳、循环方向发展，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于广西壮族自治区行政区域内新建、改建、扩建及拆除等建筑工程与道路、桥梁、隧道、管线和园林等市政工程的绿色施工管理。

1.0.3  建筑与市政工程绿色施工管理除应符合本规程外，尚应符合国家、行业和广西现行有关标准的规定。

2  术语

2.0.1  绿色施工  green construction

在保证质量、安全等基本要求的前提下，以人为本，因地制宜，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源，减少对环境负面影响的施工活动。

2.0.2 建筑垃圾 construction trash

建筑工程与道路、桥梁和隧道等市政工程施工过程中产生的废物料。

2.0.3 建筑废弃物  building waste

建筑垃圾分类后，丧失施工现场再利用价值的部分。

2.0.4 回收利用率  percentage of recovery and reuse

施工现场可再利用的建筑垃圾占施工现场所有建筑垃圾的比值。

2.0.5 基坑封闭降水  obdurate ground water lowering

在基坑底和基坑侧壁采取截水措施，对基坑以外地下水位不产生影响的降水方法。

2.0.6 信息化施工  informative construction

利用信息技术对工程项目实施过程的信息进行采集、传输、处理、利用和存储的施工活动。

2.0.7 绿色施工管理  green construction management

工程项目施工过程中，在保证质量与安全的前提下，通过组织策划、过程控制及动态评价等科学管理手段，对环境保护、资源节约及人力资源与保护等要素进行系统化管理，积极开展技术及管理创新，最大限度地节约资源并减少对环境负面影响的管理活动。

3  基本规定

3.1 绿色施工组织

3.1.1 工程建设总承包单位应对工程项目的绿色施工负总责。总承包单位负责工程项目绿色施工组织设计、绿色施工策划的编制，对各分包单位的绿色施工组织设计、绿色施工方案进行审核，并对绿色施工总目标进行目标分解、实施与考核，对绿色施工实施效果进行评价与总结。

3.1.2 分包单位应对承包范围内的工程项目绿色施工负责。分包单位应遵照总承包单位的绿色施工管理规定，负责承包范围内的绿色施工的组织与实施工作。

3.1.3 项目部应建立以项目经理为第一责任人、由项目部全体成员组成、贯穿项目施工管理全过程的绿色施工管理体系。

3.1.4 工程项目绿色施工组织管理应包括以下方面：

1 建立绿色管理体系及管理制度；

2 建立专业分包绿色施工管理制度；

3 应明确建设单位、总承包单位、分包单位、设计单位、监理单位等参建单位的岗位权责。

3.2 绿色施工策划

3.2.1 工程项目开工前，项目部应进行绿色施工策划，编制绿色施工组织设计或绿色施工策划文件。绿色施工策划内容应包括：

1 工程概况；

2 绿色施工影响因素分析；

3 确定绿色施工目标，实施目标管理。制定各要素指标，对GB/T50640《建筑与市政工程绿色施工评价标准》中的评价条款进行取舍，形成项目绿色施工检查要素表；

4 绿色施工管理体系和制度；

5 绿色施工措施；

6 绿色施工记录及考核；

7 技术和管理创新内容及相应措施。

3.2.2 工程项目应编制绿色施工方案，并进行绿色施工技术交底。绿色施工方案内容应包括分包工程内容，绿色施工技术交底应包括所有专业分包工程。

3.3 绿色施工管理要求

3.3.1 施工单位应对工程项目绿色施工进行检查。

3.3.2 工程项目绿色施工管理应符合下列规定：

1 建立包含管理目标、组织结构、岗位职责、任务分解、工艺流程、考核指标和奖惩机制等内容的绿色施工管理体系和制度；

2 具有包含绿色施工组织设计、绿色施工方案、绿色施工技术交底等绿色施工策划文件；

3 建立专业培训和岗位培训相结合的绿色施工培训制度，并有实施记录；

4 绿色施工批次和阶段评价记录完整，持续改进的资料保存齐全；

5 采集和保存实施过程中的绿色施工典型图片或影像资料、过程管理资料、见证资料和自检评价记录等绿色施工资料；

6 推广应用“四新”技术；

7 分包合同或劳务合同包含绿色施工要求；

8 工程技术交底应包含绿色施工内容。

9 施工单位应进行施工图、绿色施工组织设计和绿色施工方案的优化。图纸会审应包括绿色施工内容。

3.3.3 工程现场应在大门入口处设置清晰醒目的绿色施工公示牌，其内容包括控制目标、责任人、主要采取的实施措施等。在办公区、生活区、施工现场设置醒目的环境保护、资源节约、人力资源节约的相关宣传、提示、标识等宣传标志。

3.3.4 工程项目应在保证质量、安全基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，加强绿色施工管理，不得发生下列情况：

1 发生安全生产死亡责任事故；

2 发生工程质量事故或由质量问题造成不良社会影响；

3 发生群体传染病、食物中毒等责任事故；

4 施工中因“环境保护与资源节约”问题被政府管理部门处罚；

5 违反国家有关“环境保护与资源节约”的法律法规，造成社会影响；

6 施工扰民造成社会影响；

7 施工现场焚烧废弃物。

4 环境保护

4.1 一般规定

4.1.1 绿色施工策划文件中应包含环境保护内容，施工现场应建立明确环境保护目标、责任人、监测与预警、整改与复查、应急响应的全过程要求的环境保护管理制度；结合广西多雨、高温、台风季的气候特征设置季节控制措施与极端天气预案，并将制度纳入项目管理体系。

4.1.2 施工现场应在出入口、办公生活区、加工与堆场、敏感点周边等醒目位置设置环境保护标识。标识应涵盖防尘、防噪、污水、固废分类与投诉电话等信息，材质应耐候、字迹清晰并与现场变更同步更新。

4.1.3 施工现场应采取保护生态环境与施工现场安全的措施，并满足下列要求：

1按照国家和地方对生态及环境保护的相关要求，维护施工干扰区域的生物多样性，避免对周边水、林、田、湖、草、沙、冰等自然生态产生影响，并应建立环境事件应急预案；

2文物古迹、树木及所发现的地下文物资源等应采取有效保护措施，并制定地下文物保护应急预案；

3 保护范围与措施应经现场复核并图示化，严禁在保护区内堆料、通行重车或排放污水；一旦发现文物，应立即停工、封存现场、上报主管部门并按预案组织专家评估后方可复工；

4 对施工干扰区域的珍稀水生生物、野生动植物制定有效保护措施。

4.1.4 施工污水和生活污水不得直接排入江河。应实行雨污分流，并配置沉淀、隔油、消毒等处理设施，处理后方可外排；暴雨期间应采取溢流防控与临时储排措施，防止漫流入河；外排口应设置采样点并留存检测报告。

4.1.5 现场危险品、废品及化学品等有毒材料的管理应符合下列规定：

1应对危险品、化学品存放处及污物排放采取隔离措施；

2化学品库房应具备防渗、防雨、防晒和防溢围挡，配置防渗托盘及泄漏应急物资，宜实行分类分区管理并张贴化学品安全信息卡及警示标识；

3污物排放区应硬化地面，设置集液坑与导排沟，严禁直排与渗漏；

4防渗设施应保持完整，宜定期开展泄漏应急演练，确保防控措施有效。

4.1.6 施工便道应因地制宜规划路线走向，减少植被破坏和生态环境影响。施工期间应采取有效措施控制施工建设造成的植被破坏和水土流失，项目区的水土保持水平和绿地面积不应低于建设前水平。

4.1.7 施工现场应设置环境监测点，定期监测环境。监测点位应覆盖主要污染源与敏感点，监测仪器应校准有效，应监测扬尘与噪声，靠近学校、医院、水体等敏感区域应增加水质监测；发生投诉、工序转换或极端天气后应加密监测；监测数据应公示并形成电子与纸质档案。

4.2 扬尘控制

4.2.1 施工现场应采取扬尘控制措施，并建立空气质量动态监测及超标应急预案。

4.2.2 现场应建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责，主要施工便道应硬化并设置排水设施，清扫、洒水、检查应形成记录；

4.2.3 截桩、破桩、剔凿打磨等易产生扬尘的施工应采取喷淋（雾）等湿法作业，因施工工艺无法采取湿法作业的，宜采用局部集尘或负压抽吸与封闭隔离，作业后应及时清理粉尘堆积。

4.2.4对裸露地面、集中堆放的土方应采取覆盖防尘网或喷浆固化等抑尘措施，并定期巡检；

4.2.5 现场进出口应设车胎冲洗设施和吸湿垫，保持进出现场车辆清洁。

4.2.6 水泥、石灰、粉煤灰等易飞扬和细颗粒建筑材料应封闭存放，分类回收余料并建立台账。

4.2.7 拆除、爆破、开挖、回填、装饰装修、路基填筑、平整、碾压等易产生扬尘的施工作业应有防尘、抑尘措施。

4.2.8 高空垃圾清运应采用封闭式管道或垂直运输机械，严禁抛掷、散落，清运时段避开人流密集期。

4.2.9 遇有六级及以上大风天气时，应停止土方开挖、回填、转运及其他可能产生扬尘污染的施工活动。应建立风速监测与预警机制，及时加固覆盖物，待风力减弱并经现场检查确认安全、防尘措施有效后方可复工。

4.2.10 现场运送土石方、弃渣及易引起扬尘的材料时，车辆应采取封闭或遮盖措施。

4.2.11 弃土场应实行封闭管理，并进行临时绿化；围挡应连续、完好，进出口应落实管控措施；同时设置导流沟与沉沙池，保持导排系统畅通，定期清理，防止二次扬尘及雨季泥浆外溢。

4.2.12 现场搅拌作业区应设有密闭和防尘措施，宜配置除尘及负压收集装置；卸料口应安装完好防尘罩，地面保持湿润清洁；应定期检查除尘器运行电流与差压，确保设备运行正常，并落实湿法保洁措施。

4.2.13 现场应采用低碳、节能材料及清洁燃料。燃料应符合地方清洁燃料目录，严禁使用高硫煤、散煤等；应对燃料来源和品质进行抽检，确保符合环保要求，施工机械及加热设备应燃烧充分、排放达标。

4.2.14 搅拌场（站）与环境敏感区的距离不应小于300 m，沥青混合料拌和站与环境敏感区的距离不应小于200 m；场站宜结合主导风向布置在下风侧，并配置除尘与脱臭系统，并应建立异味监测与投诉快速响应机制。

4.2.15 边坡及隧道洞口等应开挖一级、防护一级，并及时进行绿化覆盖或放坡防护；雨季前应完成阶段性防护，采取喷浆、锚固、覆盖等联合抑尘措施；应确保放坡稳定、排水通畅。

4.2.16 施工现场宜采用自动喷雾（淋）降尘系统，宜优先布设在料场、出入口与主干道，可与气象与监测数据联动启停。

4.2.17 施工场界宜设置扬尘自动监测仪，动态连续定量监测扬尘［TSP、PM10］，数据宜联网监管平台并存档，超限自动预警。

4.2.18 土方施工宜结合工程土质情况、周边环境、开挖形式等采用水浸法湿润土壤等降尘方法，减少施工期间扬尘污染。

4.2.19 爆破作业应设置喷雾降尘设施，并设置警戒区域与安全防护措施，作业后应对残余飞石、松动岩体及扬尘防控效果进行检查与复核，确认满足安全和环境控制要求后方可解除警戒。施工现场宜优先采用水封爆破、静态爆破等高效降尘的先进工艺。

4.2.20金属结构应采用环保涂料，喷砂除锈、抛丸、喷漆及防火防腐涂料施工应设置防尘遮挡措施。

4.3 废气排放控制

4.3.1 施工车辆及机械设备废气排放应符合国家年检要求，应建立设备台账和保养记录，进场前查验环保标识及年检合格证明；

4.3.2 现场应安装符合国家相关标准的油烟净化器，厨房烟气应净化后排放；油污应集中收集并采取防渗措施，净化器应按及时清洗维护并留存记录。

4.3.3 在环境敏感区域内的施工现场进行喷漆等含挥发性有机化合物（VOC)作业时，应设有防挥发物扩散措施。

4.3.4 施工现场宜选用温拌沥青混合料、热拌减排沥青混合料等减排技术，降低有毒气体的排放量。

4.4 建筑垃圾控制

4.4.1 项目部应制订建筑垃圾减量化专项方案，明确减量化、资源化具体指标，并明确建筑垃圾减量、分类回收、现场再利用及运出施工现场交由第三方回收等落实措施。

4.4.2 施工现场应按专业和施工阶段统计建筑垃圾排放量并建立清运台账。装配式建筑施工的垃圾排放量不应大于200t/万m²，不宜大于140t/万m2；非装配式建筑施工的垃圾排放量不应大于300t/万m²，不宜大于210t/万m2。

4.4.3 现场垃圾应分类、封闭、集中堆放。应设置标识清晰的分类容器及围挡，定时清运并采取防渗漏、防散落措施；有害垃圾和危险废弃物应单独密闭存放，场地应具备防风、防雨及异味控制措施。

4.4.4 建筑垃圾回收利用应与有资质的单位签订协议，并建立台账。建筑垃圾回收利用率应达到30%，建筑材料包装物回收利用率应达到100%。

4.4.5 施工渣土、建筑废弃物等应办理排放手续，按指定地点排放，并与有资质的建筑垃圾代理运输公司签订委托运输合同。

4.4.6 现场产生的碎石和土石方类等建筑垃圾应进行单独分类回收，应用作地基和路基回填材料。

4.4.7 土方回填不应采用有毒有害废弃物。

4.4.8 施工现场办公用纸应两面使用，废纸回收。废电池、废硒鼓、废墨盒、剩油漆、剩涂料等有毒有害的废弃物应封闭分类存放，暂存间应具备防渗、防雨、防泄漏措施，应设置醒目标志，并由符合要求的专业机构消纳处置。

4.4.9 施工应选用绿色、环保、低碳材料，并建立绿色建材采购清单及碳排放核算记录。

4.4.10 施工现场宜采用地磅或自动监测平台，对建筑废弃物重量进行动态计量。

4.4.11保温、防腐、隔音施工应采取减少环境污染措施，产生的废弃物应及时清理并合规处置。

4.4.12 钢结构施工、吊装作业、装修施工等产生的废油、废涂料桶等危险废弃物，应委托有资质的单位专项处理，严禁混放、乱扔。

4.5 水污染控制

4.5.1 办公区、生活区、生产区道路和材料堆放场地周边应设置排水沟并保持通畅，堆放场地应硬化或设置支垫，地面应具备合理坡度；雨季应增设临时导排设施，定期清淤维护。

4.5.2 工程污水和试验室养护用水应处理合格后，排入市政污水管道，检测频率不少于1次/月；关键施工节点前后应加密检测；取样口应规范设置，发现异常水质应及时复检并落实整改。

4.5.3 现场厕所应设置具备防渗、防臭措施对化粪池，化粪池应定期清理，并保存清掏记录。现场宜根据用工规模合理配置可移动厕所，并保留清运与消毒记录。

4.5.4 工地厨房应设置与使用负荷相匹配的隔油池，并定期清理，应建立清掏记录与去向台账。

4.5.5 工地生活污水、预制场和搅拌站等施工污水应达标排放和利用。宜优先将处理水用于洒水降尘、场地冲洗及绿化养护等非饮用用途，并设置明显的回用标识。

4.5.6 钻孔桩、顶管或盾构法作业应采用泥浆循环利用系统，不得外溢漫流。相关设施应设置防溢围挡和溢流报警装置，并定期检查。

4.5.8 施工产生的泥浆和钻渣应经沉淀池预处理后运至指定场地处置；沉淀池应设置防溢围挡及安全警戒；转运过程应采用密闭运输方式。

4.5.9 水源保护区内不得设置沥青混合料或混凝土搅拌站，不得堆放或倾倒含有有害物质的材料及废弃物；应在保护区边界设置明显标识和警示告示牌，实行定期巡检与拍照存档。

4.5.10 跨越敏感水体的桥梁基础施工应明确施工期间水体保护要求，落实生态防护措施，可采用防渗围挡、拦污网或拦泥帷幕，防止水体污染和泥浆外逸。

4.5.11 施工现场应设置沉淀池对混凝土搅拌站排水、隧道施工排水、桥梁基础施工泥浆水及临近敏感水体的路面径流等进行集中处理；必要时应设置旁路应急池；沉淀池应分段设置、溢流高程合理，应急池阀门保持完好。

4.5.12 施工现场宜采用雨水就地渗透措施，可结合场地条件设置透水铺装、下凹绿地、雨水花园等设施，应根据土质与排水特性合理布置渗透设施。

4.5.13 施工现场淤泥质渣土宜经脱水后外运，应根据淤泥质渣土总量、现场场地面积和气候环境等因素，选择适宜的脱水方法并组织实施；脱水后的泥饼应制定处置方案，明确去向和处置方式，并交由具有相关资质的单位处置。

4.5.14 利用船舶进行水上、水下施工作业时，应编制施工方案，采取有效的防污染措施；施工船舶生活污水排放应符合排放标准；船舶的残油、废油应回收。

4.5.15 施工现场宜采用生态环保泥浆、泥浆净化器、反循环快速清孔等环境保护技术。

4.6 光污染控制

4.6.1 施工现场应采取限时施工、遮光或封闭等防治光污染措施。夜间施工应按规定办理审批手续，施工照明光束应避开居民区及道路，必要时加装遮光罩或挡光屏。

4.6.2 焊接作业时应采取防眩挡光措施。使用符合要求的挡光屏或防护帘，并设置作业警戒范围及安全警示标识。

4.6.3 施工场区照明应采取防止光线外泄措施。宜采用定向照明和低眩光灯具，并配置感应或定时控制装置；灯具选型与安装角度应合理。

4.6.4 钢结构工程焊接作业应调整焊接工位和照明角度，使用遮光罩。

4.7 噪声控制

4.7.1 绿色施工组织设计、绿色施工方案及技术交底等策划文件应对施工现场噪声源进行识别，现场应采取隔声、吸声、消音等降噪措施；

4.7.2 施工现场应采用低噪声施工设备。噪声较大的机械设备应远离现场办公区、生活区和周边敏感区；避免夜间扰民，设备与敏感点距离应符合相关要求。

4.7.3 混凝土输送泵、电锯等机械设备应设置吸声降噪屏或其他降噪措施。可采用设置连续降噪屏，低噪声设备、加设防振减噪措施及限制作业时段等方式控制噪声影响。

4.7.4 施工作业面应设置隔声、降噪设施。金属结构施工应合理安排作业时间，采用低噪音工艺和设备，对切割、敲击等作业应进行隔音围挡。

4.7.5 材料装卸应设置降噪垫层，轻拿轻放，控制材料撞击噪声。钢结构构件、模板等堆放区应铺设橡胶垫并设置限位设施，防止碰撞或共振产生噪声。

4.7.6 施工场界声强应限值昼间不大于70dB(A)，夜间不大于55dB(A)。

4.7.7 施工场界宜设置动态连续噪声监测设施，保存昼夜噪声曲线。监测设备宜保持联网稳定，并将监测结果在现场公示，当监测结果超限时应采取隔声、降噪等应急措施。

5 资源节约

5.1 一般规定

5.1.1绿色施工策划文件中应涵盖资源节约与利用的内容，明确节材、节水、节能、节地等量化目标，并在绿色施工方案中分解落实至相关部门或岗位。当施工组织设计或方案调整时，应同步更新资源节约目标及相应措施。

5.1.2 项目部应建立具体材料进场计划，以及材料采购、限额领料等管理制度，实行材料使用全过程管控，应定期核查材料领用流程，分析材料计划偏差，及时落实纠偏措施。

5.1.3 项目部应制订用水、用能消耗指标，办公区、生活区、生产区用水、用能单独计量，并建立台账，应定期核查水表、电表运行情况，定期开展能耗分析。

5.1.4 项目部应了解施工场地及毗邻区域内人文景观、特殊地质及基础设施管线分布情况，制订相应的用地计划和保护措施。生产、生活临建布置应避开控制区域。施工组织设计及方案应明确文物、地质和管线保护措施及应急预案，施工人员进场前应接受相应教育。

5.1.5 施工现场应采取材料节约措施，并满足下列要求：

1 材料选用科学合理，采用先进的技术手段选择适用的材料资源；

2 设计及施工优先选用绿色、环保材料；

3 通过设计及方案优化措施节约材料、降低损耗；

4 措施材料及周转材料合理选用可循环再利用材料。

5.2 临时设施控制

5.2.1 项目部应编制临时用电专项方案，合理规划设计临时用电线路铺设、配电箱配置和照明布局。

5.2.2 办公区和生活区节能照明灯具配置率应达到100%。宜采用LED光源及太阳能照明，公共部位灯具宜设置红外或声光自动控制，室内照明宜分区控制以适应外部亮度变化；应定期统计节能灯具使用与运行情况。

5.2.3 施工现场应合理设计临时用水系统，应满足生产、生活及消防用水的需求，供水管线及末端接口应保持完好无渗漏。

5.2.4 施工现场临时用水系统应选用具备节水性能的合格产品，节水器具配置率应达到100%。

5.2.5 应采用多层、可周转装配式临时办公及生活用房，并满足抗风等要求。临时办公用房、宿舍应使用环保型可拆装轻钢活动板房，厕所、浴室、门卫室宜采用环保型整体式板房；作业工棚、试验用房及安全防护设施应标准化、可重复利用。

5.2.6 临时用房围护结构应满足节能指标及防火要求。墙体和屋面板等部位宜采用保温隔热性能良好的节能材料；外窗应设置遮阳棚或遮阳帘等遮阳设施，并合理设置采光与通风设施。

5.2.7 施工现场应采用可周转装配式场界围挡和临时路面；围挡内侧宜设喷淋管网，围挡宜充分利用施工红线内的现有围墙，必要时可采用周转材料临时搭建，新建围挡应满足安全和高度要求，宜兼顾永临结合；临时路面宜采用预制混凝土板或拼装钢板等可周转装配式材料。

5.2.8 施工现场应采用标准化、可周转装配式作业工棚、试验用房及安全防护设施。

5.2.9 临时设施应充分利用施工现场内原有且安全可靠的建筑物，宜优先利用雨水、污水、上水、电力、电信、燃气管线等市政设施和周边道路、绿化等资源。

5.2.10 施工现场应采用永临结合技术，充分利用永久道路、供水管线、照明线路及围挡等资源；永临结合设施应满足设计要求，并按永久性标准进行施工。

5.2.11 临时设施的建设宜优先选用再生骨料、再生混凝土、再生模板、再生砖和再生砌块等再生建筑材料。

5.3 材料节约控制

5.3.1 项目部应利用建筑信息模型（BIM）等信息技术开展深化设计、优化方案，减少用材、降低损耗。

5.3.2 物资设备的全过程管控宜充分利用物联网技术。

5.3.3 主要建筑材料损耗率宜比定额损耗率低50%以上。

5.3.4 工程成品和半成品应采取保护措施，提前安装的设备应制定专项保护制度。

5.3.5 宜采用预制装配式施工工艺。

5.3.6 钢筋宜工厂化加工和集中配送，混凝土与砂浆宜集中拌制，混凝土构件宜集中预制或加工。

5.3.7 钢筋连接应采用对接、机械等低损耗连接方式。

5.3.8 施工现场应采用下列模板与支架体系，提高周转率，降低材料消耗：

1管件合一的脚手架和支撑体系；

2铝合金、塑料、玻璃钢及可再生材质的大模板或钢框镶边模板等高周转率的新型模板体系；

3 附着式升降脚手架、高处作业吊篮等工具式脚手架，及爬升模板、整体爬升钢平台模架等整体式模架体系。

5.3.9 现场应采用钢或钢木组合龙骨；

5.3.10 现场应使用预拌混凝土、预拌砂浆，应利用粉煤灰、矿渣、外加剂及新材料，减少水泥用量，降低材料消耗。

5.3.11 现场混凝土拌和站宜设置砂石分离机、沉淀池等装置对废浆水、残余混凝土及砂石进行分离处理并回收利用。

5.3.12 施工现场宜采用清水混凝土、免抹灰技术。

5.3.13 墙、地饰面用的块材应预先总体排板。

5.3.14拆除作业宜采用液压绳锯或高压水射流切割工艺；

5.3.15 钢结构工程应采用结构优化设计、模块化与标准化设计及工厂化加工，应减少损耗和转运的施工工艺和方法。

5.3.16 填方路基宜优先利用洞渣或挖方填筑。

5.3.17 沥青拌和时应回收利用溢出粉尘，拌和设备应配备高效除尘与回收装置。

5.3.18 道路拆除废弃物及旧路面材料应经破碎、筛分后分类利用，可用于路基填筑、便道铺装或再生混凝土生产，现场废弃混凝土利用率宜达到70%。

5.3.19 桥梁墩柱、盖梁以及0号块施工宜采用预埋式承重系统，应在施工方案中明确承重系统布置、受力验算及安全措施。

5.3.20 隧道石方弃渣宜加工为机制砂和粗骨料。

5.4 用水节约和水资源保护控制

5.4.1 施工现场应采取下列水资源节约措施：

1 根据工程预算定额，制定工程用水目标，按不同阶段分解用水目标；

2 分阶段进行用水计量，用水量节省不低于定额用水量的10%；

3 全面管理施工用水，生产、生活用水应安全达标。

5.4.2 场地水资源保护应符合下列规定：

1 施工期间应保护场地四周原有地下水形态，宜减少地下水抽取；

2基坑降水宜采用封闭降水、分区抽排及回灌技术，降水方案与监测布点应相互匹配，回灌或分区导排措施应运行有效；

3在喀斯特地区施工时，应防止损伤地下暗河及渗流通道，并根据设计要求布设水位与渗流监测点。

5.4.3 施工现场应采取水资源循环利用措施，应根据地域情况进行非传统水资源的收集，建立雨水收集利用系统，有条件的宜采用经检测合格的非传统水及再生水进行循环利用。

5.4.4混凝土养护应采用覆膜、喷淋设备、养护液等节水工艺；喷淋系统应喷雾均匀、覆盖全面，可定时或按需控制运行，覆膜及养护液应保持连续覆盖。

5.4.5 管道打压应采用循环水。应设置收集、过滤和增压等水资源回收利用设施；

5.4.6 施工及生活废水、雨水和基坑降水应有收集管网、处理设施，可采用物理沉淀、化学分离或生物净化等处理方法，处理后水质符合要求可用于洒水、养护及场地清洁等非饮用用途。

5.4.7 喷洒路面、绿化浇灌应优先采用雨水、回收水、基坑降排水或河湖水等非传统水源，并建立非传统水源使用台账。

5.4.8 现场冲洗机具、设备和车辆应优先采用雨水或回收循环水等非传统水源；应设置循环水收集与处理装置，进行沉淀、过滤和净化后回用。

5.4.9 基坑抽水及真空预压等应动态管理，减少地下水开采量。施工期间应动态监测支护结构、地下水状况及周边环境，编制降水方案，明确降水方式和应急预案，通过信息化手段实时监控地下水位。

5.4.10 跨越敏感水体施工时，对施工产生的泥浆、废油等污染物进行收集，并有上岸处理措施，不得向水体倾倒有毒有害物品及垃圾，确保施工过程不污染水环境。

5.4.11 应制订水上与水下机械作业方案，可采取密封、防渗和防腐处理等安全与防污染措施，并定期维护保养。

5.4.12 施工现场宜采用无污染地下水回灌措施，回灌水源应经处理并符合当地水质要求，回灌过程应实时监测水位与水质。

5.4.13 现场宜采用可周转的恒温恒湿蒸汽养护设施与自动控制系统。

5.4.14 设置在海岛海岸的无市政管网接入条件的工程项目，宜采用蒸馏或反渗透等海水淡化措施。经检测合格的淡化水可用于施工和生活用水。

5.4.15 梁场或预制场应设置喷淋管网和控制系统，采用喷雾设施自动养护。

5.5 能源节约控制

5.5.1 现场应合理安排工序与进度，共享施工机具资源，减少垂直运输设备能耗，避免集中使用大功率设备。

5.5.2 现场应建立机械设备管理档案，定期检查保养，建立设备技术及保养台账，记录运行、维修和检测情况。

5.5.3 现场应对塔式起重机、施工电梯等高能耗设备的能耗进行单独计量，定期监控能源利用并留档，发现偏差及时纠正。

5.5.4 建材及设备选用应遵循就近原则，500km以内重量占比大于70%，应统计运距并建立材料及设备运距台账。

5.5.5 施工现场应分阶段动态合理布置施工总平面，避免二次搬运。

5.5.6 现场应合理安排工期和施工工序，减少夜间作业、冬期施工和雨天施工时间；

5.5.7 地下工程混凝土施工应采用溜槽或串筒浇筑。

5.5.8 施工现场应结合地形和排水条件优化施工便道布置，路面硬化宜采用透水混凝土、再生沥青等可循环利用材料，设置合理排水设施。

5.5.9 项目部应建立节能用电管理制度，制定月度用电计划并记录用电量，单位工程单位建筑面积用电量宜比定额节约10%以上。

5.5.10 项目部应制定节水目标和管理制度，分阶段核算工程用水量，单位工程单位建筑面积用水量宜比定额节约10%以上。

5.5.11 施工现场应结合气候条件和项目实际，宜利用太阳能、空气能、地热或其他可再生能源，建立可再生能源利用统计台账。

5.5.12 大宗板材、线材宜定尺采购，集中配送。

5.5.13 建筑垃圾垂直运输宜采用重力势能装置，可设置封闭式竖向通道或导槽。

5.5.14 无直接采光的施工通道和施工区域照明应采用节能灯具，宜采用声控、光控、延时等控制方式。

5.5.15 沥青路面摊铺、碾压宜采用智能摊铺、智能碾压、温度实时监测等新技术新工艺，优化施工参数与机械协同。

5.5.16 桥梁施工宜采用转体法、顶推法、滑移法或模块化拼装工法，优化施工组织与交通导改方案，降低能耗与交通干扰。

5.5.17 40 m及以上高墩混凝土结构施工宜采用整体提升或爬升脚手架体系。

5.6 土地保护控制

5.6.1 施工总平面应结合施工规模与现场条件按功能分区集中布置。生活区、生产区、办公区等功能区宜集中设置。区域内道路和隔离设施宜共享。

5.6.2 施工现场裸露土体及未及时清运的土方应及时覆盖防尘网或土工布，完善排水与防护措施，防止施工现场土壤侵蚀及水土流失。

5.6.3 施工现场应优化土石方方案，减少开挖与回填量。

5.6.4 施工现场危险品、化学品应建立独立仓库，配备消防与防泄漏设施，设置明显标识并建立进出场台账，应有专人管理和应急处置措施。

5.6.5 施工现场污水排放管道应定期检查不得渗漏。

5.6.6 现场应设置专用封闭储存容器或库房对机用废油、涂料等有害液体进行回收，防止泄漏与渗漏，并建立废油及涂料回收处置台账和应急措施。

5.6.7 工程完工后，应选择适宜植物进行地貌与植被复原。

5.6.8 临水路基应合理组织排水，进行边坡防护，边坡应及时覆土、植生或加固。

5.6.10 取、弃土场选址应避开基本农田、林地及生态敏感区，不宜占用耕地林地。

5.6.11 现场应根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施面积占地指标，临时设施占地面积有效利用率大于90%。

5.6.12 线性工程施工现场混凝土拌和站、钢筋加工场、预制梁场宜集中建设，减少土地资源占用。结合沿线施工进度统筹布局生产场站，宜优先利用既有场地或可复用用地，避免重复征占；各类场站应共享道路、供水、供电等基础设施，施工完成后及时清场复耕或复绿。

6 人力资源节约与保护

6.1 一般规定

6.1.1 绿色施工策划文件中应包含人力资源节约和保护内容，并制定人员安全管理制度和健康管理制度，应明确人力资源节约与保护的目标，建立实名制管理、职业健康保障、劳动保护及劳务节约等制度。

6.1.2 施工现场人员应实行实名制管理，宜采用数字化技术建立实名制管理平台对劳务人员进退场、考勤、工资支付及档案实施全过程动态管控。

6.1.3 食堂应制定卫生管理制度，并有消毒记录，炊事人员持有健康证明。

6.1.4 施工现场人员应按规定要求持证上岗，特种作业人员需考试合格后上岗并定期培训，应建立特种作业人员证书台账，并保留培训记录。

6.1.5 项目部应建立卫生防疫与应急救援管理制度，应编制突发公共卫生事件及生产安全事故应急救援预案，明确组织机构、职责分工、应急准备与响应流程，并定期组织全员进行应急演练。

6.1.6 卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带应定期消毒，消毒应覆盖卫生间、排水沟、垃圾堆放等区域，做好消毒记录和物资台账，留存影像资料。厕所应保持清洁，化粪池应定期清掏。

6.2 人员健康保障控制

6.2.1 项目部应建立职业健康管理制度，制订职业病预防措施，定期对高原地区施工人员、从事有职业病危害作业的人员及特种作业的人员进行体检，并保存体检报告和档案。

6.2.2 项目部应建立环境与卫生管理制度，明确责任分工，生活区、办公区、生产区有专人负责环境卫生，定期开展卫生检查、维护并记录。

6.2.3 生活区、办公区应按可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾分类设置垃圾桶，餐厨垃圾应单独回收处理，并定期清运。

6.2.4 施工作业区、生活区和办公区应分开布置，生活设施应远离有毒有害物质和其他污染源。

6.2.5 现场应设置应急疏散路线，在施工作业区、生活区和办公区醒目位置张贴安全疏散示意图，设置明显的逃生指示标志，并配备符合要求的应急照明设备。

6.2.6 现场应根据所在地气候条件设置防暑降温和防寒保暖设施，应有专人负责并做好发放记录和资料留存。

6.2.7 现场应设置医务室，配备必要的医疗设备、常用药品和急救设施，并定期检查维护。

6.2.8 生活区应设置满足施工人员使用盥洗设施。

6.2.9 现场宿舍人均使用面积不得小于2.5m²，并应设置可开启式外窗，宿舍内合理布置床位和通道，配置必要的生活设施和安全照明设备。

6.2.10 项目部应制定食堂管理制度，食堂应设独立制作间和储藏间，建立食品及原料采购台账和熟食留样台账。

6.2.11 特殊环境条件下施工，应有防止高温、高湿、高盐、沙尘暴、台风、暴雨、冰雹等恶劣气候条件及野生动植物伤害的措施和应急预案。

6.2.12 工人宿舍应设置消防报警及防火等安全装置，配置灭火器、应急照明和疏散指示标志，并定期检查维护，应定期进行消防安全培训及演练。

6.2.13 项目部宜设置心理疏导室、活动室、阅览室等，宜配备文体、娱乐设施。

6.2.14 市政园林工程应对作业人员开展有毒、有害动植物辨识培训，及植物性皮炎、虫媒传染病、中暑等风险防护培训，配备防护用品及急救药品，并定期检查维护。

6.3 劳动力保护控制

6.3.1 项目部应建立合理的休息、休假、加班及女职工特殊保护等管理制度，落实女职工孕期、哺乳期等特殊劳动保护要求，保障职工合法权益。

6.3.2 项目部宜结合广西多民族特点，编制少数民族工人权益保护方案，落实语言沟通、安全培训、饮食习惯、节日文化等方面的保障措施，建立沟通协调机制，确保少数民族工人合法权益和文化习俗得到尊重与保护。

6.3.3 施工前应进行安全影响因素分析、危险性较大分部分项工程辨识，并进行危险源及危大工程公示，现场安全风险较大的分部分项施工应确保安全。

6.3.4 施工现场、办公区、生活区应安全、干净、整洁。

6.3.5 施工现场应人车分流，合理设置人行通道和车行道，并采取围挡、护栏等隔离措施。

6.3.6 项目部应根据季节及天气情况合理调整夜间、雨天、严寒和高温天气gf的作业时间，减少不良气候条件下施工，并做好安全技术交底。

6.3.7 现场应建立危险品、废品及化学品等有毒材料管理办法，并对作业人员进行交底。

6.3.8 施工现场危险地段、设备、有毒有害物品存放处等应设置醒目的安全标志，并配备相应的应急设施。

6.3.9 在有毒、有害、有刺激性气味、强光和强噪声环境施工的人员，应佩戴相应的防护器具和劳动保护用品，并建立发放台账。

6.3.10 模板脱模剂、涂料等应采用具有合格证明文件的水性材料，确保符合环保和安全要求。

6.3.11 现场宜采用机械喷涂、抹灰等自动化施工设备。

6.3.12 钢结构宜采用现场免焊接技术。通过工厂预制与深化设计完成焊接工序，现场宜采用高强螺栓连接方式进行安装，减少高空焊接作业及安全隐患。

6.3.13 水上作业人员应穿戴救生衣，并登记领用记录。

6.3.14 当土石方爆破作业点距生活区、居民区、厂区等环境敏感目标200m以内时，应采用静态爆破或控制爆破等低振动施工方法，编制专项施工方案经审批后实施，施工中应设置安全警戒区并实施振动监测，确保人员安全与环境稳定。

6.3.15 在隧道、桥梁箱梁箱内、深井、密闭环境、防水和室内装修施工时，应设置有效的通风和照明设施；作业前应在入口处设置安全警示标志并办理作业许可，定期检查通风设备运行及气体监测情况。

6.3.16 现场进行农药喷洒作业时，作业人员必须佩戴专用防护服、护目镜、防毒口罩等，并应在上风向作业；现场应设置警示区，严禁其他人员进入。

6.4 劳务节约控制

6.4.1 项目部应根据施工过程设计、指标及工艺变化优化绿色施工组织设计和绿色施工方案，合理安排施工工序。

6.4.2 项目部应结合工程特点、施工部署及当地环境条件，编制各施工阶段劳务使用计划，合理投入施工作业人员，减少人员闲置或集中投入造成浪费，应建立劳务使用台账。

6.4.3 项目部应建立人力资源培训制度，制定培训计划，组织施工人员开展安全、技能及绿色施工等专项培训，保留培训记录及台账。

6.4.5 现场应使用高效率、低能耗的施工机具和设备，建立使用及维护记录。

6.4.6 结构构件宜采用装配化安装。

6.4.7 管道设备宜采用模块化安装。

6.4.8 建筑部件宜采用整体化安装。

6.4.9 施工现场宜推广应用AI技术，宜结合工程特点应用测量机器人、智能无人塔机、智能施工电梯等人工智能机械设备，实现作业自动化与精准化。

6.4.10 项目部宜为产业工人提供职业技能提升培训。制定培训计划和制度，应提供必要的培训经费和场地设施保障，并建立培训档案并记录培训效果。

7 技术及管理创新

7.0.1 项目部应开展绿色施工技术创新活动，应包括下列内容：

1 应开展科研计划、实施、研究及推广应用等科研管理工作；

2 应建立绿色建造科研管理体系，制定科研管理制度和方法；

3 应结合工程特点，立项开展有关绿色施工方面新技术、新工艺、新材料、新设备的开发和推广应用的研究，并不断形成具有自主知识产权的创新技术、施工工艺、工法。

7.0.2 项目部应积极推广应用下列新技术、新工艺、新材料、新设备，实现与提高绿色建造过程施工的各项指标：

1 采用“建设部推广应用和限制禁止使用技术公告”中的推广应用技术；

2 采用“全国建设行业科技成果推广项目”或广西住房和城乡建设行政主管部门发布的推广项目中的先进适用技术；

3 推广应用BIM技术以及“建筑业10项新技术”；

4 推广企业自主研发的专利技术、工法。

7.0.3 项目部应积极采用下列创新技术，提升绿色建造施工技术水平：

1  装配式施工技术；

2  信息化施工技术；

3  基坑与地下工程施工的资源保护和创新技术；

4  建材与施工机具和设备绿色性能评价及选用技术；

5  钢结构、预应力结构和新型结构施工技术；

6  高性能混凝土应用技术；

7  高强度、耐候钢材应用技术；

8  新型模架开发与应用技术，包括：盘扣式脚手架及支撑架技术、电动桥式脚手架技术、液压爬升模板技术、高层建筑轻量化施工装备集成平台、组合式轻量化合金模板施工技术、桥隧预制装配式模板技术等；

9  建筑垃圾减排及回收再利用技术；

10  绿色施工在线监测技术；

11 工业化建造技术；

12 数字化建造技术；

13 智能化建造技术；

14 建筑绿色节能减碳与可再生能源技术；

15 其他先进施工技术。

7.0.4 项目技术创新应有专业技术先进性和综合价值的评审资料。

7.0.5 项目应采用精益化管理方法，实现节能减排、降本增效。

8绿色可持续发展

8.1.1 工程建设过程应考虑以下列绿色发展措施：

1图纸会审阶段。与设计协商有关新型环保、节能材料的采用、施工工艺的创新设计及优化措施，优化项目设计变更应获得业主、设计及原施工图审查单位认可，并取得施工优化效益。

2推动施工方法的革新，并做好数据的分析、收集与资料的留存。积极参加标准、对规程、规范等修订工作。

3研究开发优化设计软件并积极开展优化设计，以使工程结构真正达到"安全、提高工效、减低成本"等。

4建造过程以资源的高效利用为核心，建立一种可持续发展的、建造方法不断提升的建造方向。如：预制装配工业化等绿色建造施工技术开发进入企业标准，形成固定产品，不断深化应用于多个项目。

5建造过程中不断采用优化设计和优化施工方案，减少建筑垃圾，加强材料循环利用，保护生态环境，减少对人类健康和环境的危害。施工实施过程遵循节能降耗、低碳发展的要求。

8.1.2 应采取下列措施促进从业人员的健康与持续发展：

1为职工提供健康、安全的工作和生活环境；不断改善从业人员的工作环境与生活水平，保证职工的身体健康。

2重视加强对施工人员的安全教育和技能提升的知识培训。

3项目人才培养计划与梯队建设，为企业持续发展提供人力支持与保障。

8.1.3 项目应重视绿色建造过程施工成效的总结，分阶段对于绿色建造经济效益、社会效益、生态环境和节约资源进行分析总结。

# 9 检查、评分及资料管理

9.0.1 项目部应按照本规程及项目绿色施工策划文件，对工程实施过程绿色施工逐级进行检查、自评并形成记录。

9.0.2 绿色施工检查自评指标体系应由基本规定评价、指标评价、要素评价组成，并按批次评价、阶段评价、单位工程评价分别评价，根据单位工程评价总分划分评价等级。

9.0.3 基本规定检查应按本规程附录A进行评价。应对绿色施工策划、管理要求的条款进行检查、自评。措施到位，全部满足要求，进入要素评分流程；否则，一票否决，为绿色施工不合格。

9.0.4要素检查按本规程附录B进行评价，应在指标评价的基础上，对环境保护、资源节约、人力资源节约和保护三个要素分别进行检查、自评。应先针对控制项进行评价，当控制项全部满足要求且措施到位时，进入一般项和优选项的评价流程；否则，一票否决，为绿色施工不合格。指标评价方法应符合下列规定：

1 控制项指标应全部满足，控制项评价方法应符合表9.0.4-1 的规定。

表9.0.4-1 控制项评价方法

| 评分要求 | 结论 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 措施到位，全部满足考评指标要求 | 符合要求 | 进入评分流程 |
| 措施不到位，不满足考评指标要求 | 不符合要求 | 一票否决，为绿色施工不合格 |

2 一般项指标应按实际发生项执行的情况得分，一般项评分方法应符合表9.0.4-2的规定。

表9.0.4-2  一般项评价方法

| 评分要求 | 子项评分 |
| --- | --- |
| 措施到位，满足考评指标要求 | 2 |
| 措施到位，基本满足考评指标要求 | 1 |
| 措施不到位，不满足考评指标要求 | 0 |

3 优选项指标应根据实际发生项执行的情况加分，优选项评价方法应答合表9.0.4-3的规定。

表9.0.4-3 优选项评价方法

| 评分要求 | 子项评分 |
| --- | --- |
| 措施到位，满足考评指标要求 | 2 |
| 措施到位，基本满足考评指标要求 | 1 |
| 措施不到位，不满足考评指标要求 | 0 |

4 绿色施工要素检查评分应按下列要求：

1）一般项得分应按百分制折算，并应按下式计算：

(9.0.4-1)

式中：A —— 一般项折算得分；

B —— 实际发生项目实际得分之和；

C —— 实际发生项目应得分之和。

2）要素评价得分应按下式计算：

(9.0.4-2)

式中：F —— 要素评价得分；

D —— 优选项加分，按优选项实际发生项目加分求和。

9.0.5  技术及管理创新检查应按本规程附录C进行评价。创新加分G2可根据阶段实施 结果单项加0.5分～1分，总分最高加5分。

9.0.6  绿色施工批次评价得分应符合下列规定：

1  批次评价得分应按下式计算：

(9.0.6)

式中：E —— 批次评价得分；

ω₁ —— 批次评价要素权重系数，按表9.0.6取值。

2  批次评价要素权重系数应按表9.0.6规定的分阶段进行确定。

表9.0.6 批次评价要素权重系数表

| 评价要素 | 各阶段权重系数(ω1) |
| --- | --- |
| 环境保护 | 0.45 |
| 资源节约 | 0.35 |
| 人力资源节约和保护 | 0.20 |

9.0.7 项目应在批次自评的基础上进行阶段自评，阶段划分应符合下列规定：

1 建筑工程：地基与基础工程，主体结构工程，装饰装修与机电安装工程；

2 市政工程的划分应符合下列规定：

1）道桥工程应划分为：地基与基础工程、结构工程，桥（路）面及附属设施工程；

2）矿山法施工的隧道工程应划分为：开挖，衬砌与支护，附属设施；

3）盾构法施工的隧道工程应划分为：始发与接收，掘进与衬砌，附属设施；

4）管线工程应划分为：沟槽开挖及基础、井池施工阶段、管道及配件安装阶段、调试验收阶段。

5）市政园林工程应划分为：按季度进行自评。当有建筑面积超过2000 m2的附属建筑时，附属建筑应按建筑工程进行阶段自评。

9.0.8  阶段评价得分应按下式计算：

(9.0.8-1)

(9.0.8-2)

式 中 ：G —— 阶段评价得分；

N ——批次评价次数；

G1——阶段评价基本分；

G2 ——阶段创新得分。

- 9.0.9 项目部应在完成基本规定、要素、技术及管理创新阶段检查和自评的基础上，完成单位工程绿色施工自评。单位工程绿色评价基本得分应符合下列规定：

1  单位工程绿色评价基本得分应按下式计算：

(9.0.9)

式中：W₁——单位工程绿色评价基本得分；

ω₂ —— 单位工程阶段权重系数，按本条第2款的规定取值。

2  单位工程阶段权重系数应符合下列规定：

1)建筑工程单位工程阶段权重系数按表9.0.9-1的规定按 阶段确定：

表9.0.9-1 建筑工程单位工程阶段权重系数表

| 评价阶段 | 单位工程阶段权重系数(ω2) |
| --- | --- |
| 地基与基础工程 | 0.30 |
| 主体结构工程 | 0.40 |
| 装饰装修与机电安装工程 | 0.30 |

注：地基与基础工程指结构标高±0.00以下。

2)市政工程单位工程阶段权重系数按表9.0.9-2的规定分阶段确定：

表9.0.9-2 市政工程单位工程阶段权重系数表

| 道桥工程 |  | 矿山法施工的隧道工程 |  | 盾构法施工的隧道工程 |  | 管线工程 |  | 园林工程建/构筑物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地基与 基础工程 | 0.40 | 开挖 | 0.40 | 始发与接收 | 0.40 | 定位 | 0.10 | 地基与基础 | 0.3 |
| 结构工程 | 0.40 | 衬砌与支护 | 0.40 | 掘进与衬砌 | 0.40 | 安装 | 0.60 | 主体结构 | 0.4 |
| 桥(路) 面及附属 设施工程 | 0.20 | 附属设施 | 0.20 | 附属设施 | 0.20 | 测试与联网 | 0.30 | 装饰装修与机电安装 | 0.3 |

9.0.10 单位工程评价总分计算方法应符合下列规定：

1 单位工程评价总分应按下式计算：

(9.0.10)

式中：W1 —— 单位工程评价总分；

W2 —— 技术及管理创新加分。

2 技术创新加分(W₂) 可根据本标准第7.0.2条进行评价，单项加0.5分～1分，总分最高加5分。

9.0.11 单位工程绿色施工等级应按下列规定进行判定：

1 全部符合下列情况时，应判定为优良：

1）控制项全部满足要求；

2）单位工程评价总分(W) 不少于90分；

3）每个评价要素中至少有两项优选项得分，且优选项总分不少于25分；

4）技术及管理创新加分(W2) 不少于3分。

2 全部符合下列情况时，应判定为合格：

- 1）控制项全部满足要求；

- 2）单位工程评价总分(W) 不少于80分；

- 3）每个评价要素中至少各有一项优选项得分，且优选项总分不少于12分；

- 4）技术及管理创新加分(W2) 不少于1.5分。

3 发生下列情况任意一项，应判定为不合格：

1）基本规定或控制项出现一票否决；

2）单位工程评价总（W）分少于80分；

3）某个评价要素中无优先项、或优选项总分小于12分；

4）技术及管理创新加分(W2)小于1.5分。

- 9.0.12 绿色施工检查及自评资料应经建设、监理和施工单位签字确认。

- 9.0.13 绿色施工实施记录、检查及自评资料应按规定收集、整理、分析、总结、存档、备案。资料可按下列要求分类：

1 绿色施工策划及管理

2 环境保护

3 资源节约

4 人力资源节能和保护

5 技术及管理创新

6 检查及自评

附录A  绿色施工基本规定专项检查表

A.0.1 基本规定专项检查应按表A.0.1执行。

表A.0.1 基本规定检查表

| 工程名称 |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  | 评价编号(批次/阶段) |  |  |  |
| 施工阶段 |  |  | □建筑工程 □市政工程 | 填表日期 |  |  |  |
| 标准条款 | 基本内容 |  |  |  | 评价标准 |  | 结论 |
| 3.1 | 绿色实施组织 |  |  |  | 措施到位，全部满足要求，进入环保、节约、人力资源节约和保护要素评分流程；否则，一票否决，为绿色施工不合格。 |  |  |
| 3.1.1 | 工程建设总承包单位应对工程项目的绿色施工负总责。总承包单位负责工程项目绿色施工组织设计、绿色施工策划的编制，对各分包单位的绿色施工组织设计、绿色施工方案进行审核，并对绿色施工总目标进行目标分解、实施与考核，对绿色施工实施效果进行评价与总结。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 分包单位应对承包范围内的工程项目绿色施工负责。分包单位应遵照总承包单位的绿色施工管理规定，负责承包范围内的绿色施工的组织与实施工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 项目部应建立以项目经理为第一责任人、由项目部全体成员组成、贯穿项目施工管理全过程的绿色施工管理体系。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 工程项目绿色施工组织管理应包括以： |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建立绿色管理体系及管理制度； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建立专业分包绿色施工管理制度； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 应明确建设单位、总承包单位、分包单位、设计单位、监理单位等参建单位的岗位权责。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 绿色施工策划 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 工程项目开工前，项目部应进行绿色施工策划，编制绿色施工组织设计或绿色施工策划书。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 工程项目应编制绿色施工方案，并进行绿色施工技术交底。绿色施工方案内容应包括分包工程内容，绿色施工技术交底应包括所有专业分包工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 管理要求 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 施工单位应对工程项目绿色施工进行检查。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 工程项目绿色施工应符合下列规定 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建立包含管理目标、组织结构、岗位职责、任务分解、工艺流程、考核指标和奖惩机制等内容的绿色施工管理体系和制度； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 具有包含绿色施工组织设计、绿色施工方案、绿色施工技术交底等绿色施工策划文件； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建立专业培训和岗位培训相结合的绿色施工培训制度，并有实施记录； |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 绿色施工批次和阶段评价记录完整，持续改进的资料保存齐全； |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 采集和保存实施过程中的绿色施工典型图片或影像资料、过程管理资料、见证资料和自检评价记录等绿色施工资料； |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 推广应用“四新”技术； |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 分包合同或劳务合同包含绿色施工要求； |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程技术交底应包含绿色施工内容； |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 施工单位应进行施工图、绿色施工组织设计和绿色施工方案的优化。图纸会审应包括绿色施工内容。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 工程现场应在大门入口处设置清晰醒目的绿色施工公示牌，其内容包括控制目标、责任人、主要采取的实施措施等。在办公区、生活区、施工现场设置醒目的环境保护、资源节约、人力资源节约的相关宣传、提示、标识等宣传标志。 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 工程项目应在保证质量、安全基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，加强绿色施工管理，不得发生下列情况： |  |  |  | 全部未发生，进入环保节约、人力资源节约和保护要素评分流程;否则，一票否决，为绿色施工不合格。 |  |  |
| 1 | 发生安全生产死亡责任事故； |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发生工程质量事故或由质量问题造成不良社会影响； |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 发生群体传染病、食物中毒等责任事故； |  |  |  |  |  |  |

续表A.0.1

| 标准条款 | 基本内容 |  |  |  |  | 评价标准 |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 施工中因“环境保护与资源节约”问题被政府管理部门处罚； |  |  |  |  | 全部未发生，进入环保节约、人力资源节约和保护要素评分流程;否则，一票否决，为绿色施工不合格。 |  |  |  |
| 5 | 违反国家有关“环境保护与资源节约”的法律法规，造成社会影响； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 施工扰民造成社会影响； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工现场焚烧废弃物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 |  | 施工单位(组织) |  | 监理单位(参与) |  |  | 建设单位(参与) |  |  |
|  |  | 签字人： | 职务： | 签字人： | 职务： |  | 签字人： | 职务： |  |

注：符合“√”，不符合“×”，没有发生填“未发生”。

附录B  要素与批次检查表

B.0.1 批次检查表应按表B.0.1执行。

表B.0.1批次检查表

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  | 评价编号 (批次/阶段) |  |  |  |  |
| 施工阶段 |  |  | □建筑工程 □市政工程 |  | 填表日期 |  |  |  |  |
| 评价要素 | 要素评价得分F |  |  |  | 权重系数 ω₁ |  |  | 批次评价得分E |  |
| 环境保护 |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |
| 资源节约 |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |
| 人力资源节约和保护 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |  |
| 评价结论 | E=∑F×ω₁ 式中： E——批次评价得分； F——要素评价得分； ω₁——批次评价要素权重系数 |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位(组织) |  |  | 监理单位(参与) |  |  | 建设单位(参与) |  |  |
|  | 签字人： | 职务： |  | 签字人： |  | 职务： | 签字人： |  | 职务： |

B.0.2 环境保护要素检查表应按表B.0.2执行。

表B.0.2环境保护要素检查表

| 工程名称 |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  | 评价编号(批次/阶段) |  |  |  |  |
| 施工阶段 |  |  | □建筑工程 □市政工程 | 填表日期 |  |  |  |  |
| 控 制 项 | 标准条款及要求 |  |  |  | 评价标准 |  | 结论 |  |
|  | 4.1.1 绿色施工策划文件中应包含环境保护内容，并建立环境保护管理制度 |  |  |  | 措施到位，全部满足要求，进入“一般项”和“优选项”评分流程；否则，一票否决，为绿色施工不合格。 |  |  |  |
|  | 4.1.2 施工现场应在醒目位置设环境保护标识 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.3 施工现场的古迹、文物、树木及生态环境等应采取有效保护措施，制订地下文物保护应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.4 施工污水和生活污水不得直接排入江河 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.5 施工现场应设环境监测点，定期监测环境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 | 标准条款及要求 |  |  |  | 计分标准 |  | 应得分 | 实得分 |
|  | 4.2.1 扬尘控制 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 施工现场应采取扬尘控制措施，并建立空气质量动态监测及超标应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 现场应建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责，主要施工便道硬化处理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 截桩、破桩、剔凿打磨等易产生扬尘的施工应采取喷淋（雾）等湿法作业，因施工工艺无法采取湿法作业的，应采取相应降尘措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 对裸露地面、集中堆放的土方应采取有效抑尘措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 现场进出口应设车胎冲洗设施和吸湿垫，保持进出现场车辆清洁 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 易飞扬和细颗粒建筑材料应封闭存放，余料回收 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 拆除、爆破、开挖、回填、装饰装修、路基填筑、平整、碾压等及易产生扬尘的施工作业应有防尘、抑尘措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 高空垃圾清运应采用封闭式管道或垂直运输机械 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 遇有六级及以上大风天气时，应停止土方开挖、回填、转运及 其他可能产生扬尘污染的施工活动 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 现场运送土石方、弃渣及易引起扬尘的材料时，车辆应采取 封闭或遮盖措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 弃土场应封闭，并进行临时性绿化。围挡应连续、完好，进出口设置导流沟与沉沙池 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 现场搅拌应设有密闭和防尘措施 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 现场应采用低碳、节能材料及清洁燃料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14搅拌场（站）距居民区等敏感区的距离不应小于300m，沥青混合料拌和站距敏感区的距离不应小于200m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15边坡及隧道洞口等应开挖一级防护一级，应及时绿化覆盖或放坡防护覆盖 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16金属结构应采用环保涂料，喷砂除锈、抛丸、喷漆及防火防腐涂料施工应设置防尘遮挡措施。 |  |  |  |  |  |  |  |

续表B.0.2

| 一 般 项 | 标准条款及要求 | 计分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.2.2 废气排放控制 |  |  |  |
|  | 1 施工车辆及机械设备废气排放应符合国家年检要求 |  |  |  |
|  | 2 现场厨房烟气应净化后排放 |  |  |  |
|  | 3 在环境敏感区域内的施工现场进行喷漆作业时，应设有防挥发物扩散措施 |  |  |  |
|  | 4 施工现场宜选用温拌沥青混合料、热拌减排沥青混合料等减排技术，降低有毒气体的排放量 |  |  |  |
|  | 4.2.3 建筑垃圾控制 |  |  |  |
|  | 1 应制订建筑垃圾减量化专项方案，明确减量化、资源化具体指标及各项措施 |  |  |  |
|  | 2施工现场应按专业和施工阶段统计建筑垃圾排放量并建立清运台账。装配式建筑施工的垃圾排放量不应大于200t/万m²，非装配式建筑施工的垃圾排放量不应大于300t/万m² |  |  |  |
|  | 3 现场垃圾应分类、封闭、集中堆放 |  |  |  |
|  | 4 建筑垃圾回收利用应与有资质的单位签订协议，并建立台账。建筑垃圾回收利用率应达到30%，建筑材料包装物回收利用率应达到100% |  |  |  |
|  | 5 应办理施工渣土、建筑废弃物等排放手续，按指定地点排放 |  |  |  |
|  | 6 碎石和土石方类等建筑垃圾应用作地基和路基回填材料 |  |  |  |
|  | 7 土方回填不应采用有毒有害废弃物 |  |  |  |
|  | 8 废电池、废硒鼓、废墨盒、剩油漆、剩涂料等有毒有害的废弃物应封闭分类存放，设置醒目标志，并由符合要求的专业机构消纳处置 |  |  |  |
|  | 9 施工应选用绿色、环保、低碳材料，并建立绿色建材采购清单及碳排放核算记录 |  |  |  |
|  | 10 施工现场宜采用地磅或自动监测平台，对建筑废弃物重量进行动态计量 |  |  |  |
|  | 11保温、防腐、隔音施工应采取减少环境污染措施，产生的废弃物应及时清理并合规处置 |  |  |  |
|  | 12 钢结构施工、吊装作业、装修施工等产生的废油、废涂料桶等危险废弃物，应委托有资质的单位专项处理 |  |  |  |
|  | 4.2.4 水污染控制 |  |  |  |
|  | 1 办公区、生活区、生产区现场道路和材料堆放场地周边应设置排水沟，材料堆放场地应硬化或者设置支垫，地面应设置坡度排水 |  |  |  |
|  | 2 工程污水和试验室养护用水应处理合格后，排入市政污水管道，检测频率不少于1次/月 |  |  |  |
|  | 3 现场厕所设置化粪池，化粪池应定期清理 |  |  |  |
|  | 4 工地厨房应设隔油池，定期清理 |  |  |  |
|  | 5 工地生活污水、预制场和搅拌站等施工污水应达标排放和利用 |  |  |  |
|  | 6 钻孔桩、顶管或盾构法作业应采用泥浆循环利用系统，不得外溢漫流 |  |  |  |
|  | 7 道路清洗作业优先应采用再生水，并依据路面尘土量、天气情况合理确定清洗用水量 |  |  |  |
|  | 8 施工产生的泥浆、钻渣应经沉淀池处理后运至指定场地处理 |  |  |  |
|  | 9 水源保护区内部应无沥青混合料及混凝土搅拌站，不堆放或倾倒任何含有有害物质的材料或废弃物 |  |  |  |
|  | 10 跨越敏感水体的桥梁基础应因地制宜采用沉入桩、灌注桩、沉井等桩基形式 |  |  |  |

续表B.0.2

| 一 般 项 | 标准条款及要求 |  |  |  |  | 计分标准 |  | 应得分 |  | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 施工现场应设置沉淀池对混凝土搅拌站排水、隧道施工排水、桥梁基础施工泥浆水及临近敏感水体的路面径流等进行处理 |  |  |  |  | 每一子目应得分为2分，实得分则据现场实际情况按0~2分评价：① 措施到位，满足考评指标要求，得分：2；② 措施到位，基本满足考评指标要求，得分：1；③ 措施不到位，不满足考评指标要求，得分：0。 |  |  |  |  |
|  | 12 利用船舶进行水上、水下施工作业时采取有效的防污染措施；施工船舶生活污水排放应符合排放标准；船舶的残油、废油应回收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.5 光污染控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1施工现场应采取限时施工、遮光或封闭等防治光污染措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 焊接作业时，应采取挡光措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 施工场区照明应采取防止光线外泄措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 钢结构工程焊接作业应调整焊接工位和照明角度，使用遮光罩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.6 噪声控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 针对现场噪声源，应采取隔声、吸声、消音等降噪措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 应采用低噪声施工设备，噪声较大的机械设备应远离现场办公区、生活区和周边敏感区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 混凝土输送泵、电锯等机械设备应设置吸声降噪屏或其他降噪措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 施工作业面应设置隔声、降噪设施。金属结构施工应合理安排作业时间，采用低噪音工艺和设备，对切割、敲击等作业应进行隔音围挡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5材料装卸应设置降噪垫层，钢结构构件、模板等堆放区应铺设橡胶垫并设置限位设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优选项 | 4.3.1现场宜根据用工规模合理配置可移动厕所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.2 施工现场采用生态环保泥浆、泥浆净化器反循环快速清孔等环境保护技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.3施工现场采用自动控制喷雾（淋）降尘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.4施工场界设置扬尘自动监测仪，动态连续定量监测扬尘[总悬浮颗粒物（TSP） 颗粒物（粒径小于或等于10μm，PM10）] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.5 土方施工宜采用水浸法湿润土壤等降尘方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.6 施工现场宜采用水封爆破、静态爆破等高效降尘的先进工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.7 装配式建筑施工的垃圾排放量不宜大于140t/万m2，非装配式建筑施工的垃圾排放量不宜大于210t/万m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.8 施工现场宜采用地磅或自动监测平台，动态计量建筑废弃物重量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.9 施工现场宜采用雨水就地渗透措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.10施工现场淤泥质渣土宜经脱水后外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.11 施工场界设置动态连续噪声监测设施，保存昼夜噪声曲线。监测设备宜保持联网稳定，并将监测结果在现场公示，当监测结果超限时应采取隔声、降噪等应急措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 结 果 | 一般项得分A=（B/C）×100 优选项得分D为优选项实际发生项目加分之和 要素评价得分F=A+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 |  | 施工单位(组织) |  | 监理单位(参与) |  |  | 建设单位(参与) |  |  |  |
|  |  | 签字人： | 职务： | 签字人： | 职务： |  | 签字人： |  | 职务： |  |

B.0.3 资源节约要素检查表应按表B.0.3执行。

表B.0.3资源节约要素检查表

| 工程名称 |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  | 评价编号(批次/阶段) |  |  |  |  |
| 施工阶段 |  |  | □建筑工程 □市政工程 | 填表日期 |  |  |  |  |
| 控 制 项 | 标准条款及要求 |  |  |  | 评价标准 |  | 结论 |  |
|  | 5.1.1 绿色施工策划文件中应涵盖资源节约与利用的内容。 |  |  |  | 措施到位，全部满足要求，进入“一般项”和“优选项”评分流程；否则，一票否决，为绿色施工不合格。 |  |  |  |
|  | 5.1.2 项目部应建立具体材料进场计划，以及材料采购、限额领料等管理制度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3 项目部应制订用水、用能消耗指标，办公区、生活区、生产区用水、用能单独计量，并建立台账并定期开展能耗分析。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.4 项目部应了解施工场地及毗邻区域内人文景观、特殊地质及基础设施管线分布情况，制订相应的用地计划和保护措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.5 项目部应采取材料节约措施，并做到科学合理选材，优先选用绿色环保、可循环再利用材料，确保节约材料、降低损耗。 |  |  |  |  |  | 施工现场建议改为项目部 |  |
| 一 般 项 | 标准条款及要求 |  |  |  | 计分标准 |  | 应得分 | 实得分 |
|  | 5.2 临时设施控制： |  |  |  | 每一子目应得分为2分，实得分则据现场实际情况按0~2分评价：① 措施到位，满足考评指标要求，得分：2；② 措施到位，基本满足考评指标要求，得分：1；③ 措施不到位，不满足考评指标要求，得分：0。 |  |  |  |
|  | 5.2.1 项目部应编制临时用电专项方案，应合理规划设计临时用电线路铺设、配电箱配置和照明布局。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.2 办公区和生活区节能照明灯具配置率应达到100%，应定期统计节能灯具使用与运行情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.3 施工现场应合理设计临时用水系统，应满足生产、生活及消防用水的需求，供水管线及末端接口应保持完好无渗漏。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.4 施工现场临时用水系统应选用具备节水性能的合格产品，节水器具配置率应达到100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.5 应采用多层、可周转装配式临时办公及生活用房，宜采用环保型、可重复利用的标准化设施，并满足抗风等要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.6 临时用房围护结构应满足节能指标及防火要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.7 施工现场应采用可周转装配式场界围挡和临时路面。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.8 施工现场应采用标准化、可周转装配式作业工棚、试验用房及安全防护设施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.9 应利用既有建筑物、市政设施和周边道路。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.10 施工现场应采用永临结合技术。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.11 临时设施建设宜优先选用再生骨料、再生混凝土、再生模板、再生砖和再生砌块等再生建筑材料。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 材料节约控制： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.1 项目部应利用建筑信息模型（BIM）等信息技术开展深化设计、优化方案，减少用材、降低损耗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.2 物资设备的全过程管控宜充分利用物联网技术。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.3 主要建筑材料损耗率宜比定额损耗率低50%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.4 工程成品和半成品应采取保护措施，提前安装的设备应制定专项保护制度。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.5 宜采用预制装配式施工工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.6 钢筋宜工厂化加工和集中配送，混凝土与砂浆宜集中拌制，混凝土构件宜集中预制或加工。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.7 钢筋连接应采用对接、机械等低损耗连接方式。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.8 施工现场应采用下列模板与支架体系，提高周转率，降低材料消耗： 1管件合一的脚手架和支撑体系； 2铝合金、塑料、玻璃钢及可再生材质的大模板或钢框镶边模板等高周转率的新型模板体系； 3附着式升降脚手架、高处作业吊篮等工具式脚手架，及爬升模板、整体爬升钢平台模架等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.9 施工现场应采用钢或钢木组合龙骨。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.10 现场应使用预拌混凝土、预拌砂浆，应利用粉煤灰、矿渣、外加剂及新材料，减少水泥用量，降低材料消耗。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.11 现场混凝土拌和站宜设置砂石分离机、沉淀池等装置对废浆水、残余混凝土及砂石进行分离处理并回收利用。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.12 施工现场宜采用清水混凝土、免抹灰技术。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.13 墙、地饰面用的块材应预先总体排板。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.14 拆除作业宜采用液压绳锯或高压水射流切割工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.15 钢结构工程应采用结构优化设计、模块化与标准化设计及工厂化加工，应减少损耗和转运的施工工艺和方法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.16 填方路基宜优先利用洞渣或挖方填筑。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.17 沥青拌和时应回收利用溢出粉尘，拌和设备应配备高效除尘与回收装置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.18 道路拆除废弃物及旧路面材料应经破碎、筛分后分类利用，可用于路基填筑、便道铺装或再生混凝土生产，现场废弃混凝土利用率宜达到70%。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.19 桥梁墩柱、盖梁以及0号块施工宜采用预埋式承重系统，应在施工方案中明确承重系统布置、受力验算及安全措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.20 隧道石方弃渣宜加工为机制砂和粗骨料。 |  |  |  |  |  |  |  |

续表B.0.3

| 一 般 项 | 标准条款及要求 | 计分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.4.1 施工现场应采取下列水资源节约措施： 1 根据工程预算定额，制定工程用水目标，按不同阶段分解用水目标； 2 分阶段进行用水计量，用水量节省不低于定额用水量的10%； 3 全面管理施工用水，生产、生活用水应安全达标。 | 每一子目应得分为2分，实得分则据现场实际情况按0~2分评价：① 措施到位，满足考评指标要求，得分：2；② 措施到位，基本满足考评指标要求，得分：1；③ 措施不到位，不满足考评指标要求，得分：0。 |  |  |
|  | 5.4.2 场地水资源保护应符合下列规定： 1 施工期间应保护场地四周原有地下水形态，宜减少地下水抽取； 2基坑降水宜采用封闭降水、分区抽排及回灌技术，降水方案与监测布点应相互匹配，回灌或分区导排措施应运行有效； 3在喀斯特地区施工时，应防止损伤地下暗河及渗流通道，并根据设计要求布设水位与渗流监测点。 |  |  |  |
|  | 5.4.3 施工现场应采取水资源循环利用措施，应根据地域情况进行非传统水资源的收集，建立雨水收集利用系统，有条件的宜采用经检测合格的非传统水及再生水进行循环利用。 |  |  |  |
|  | 5.4.4混凝土养护应采用覆膜、喷淋设备、养护液等节水工艺；喷淋系统应喷雾均匀、覆盖全面，可定时或按需控制运行，覆膜及养护液应保持连续覆盖。 |  |  |  |
|  | 5.4.5 管道打压应采用循环水。应设置收集、过滤和增压等水资源回收利用设施； |  |  |  |
|  | 5.4.6 施工及生活废水、雨水和基坑降水应有收集管网、处理设施，可采用物理沉淀、化学分离或生物净化等处理方法。 |  |  |  |
|  | 5.4.7 喷洒路面、绿化浇灌应优先采用雨水、回收水、基坑降排水或河湖水等非传统水源，并建立非传统水源使用台账。 |  |  |  |
|  | 5.4.8 现场冲洗机具、设备和车辆应优先采用雨水或回收循环水等非传统水源。 |  |  |  |
|  | 5.4.9 基坑抽水及真空预压等应动态管理，减少地下水开采量。 |  |  |  |
|  | 5.4.10 跨越敏感水体施工时，对施工产生的泥浆、废油等污染物进行收集。 |  |  |  |
|  | 5.4.11 应制订水上与水下机械作业方案，可采取密封、防渗和防腐处理等安全与防污染措施，并定期维护保养。 |  |  |  |
|  | 5.4.12 施工现场宜采用无污染地下水回灌措施，回灌水源应经处理并符合当地水质要求，回灌过程应实时监测水位与水质。 |  |  |  |
|  | 5.4.13 现场宜采用可周转的恒温恒湿蒸汽养护设施与自动控制系统。 |  |  |  |
|  | 5.4.14 设置在海岛海岸的无市政管网接入条件的工程项目，宜采用蒸馏或反渗透等海水淡化措施。 |  |  |  |
|  | 5.4.15 梁场或预制场应设置喷淋管网和控制系统，采用喷雾设施自动养护。 |  |  |  |
|  | 5.5 能源节约控制 |  |  |  |
|  | 5.5.1 现场应合理安排工序与进度，共享施工机具资源，减少垂直运输设备能耗，避免集中使用大功率设备。 |  |  |  |
|  | 5.5.2 现场应建立机械设备管理档案，定期检查保养。 |  |  |  |
|  | 5.5.3 现场应对塔式起重机、施工电梯等高能耗设备的能耗进行单独计量，定期监控能源利用并留档。 |  |  |  |
|  | 5.5.4 建材及设备选用应遵循就近原则，500km以内重量占比大于70%。 |  |  |  |
|  | 5.5.5 施工现场应分阶段动态合理布置施工总平面，避免二次搬运。 |  |  |  |
|  | 5.5.6 现场应合理安排工期和施工工序，减少夜间作业、冬期施工和雨天施工时间； |  |  |  |
|  | 5.5.7 地下工程混凝土施工应采用溜槽或串筒浇筑。 |  |  |  |
|  | 5.5.8 施工现场应结合地形和排水条件优化施工便道布置，路面硬化宜采用透水混凝土、再生沥青等可循环利用材料。 |  |  |  |
|  | 5.5.9 项目部应建立节能用电管理制度，单位工程单位建筑面积用电量宜比定额节约10%以上。 |  |  |  |
|  | 5.5.10 项目部应制定节水目标和管理制度，分阶段核算工程用水量，单位工程单位建筑面积用水量宜比定额节约10%以上。 |  |  |  |
|  | 5.5.11 施工现场应结合气候条件和项目实际，宜利用太阳能、空气能、地热或其他可再生能源。 |  |  |  |
|  | 5.5.12 大宗板材、线材宜定尺采购，集中配送。 |  |  |  |
|  | 5.5.13 建筑垃圾垂直运输宜采用重力势能装置，可设置封闭式竖向通道或导槽。 |  |  |  |
|  | 5.5.14 无直接采光的施工通道和施工区域照明应采用节能灯具，宜采用声控、光控、延时等控制方式。 |  |  |  |
|  | 5.5.15 沥青路面摊铺、碾压宜采用智能摊铺、智能碾压、温度实时监测等新技术新工艺，优化施工参数与机械协同。 |  |  |  |
|  | 5.5.16 桥梁施工宜采用转体法、顶推法、滑移法或模块化拼装工法，优化施工组织与交通导改方案，降低能耗与交通干扰。 |  |  |  |
|  | 5.5.17 40 m及以上高墩混凝土结构施工宜采用整体提升或爬升脚手架体系。 |  |  |  |
|  | 5.6 土地保护控制： |  |  |  |
|  | 5.6.1 施工总平面应结合施工规模与现场条件按功能分区集中布置。 |  |  |  |
|  | 5.6.2 施工现场裸露土体及未及时清运的土方应及时覆盖，防止施工现场土壤侵蚀及水土流失。 |  |  |  |
|  | 5.6.3 施工现场应优化土石方工程施工方案，减少土方开挖和回填量。 |  |  |  |
|  | 5.6.4 施工现场危险品、化学品应建立独立仓库，配备消防与防泄漏设施，应有专人管理和应急处置措施。 |  |  |  |
| 一 般 项 | 5.6.5 施工现场污水排放管道应定期检查不得渗漏。 | 每一子目应得分为2分，实得分则据现场实际情况按0~2分评价：① 措施到位，满足考评指标要求，得分：2；② 措施到位，基本满足考评指标要求，得分：1；③ 措施不到位，不满足考评指标要求，得分：0。 |  |  |
|  | 5.6.6 现场应设置专用封闭储存容器或库房对机用废油、涂料等有害液体进行回收。 |  |  |  |
|  | 5.6.7 工程完工后，应选择适宜植物进行地貌与植被复原。 |  |  |  |
|  | 5.6.8 临水路基应合理组织排水，进行边坡防护，边坡应及时覆土、植生或加固。 |  |  |  |
|  | 5.6.9 取、弃土场选址应避开基本农田、林地及生态敏感区，不宜占用耕地林地。 |  |  |  |
|  | 5.6.10 现场应根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施面积占地指标，临时设施占地面积有效利用率大于90%。 |  |  |  |
|  | 5.6.11 线性工程施工现场混凝土拌和站、钢筋加工场、预制梁场宜集中建设，减少土地资源占用。 |  |  |  |

续表B.0.3

|  | 标准条款及要求 | 计分标准 | 应得分 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 优 选 项 | 5.2.2 宜采用LED光源及太阳能照明，公共部位灯具宜设置红外或声光自动控制，室内照明宜分区控制。 | 每一子目应得分为2分，实得分则据现场实际情况按0~2分评价：① 措施到位，满足考评指标要求，得分：2；② 措施到位，基本满足考评指标要求，得分：1；③ 措施不到位，不满足考评指标要求，得分：0。 |  |  |
|  | 5.2.5 宜采用环保型整体式板房。 |  |  |  |
|  | 5.2.6 临时设施墙体、屋面宜采用节能隔热材料，降低能耗。 |  |  |  |
|  | 5.2.7 宜采用装配式围挡和临时路面。 |  |  |  |
|  | 5.2.11临时设施宜优先选用可再生建筑材料。 |  |  |  |
|  | 5.3.2宜充分利用物联网技术管控物资设备。 |  |  |  |
|  | 5.3.3 主要建筑材料损耗率宜比定额损耗率低50%以上。 |  |  |  |
|  | 5.3.5宜采用预制装配式施工工艺。 |  |  |  |
|  | 5.3.6 钢筋宜工厂化加工和集中配送。 |  |  |  |
|  | 5.3.11 宜采用清水混凝土技术、免抹灰技术。 |  |  |  |
|  | 5.3.13 拆除作业宜采用液压绳锯或高压水射流切割工艺。 |  |  |  |
|  | 5.3.15 填方路基宜优先利用洞渣或挖方填筑。 |  |  |  |
|  | 5.3.17 道路拆除废弃物及旧路面材料应经破碎、筛分后分类利用，现场废弃混凝土利用率宜达到70%。 |  |  |  |
|  | 5.3.18 桥梁墩柱、盖梁以及0号块施工宜采用预埋式承重系统，应在施工方案中明确承重系统布置、受力验算及安全措施。 |  |  |  |
|  | 5.3.19 隧道石方弃渣宜加工为机制砂和粗骨料。 |  |  |  |
|  | 5.4.2 基坑降水宜采用封闭降水、分区抽排及回灌技术 |  |  |  |
|  | 5.4.3 宜采用经检测合格的非传统水及再生水进行循环利用。 |  |  |  |
|  | 5.4.12 宜采用无污染地下水回灌。 |  |  |  |
|  | 5.4.13 施工现场宜采用可周转的恒温恒湿蒸汽养护设施与自动控制系统。 |  |  |  |
|  | 5.4.14 设置在海岛海岸的无市政管网接入条件的工程项目，宜采用海水淡化系统。 |  |  |  |
|  | 5.5.8 施工现场应结合地形和排水条件优化施工便道布置，路面硬化宜采用透水混凝土、再生沥青等可循环利用材料。 |  |  |  |
|  | 5.5.9 单位工程单位建筑面积的用电量宜比定额节约10% 以上。 |  |  |  |
|  | 5.5.10 单位工程单位建筑面积的用水量宜比定额节约10% 以上。 |  |  |  |
|  | 5.5.11 施工现场宜利用太阳能、空气能、地热或其他可再生能源。 |  |  |  |
|  | 5.5.12 大宗板材、线材宜定尺采购，集中配送。 |  |  |  |
|  | 5.5.13 建筑垃圾垂直运输时，宜采用重力势能装置。 |  |  |  |
|  | 5.5.14 宜采用声控、光控、延时等控制方式。 |  |  |  |
|  | 5.5.15 沥青路面摊铺、碾压宜采用智能摊铺、智能碾压、温度实时监测等新技术新工艺。 |  |  |  |
|  | 5.5.16 桥梁施工宜采用转体法、顶推法、滑移法或模块化拼装工法。 |  |  |  |
|  | 5.5.17 40 m及以上高墩混凝土结构施工宜采用整体提升或爬升脚手架体系。 |  |  |  |

| 优 选 项 | 标准条款及要求 |  |  |  |  | 计分标准 |  | 应得分 |  | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 价 结 果 | 一般项得分A=（B/C）×100 优选项得分D为优选项实际发生项目加分之和 要素评价得分F=A+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 |  | 施工单位(组织) |  | 监理单位(参与) |  |  | 建设单位(参与) |  |  |  |
|  |  | 签字人： | 职务： | 签字人： | 职务： |  | 签字人： |  | 职务： |  |

B.0.4人力资源节约和保护要素检查表应按表B.0.4执行。

表B.0.4人力资源节约和保护要素检查表

| 工程名称 |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  | 评价编号(批次/阶段) |  |  |  |  |
| 施工阶段 |  |  | □建筑工程 □市政工程 | 填表日期 |  |  |  |  |
| 控 制 项 | 标准条款及要求 |  |  |  | 评价标准 |  | 结论 |  |
|  | 6.1.1 绿色施工策划文件中应包含人力资源节约和保护内容，并制定人员安全管理制度和健康管理制度，应明确人力资源节约与保护的目标，建立实名制管理、职业健康保障、劳动保护及劳务节约等制度。 |  |  |  | 措施到位，全部满足要求，进入“一般项”和“优选项”评分流程；否则，一票否决，为绿色施工不合格。 |  |  |  |
|  | 6.1.2 施工现场人员应实行实名制管理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.3 食堂应制定卫生管理制度，并有消毒记录，炊事人员持有健康证明。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.4 施工现场人员应按规定要求持证上岗，特种作业人员需考试合格后上岗并定期培训。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.5 项目部应建立卫生防疫与应急救援管理制度，应编制突发公共卫生事件及生产安全事故应急救援预案，明确组织机构、职责分工、应急准备与响应流程，并定期组织全员进行应急演练。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.6 卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带应定期消毒，消毒应覆盖卫生间、排水沟、垃圾堆放等区域，做好消毒记录和物资台账，留存影像资料。厕所应保持清洁，化粪池应定期清掏。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 | 标准条款及要求 |  |  |  | 计分标准 |  | 应得分 | 实得分 |
|  | 6.1.2 宜采用数字化技术建立实名制管理平台对劳务人员进退场、考勤、工资支付及档案实施全过程动态管控。 |  |  |  | 每一子目应得分为2分，实得分则据现场实际情况按0~2分评价：① 措施到位，满足考评指标要求，得分：2；② 措施到位，基本满足考评指标要求，得分：1；③ 措施不到位，不满足考评指标要求，得分：0。 |  |  |  |
|  | 6.2.1 项目部应建立职业健康管理制度，制订职业病预防措施，定期对高原地区施工人员、从事有职业病危害作业的人员及特种作业的人员进行体检，并保存体检报告和档案。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.2 项目部应建立环境与卫生管理制度，明确责任分工，生活区、办公区、生产区有专人负责环境卫生，定期开展卫生检查、维护并记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.3 生活区、办公区应按可回收物、有害垃圾、厨余垃圾和其他垃圾分类设置垃圾桶，餐厨垃圾应单独回收处理，并定期清运。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.4 施工作业区、生活区和办公区应分开布置，生活设施应远离有毒有害物质和其他污染源。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.5 现场应设置应急疏散路线，在施工作业区、生活区和办公区醒目位置张贴安全疏散示意图，设置明显的逃生指示标志，并配备符合要求的应急照明设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.6 现场应根据所在地气候条件设置防暑降温和防寒保暖设施，应有专人负责并做好发放记录和资料留存。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.7 现场应设置医务室，配备必要的医疗设备、常用药品和急救设施，并定期检查维护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.8 生活区应设置满足施工人员使用盥洗设施。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.9 现场宿舍人均使用面积不得小于2.5m²，并应设置可开启式外窗，宿舍内合理布置床位和通道，配置必要的生活设施和安全照明设备。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.10 项目部应制定食堂管理制度，食堂应设独立制作间和储藏间，建立食品及原料采购台账和熟食留样台账。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.11 特殊环境条件下施工，应有防止高温、高湿、高盐、沙尘暴、台风、暴雨、冰雹等恶劣气候条件及野生动植物伤害的措施和应急预案。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.12 工人宿舍应设置消防报警及防火等安全装置，配置灭火器、应急照明和疏散指示标志，并定期检查维护，应定期进行消防安全培训及演练。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.14 市政园林工程应对作业人员开展有毒、有害动植物辨识培训，及植物性皮炎、虫媒传染病、中暑等风险防护培训，配备防护用品及急救药品，并定期检查维护。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1 项目部应建立合理的休息、休假、加班及女职工特殊保护等管理制度，落实女职工孕期、哺乳期等特殊劳动保护要求，保障职工合法权益。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.2 应减少夜间、雨天、严寒和高温天作业时间。 |  |  |  |  |  |  |  |

续表B.0.4

| 一 般 项 | 标准条款及要求 |  |  |  |  | 计分标准 |  | 应得分 |  | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6.3.3 施工现场危险地段、设备、有毒有害物品存放处等应设置醒目的安全标志，并配备相应的应急设施。 |  |  |  |  | 每一子目应得分为2分，实得分则据现场实际情况按0~2分评价：① 措施到位，满足考评指标要求，得分：2；② 措施到位，基本满足考评指标要求，得分：1；③ 措施不到位，不满足考评指标要求，得分：0。 |  |  |  |  |
|  | 6.3.4 施工现场、办公区、生活区应安全、干净、整洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.5 施工现场应人车分流，合理设置人行通道和车行道，并采取围挡、护栏等隔离措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.6 项目部应根据季节及天气情况合理调整夜间、雨天、严寒和高温天气的作业时间，减少不良气候条件下施工，并做好安全技术交底。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.7 现场应建立危险品、废品及化学品等有毒材料管理办法，并对作业人员进行交底。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.8 施工现场危险地段、设备、有毒有害物品存放处等应设置醒目的安全标志，并配备相应的应急设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.9 在有毒、有害、有刺激性气味、强光和强噪声环境施工的人员，应佩戴相应的防护器具和劳动保护用品，并建立发放台账。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.10 模板脱模剂、涂料等应采用具有合格证明文件的水性材料，确保符合环保和安全要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.11 现场宜采用机械喷涂、抹灰等自动化施工设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.12 钢结构宜采用现场免焊接技术。通过工厂预制与深化设计完成焊接工序，现场宜采用高强螺栓连接方式进行安装，减少高空焊接作业及安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.13 水上作业人员应穿戴救生衣，并登记领用记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.14 当土石方爆破作业点距生活区、居民区、厂区等环境敏感目标200m以内时，应采用静态爆破或控制爆破等低振动施工方法，编制专项施工方案经审批后实施，施工中应设置安全警戒区并实施振动监测，确保人员安全与环境稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.15 在隧道、桥梁箱梁箱内、深井、密闭环境、防水和室内装修施工时，应设置有效的通风和照明设施；作业前应在入口处设置安全警示标志并办理作业许可，定期检查通风设备运行及气体监测情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.16 现场进行农药喷洒作业时，作业人员必须佩戴专用防护服、护目镜、防毒口罩等，并应在上风向作业；现场应设置警示区，严禁其他人员进入。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1 项目部应根据施工过程设计、指标及工艺变化优化绿色施工组织设计和绿色施工方案，合理安排施工工序。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.2 项目部应结合工程特点、施工部署及当地环境条件，编制各施工阶段劳务使用计划，合理投入施工作业人员，减少人员闲置或集中投入造成浪费，应建立劳务使用台账。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.3 项目部应建立人力资源培训制度，制定培训计划，组织施工人员开展安全、技能及绿色施工等专项培训，保留培训记录及台账。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.4 现场应使用高效率、低能耗的施工机具和设备，建立使用及维护记录。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优 选 项 | 6.2.13 项目部宜设置心理疏导室、活动室、阅览室等，宜配备文体、娱乐设施。 |  |  |  |  | 每一子目应得分为2分，实得分则据现场实际情况按0~2分评价：① 措施到位，满足考评指标要求，得分：2；② 措施到位，基本满足考评指标要求，得分：1；③ 措施不到位，不满足考评指标要求，得分：0。 |  |  |  |  |
|  | 6.2.15 宜设置心理疏导室、活动室、阅览室等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.16 宜配备文体、娱乐设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.6 结构构件宜采用装配化安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.7 管道设备宜采用模块化安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.8 建筑部件宜采用整体化安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.9 施工现场宜推广应用AI技术，宜结合工程特点应用测量机器人、智能无人塔机、智能施工电梯等人工智能机械设备，实现作业自动化与精准化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.10 项目部宜为产业工人提供职业技能提升培训。制定培训计划和制度，应提供必要的培训经费和场地设施保障，并建立培训档案并记录培训效果。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 价 结 果 | 一般项得分A=（B/C）×100 优选项得分D为优选项实际发生项目加分之和 要素评价得分F=A+D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 |  | 施工单位(组织) |  | 监理单位(参与) |  |  | 建设单位(参与) |  |  |  |
|  |  | 签字人： | 职务： | 签字人： | 职务： |  | 签字人： |  | 职务： |  |

附录C  技术创新与阶段检查表

C.0.1阶段评价汇总表应按表C.0.1执行。

表C.0.1 阶段评价汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| 评价阶段名称 |  |  |  |  | 评价批数 |  |  | 共 批 |
| 评价批次 |  | 批得分 |  | 评价批次 |  |  | 批得分 |  |
| 1 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | …… |  |  |  |  |
| 阶段评价得分 |  | 阶段得分G = EN + G2 式中：G——阶段评价得分； E——各批次评价得分； N——批次评价次数； G2——阶段创新得分。 |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 施工单位(组织) |  | 监理单位(参与) |  |  | 建设单位(参与) |  |  |

C.0.2技术创新检查表应按表C.0.2执行。

表C.0.2 技术创新检查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 评价编号(批次/阶段) |  |  |  |
| 施工阶段 |  |  |  | □建筑工程 □市政工程 |  | 填表日期 |  |  |  |
| 加 分 项 | 标准条款及要求 |  |  |  |  | 加分标准 |  | 实得分 |  |
|  | 7.0.2 技术创新评价指标应包括下列内容： |  |  |  |  | 阶段创新加分G可根据阶段实施结果单项加0.5分~1分，总分最高加5分 |  |  |  |
|  | 1 装配式施工技术； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 信息化施工技术； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 基坑与地下工程施工的资源保护和创新技术； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 建材与施工机具和设备绿色性能评价及选用技术； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 钢结构、预应力结构和新型结构施工技术； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 高性能混凝土应用技术； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 高强度、耐候钢材应用技术； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 新型模架开发与应用技术； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 建筑垃圾减排及回收再利用技术； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 其他先进施工技术。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加分依据 | 7.0.1 绿色施工应开展技术创新活动。 |  |  |  |  | 阶段创新得分G2 |  |  |  |
|  | 7.0.3 技术创新应有专业技术先进性和综合价值的评审资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 |  | 建设单位(组织) |  |  | 监理单位(参与) |  | 施工单位(参与) |  |  |
|  |  | 签字人： | 职务： |  | 签字人： | 职务： | 签字人： |  | 职务： |

附录D  单位工程绿色施工检查表

表D.0.1  单位工程汇总表（建筑工程）

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| 施工阶段 |  |  | 单位工程竣工或申请五方验收 |  | 工程类别 |  | 建筑工程 |  |
| 评价阶段 |  |  | 阶段得分 |  | 权重系数 |  | 权重后得分 |  |
| 地基与基础工程 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 主体结构工程 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 装饰装修与机电安装工程 |  |  |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 单位工程绿色评价基本得分 W₁ |  |  | —— |  | W₁ |  |  |  |
| 技术创新加分W₂ |  |  | —— |  | W₂ |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | W = W₁ + W₂ 1 不合格： 1)存在任意一项控制项不满足要求； 2)单位工程总得分W<80分； 2 合格: 1)控制项全部满足要求； 2)单位工程总得分 80≤W<90分； 3)至少每个评价要素各有一个优选项得分，优选项总分≥12分； 4)技术创新加分W₂≥3分。 3 优良: 1)控制项全部满足要求； 2)单位工程总得分W≥90分； 3)至少每个评价要素各中有两项优选项得分，且优选项总分≥25分； 4)技术创新加分W₂≥5 分。 结论： |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位(组织) |  |  | 监理单位(参与) |  | 施工单位(参与) |  |  |
|  | 签字人： | 职务： |  | 签字人： | 职务： | 签字人： |  | 职务： |

表D.0.2 单位工程汇总表（道桥工程）

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| 施工阶段 |  |  | 单位工程竣工或申请五方验收 |  |  | 工程类别 |  | 市政工程 |  |
| 评价阶段 |  |  | 阶段得分 |  |  | 权重系数 |  | 权重后得分 |  |
| 地基与基础 |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 结构工程 |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 桥(路)面及附属设施工程 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 单位工程绿色评价基本得分 W₁ |  |  | — |  |  | W₁ |  |  |  |
| 技术创新加分W₂ |  |  | — |  |  | W₂ |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | W=W₁+W₂ 1 不合格： 1)存在任意一项控制项不满足要求； 2)单位工程总得分( W<80分； 。 2 合格: 1)控制项全部满足要求； 2)单位工程总得分 80≤W<90分； 3)至少每个评价要素各有一个优选项得分，优选项总分≥12分； 4)技术创新加分 W₂≥3分。 3 优良: 1)控制项全部满足要求； 2)单位工程总得分 W≥90分，； 3)至少每个评价要素各中有两项优选项得分，且优选项总分≥25分； 4)技术创新加分 W₂≥5分。 结论：优良 合格 不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位(组织) |  |  | 监理单位(参与) |  |  | 施工单位(参与) |  |  |
|  | 签字人： | 职务： |  | 签字人： | 职务： |  | 签字人： |  | 职务： |

表D.0.3 单位工程汇总表（矿山法隧道工程）

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| 施工阶段 |  |  | 单位工程竣工或申请五方验收 |  |  | 工程类别 |  | 市政工程 |  |
| 评价阶段 |  |  | 阶段得分 |  |  | 权重系数 |  | 权重后得分 |  |
| 开挖 |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 衬砌与支护 |  |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 附属设施 |  |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 单位工程绿色评价基本得分W₁ |  |  | — |  |  | W₁ |  |  |  |
| 技术创新加分W₂ |  |  | — |  |  | W₂ |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | W = W₁ + W₂ 1 不合格： 1)存在任意一项控制项不满足要求； 2)单位工程总得分( W<80分； 。 2 合格: 1)控制项全部满足要求； 2)单位工程总得分 80≤W<90分； 3)至少每个评价要素各有一个优选项得分，优选项总分≥12分； 4)技术创新加分 W₂≥3分。 3 优良: 1)控制项全部满足要求； 2)单位工程总得分 W≥90分，； 3)至少每个评价要素各中有两项优选项得分，且优选项总分≥25分； 4)技术创新加分 W₂≥5分。 结论：优良 合格 不合格 |  |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位(组织) |  |  | 监理单位(参与) |  |  | 施工单位(参与) |  |  |
|  | 签字人： | 职务： |  | 签字人： | 职务： |  | 签字人： |  | 职务： |

表D.0.4 单位工程汇总表（盾构法隧道工程）

| 工程名称 |  |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| 施工阶段 |  |  | 单位工程竣工或申请五方验收 |  | 工程类别 |  | 市政工程 |  |
| 评价阶段 |  |  | 阶段得分 |  | 权重系数 |  | 权重后得分 |  |
| 始发与接收 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 掘进与衬砌 |  |  |  |  | 0.40 |  |  |  |
| 附属设施 |  |  |  |  | 0.20 |  |  |  |
| 单位工程绿色评价基本得分W₁ |  |  | — |  | W₁ |  |  |  |
| 技术创新加分W₂ |  |  | — |  | W₂ |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | W = W₁ + W₂ 1 不合格： 1)存在任意一项控制项不满足要求； 2)单位工程总得分( W<80分。 2 合格: 1)控制项全部满足要求； 2)单位工程总得分 80≤W<90分； 3)至少每个评价要素各有一个优选项得分，优选项总分≥12分； 4)技术创新加分 W₂≥3分。 3 优良: 1)控制项全部满足要求； 2)单位工程总得分 W≥90分，； 3)至少每个评价要素各中有两项优选项得分，且优选项总分≥25分； 4)技术创新加分 W₂≥5分。 结论：优良 合格 不合格 |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位(组织) |  |  | 监理单位(参与) |  | 施工单位(参与) |  |  |
|  | 签字人： | 职务： |  | 签字人： | 职务： | 签字人： |  | 职务： |

表D.0.5 单位工程汇总表（管线工程）

| 工程名称 |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| 施工阶段 |  | 单位工程竣工或申请五方验收 |  | 工程类别 |  | 市政工程 |  |
| 评价阶段 |  | 阶段得分 |  | 权重系数 |  | 权重后得分 |  |
| 定位 |  |  |  | 0.10 |  |  |  |
| 安装 |  |  |  | 0.60 |  |  |  |
| 测试与联网 |  |  |  | 0.30 |  |  |  |
| 单位工程绿色评价基本得分W₁ |  | — |  | W₁ |  |  |  |
| 技术创新加分W₂ |  | — |  | W₂ |  |  |  |
| 评价结论 |  | W = W₁ + W₂ 1 不合格： 1)存在任意一项控制项不满足要求； 2)单位工程总得分( W<80分； 3)权重最大阶段得分<80分。 2 合格: 1)控制项全部满足要求； 2)单位工程总得分 80≤W<90分，； 3)至少每个评价要素各有一个优选项得分，优选项总分≥12分； 4)技术创新加分 W₂≥3分。 3 优良: 1)控制项全部满足要求； 2)单位工程总得分 W≥90分； 3)至少每个评价要素各中有两项优选项得分，且优选项总分≥25分； 4)技术创新加分 W₂≥5分。 结论：优良 合格 不合格 |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位(组织) |  | 监理单位(参与) |  | 施工单位(参与) |  |  |
|  | 签字人： | 职务： | 签字人： | 职务： | 签字人： |  | 职务： |

表D.0.6 单位工程汇总表（市政园林工程）

| 工程名称 |  |  |  | 工程所在地 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  | 填表日期 |  |  |  |
| 施工阶段 |  | 单位工程竣工或申请五方验收 |  | 工程类别 |  | 市政工程 |  |
| 评价阶段 |  | 阶段得分 |  | 权重系数 |  | 权重后得分 |  |
| 绿化 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
| 园林附属 |  |  |  | 0.50 |  |  |  |
| 单位工程绿色评价基本得分W₁ |  | — |  | W₁ |  |  |  |
| 技术创新加分W₂ |  | — |  | W₂ |  |  |  |
| 评价结论 |  | W = W₁ + W₂ 1 不合格： 1)存在任意一项控制项不满足要求； 2)单位工程总得分 W<80分 2 合格: 1)控制项全部满足要求； 2)单位工程总得分 80≤W<90分； 3)至少每个评价要素各有一个优选项得分，优选项总分≥12分； 4)技术创新加分 W₂≥3分。 3 优良: 1)控制项全部满足要求； 2)单位工程总得分 W ≥ 90分，； 3)至少每个评价要素各中有两项优选项得分，且优选项总分≥25分； 4)技术创新加分 W₂≥5分。 结论：优良 合格 不合格 |  |  |  |  |  |
| 签字栏 | 建设单位(组织) |  | 监理单位(参与) |  | 施工单位(参与) |  |  |
|  | 签字人： | 职务： | 签字人： | 职务： | 签字人： |  | 职务： |

标准用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  本标准中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应按……执行”或“应符合……要求

引用标准名录

《绿色建筑评价标准》GB 50378

《体力劳动强度等级》GB 3869

《建筑施工场界噪声限值》GB 12523

《大气污染物综合排放标准》GB 16297

《室内装饰装修材料有害物质限量》GB 18580

《建筑用墙面涂料中有害物质限量》GB 18582

《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583

《混凝土外加剂中释放氨的限量》GB 18588

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

《建筑采光设计标准》GB/T 50033

《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640

《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB/17167

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

广西壮族自治区工程建设地方标准

建筑及市政工程绿色施工管理规程

Green Construction Management Regulations for Buildings and Municipal Engineering

DB45/TXX-20XX

条文说明

1 总则

1.0.1 本标准旨在贯彻中华人民共和国住房和城乡建设部推广绿色施工的指导思想，结合广西地方特点，对工业与民用建筑、市政工程现场施工的绿色施工管理进行规范，促进在广西的施工企业实行绿色施工，达到节约资源、保护环境、促进经济可持续发展的目的。

2 术语

2.0.1 建设工程中的绿色施工，需在满足法律、法规和标准对施工质量、安全、环保要求的前提下，通过有效的技术和管理措施，达到工程项目建造过程中节约资源、降低对环境不利影响的施工活动。

2.0.4 回收利用率的计算公式为：

回收利用率=施工现场再利用的建筑垃圾/施工现场产生的同类型建筑垃圾总量。

对于金属废料可以采用质量进行计算，对于砖碎、废弃混凝土等可以采用体积进行计算。

3 基本规定

3.1 绿色施工组织

3.1.1 工程项目的总承包单位应以项目管理者身份对各分包单位的绿色施工组织设计、绿色施工方案进行审核，根据预先设定的绿色施工总目标进行目标分解、实施和考核活动。要求措施、进度和人员落实，实行过程控制，确保绿色施工目标实现。

3.2 绿色施工策划

3.2.1 绿色施工组织设计、绿色施工方案和绿色施工技术交底等绿色策划文件是指在传统施工组织设计、施工方案和施工技术交底的基础上融入绿色施工的内容编制形成的相应文件。绿色施工组织设计应包括但不限于下列内容：工程概况、编制依据、绿色施工目标、绿色施工管理组织机构及职责、绿色施工部署、绿色施工具体措施、应急预案措施、附图等。

3.2.2 绿色施工方案应包含括：工程概况、绿色施工目标、环境保护、资源节约、人力资源节约和保护及创新等方面的具体技术细节。

3.3 绿色施工管理要求

3.3.2 本条规定了工程项目绿色施工应满足的要求。

2 工程项目的绿色施工应因地制宜，根据实际发生所处位置对评价要素进行调整，但需有调整依据，相关文件应即时提交备案。

7 签订分包合同或劳务合同时，应将节材指标、节水指标、节能指标、节地指标等绿色施工指标纳入合同条款中。

3.3.4 本条规定了不得评为绿色施工的7种情况。

2 根据住建部发布的《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号）规定，工程质量事故是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程质量事故分为4个等级，即一般事故、较大事故、重大事故和特别重大事故。

5 本款中的社会影响是指施工活动对附近居民的正常生活产生很大影响的情况，如造成相邻房屋出现不可修复的损坏、交通道路破坏、光污染和噪声污染等，并引起群众性抵触的活动。

7 现场焚烧既污染环境又浪费资源，绿色施工不得在施工现场焚烧各类废弃物。

4 环境保护

4.1 一般规定

4.1.1 在编制绿色施工策划文件的环境保护相关内容时，应对计划实施项目的周边环境进行调查，预测分析施工活动对环境的影响，针对施工过程中可能产生的扬尘、污水、固体废弃物、噪声、光污染等制订合理的控制措施。

4.1.2 环境保护标识是指利用文字、图案、色彩等制作的与环境保护相关的标识标牌，具有标记、信息传达等功能。施工现场环境保护标识主要有环保设施标识，如污水排放口、噪声排放源标识等；环保提示标识，如节水标识、节电标识等，以及为宣传环保制作的板报、宣传牌等。

4.1.3 《中华人民共和国文物保护法》中规定：进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请自治区人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。考古调查、勘探中发现文物的，由自治区人民政府文物行政部门根据文物保护的 要求会同建设单位共同商定保护措施；遇有重要发现的，由自治区人民政府文物行政部门及时报国务院文物行政部门处理。

4.2 扬尘控制

4.2.2 洒水防尘的作用主要在于润湿颗粒细小的干燥粉尘，增加粉尘的湿润度，使其黏结成较大的颗粒，在外力作用下不能飞扬。

4.2.4 现场直接裸露土体表面和集中堆放的土方采用临时绿化、喷浆和隔尘布遮盖等抑尘措施。

4.2.6 作业面未用完的建筑材料要回收，避免扬尘污染。

4.2.7 拆除、爆破采用混凝土静力爆破技术，开挖、回填及易产生扬尘的施工作业采用喷雾炮集中降尘等综合降尘措施。

4.2.8 高空垃圾严禁随意抛撒，采用封闭式管道运送至地面，受条件限制时，也可采用垂直运输机械运送，但需要装袋或覆盖。

4.2.9  因六级及以上的大风易产生扬尘，故在此条件下要求不得进行土方开挖、回填、转运及其他可能产生扬尘污染的施工作业。

4.2.10 运送土方、渣土及其他易飞扬的细颗粒材料的车辆采用车斗带盖的车辆或装车后用隔尘布加以覆盖，以免运输途中给沿路 造成扬尘污染。

4.2.11 弃土场完成弃土作业后进行封闭，可降低无关人员进入带来的安全风险，临时性绿化可固结土体，有效抑尘。

4.2.12  使用散装水泥、干混砂浆现场搅拌混凝土或砂浆时，在密闭场所下进行，并采取有效的防尘措施。

4.2.13 清洁燃料是指燃烧时不产生对人体和环境有害的物质， 或有害物质十分微量，如天然气，液化石油气，清洁煤气，醇醚燃料（甲醇、乙醇、二甲醚等），生物燃料，氢燃料等。

4.2.14环境敏感区是指依法设立的各级各类保护区域和对建设项目产生的环境影响特别敏感的区域，分为生态敏感区和人居敏感区两类。生态敏感区主要包括下列区域：（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；（二）除（一）外的生态保护红线管控范围，永久基本农田、基本草原、自然公园（森林公园、地质公园、海洋公园）、重要湿地、天然林，重点保护野生动物栖息地，重点保护野生植物生长繁殖地，重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场，水土流失重点预防区和重点治理区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域。

人居敏感区主要包括下列区域：以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、市级大型宗教场所为主要功能的区域，以及文物保护单位。

4.2.16 喷雾降尘的原理是利用高压泵将水加压至5MPa~7MPa，经高压喷嘴雾化，形成飘飞的水雾，由于水雾颗粒是微米级的，非常细小，能够吸附空气中杂质，营造良好清新的空气，达到降尘、加湿等多重功效。

4.2.17 采用环保系统认证的扬尘自动监测仪，采样口距围挡高度不小于0.5m。在工地上、下风各安装一套，上、下风处测得的浓度 差值即为净排放浓度。数据采集频率与有效性按现行行业标准《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求 及检测方法》HJ 653执行。日平均值根据小时平均值计算，同时测定风速、风向、湿度和温度。

4.2.18水浸法是通过管道将有一定压力的水浸入需开挖的土壤中，使土壤含水率达到定值，从而降低开挖时土的起尘率，是从源头上控制扬尘产生的一种降尘方法。

4.3 废气排放控制

4.3.1 现场机械设备包括挖土机、装载机、翻斗车、汽车泵、商品 混凝土运输车等，进出场车辆包括项目部管理人员车辆、材料设备 运输车辆、生活物资运输车辆、垃圾外运车辆等。要求建立进出场 车辆及机械设备管理台账，与现场门卫车辆、设备进出场登记表对应，确保所有车辆及机械设备年检有效且废气排放符合要求。

4.3.2 厨房油烟的主要成分是醛、酮、烃、脂肪酸、醇、芳香族化合物、内酯、杂环化合物等。油烟含有大约300种有害物质，其中含有肺部致癌物“二硝基苯酚、苯并芘”，长时间吸入油烟会使人体组织发生病变。现场厨房应加设油烟净化处理装置，严禁将厨房油烟无处理而直接排放。

4.3.3 喷漆工艺通常是采用压缩空气将油漆从喷枪中雾化喷出，均匀涂布工件表面的工艺。由于压缩空气的作用，在喷漆过程中会产生大量漆雾，飞溅漂浮在周边空气环境当中，沉降后形成“漆渣”。漆渣及喷涂过程中产生的有机挥发物（TVOC）是危险固废物和大气污染物。根据《建设项目环境保护分类管理名录》，环境敏感区是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，其中包括以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域等。

4.4 建筑垃圾控制

4.4.1 建筑垃圾减量化应在材料采购、材料管理、施工管理的全过程实施。

4.4.2 建筑垃圾减量既节约资源又减少排放。建筑施工从原材料采购、材料管理、施工管理等全过程进行建筑垃圾减量控制。同时施工中产生的建筑垃圾采取的措施尽可能地在现场再利用， 现场再利用分直接再利用和加工后再利用两种：直接再利用如短钢筋用来焊接地沟盖板等，加工后再利用如混凝土类建筑垃圾粉 碎后用去制砖等。

建筑垃圾的统计可基于材料无效使用和现场及时计量的方法计算。所谓材料无效使用方法，是指采购的建筑材料使用未能形 成产值的部分，以及周转材料的消耗，建材、设备等的包装材料等。现场及时计量方法，是指对产生的建筑垃圾及时计量，包括建筑废弃物、建筑垃圾回收量、再利用量等，最后换算成每万平方米建筑 面积产生的建筑垃圾量。

4.4.4 对产生的建筑垃圾尽可能地在现场再利用能有效减少建筑垃圾外运带来的能耗、消耗及环境污染。绿色施工要求施工企业制订建筑垃圾现场回收再利用方案，根据规模采取再利用措施合理地在施工现场修建封闭、分类集中建筑垃圾堆放站，并在施工过程中，对建筑垃圾进行分类回收，集中堆放。

4.4.6 碎石和土石方类建筑垃圾是很好的地基和路基回填材料，直接在施工现场或临近区域用于回填将节约资源，减少堆放土地占用，同时降低外运能耗和污染。回收再利用材料应检验其级配、含泥量及有害杂质含量，确保满足设计及技术要求;应核对回填部位、强度与级配符合设计标准，并落实杂质与含泥量控制措施。

4.4.9 绿色建材是指在全寿命期内可减少对资源的消耗、减轻对生态环境的影响，具有节能、减排、安全、健康、便利和可循环特征的建材产品。

4.5 污水排放

4.5.1 生产或生活污水直接泼于土壤面，会给土壤和地下水造成污染。绿色施工要求现场所有硬化路面周边设置排水沟，将污水集中收集并经沉淀处理后再进行利用或排放。

4.5.2 工程污水和实验室养护用水含有大量固体颗粒，其pH值也会有所提升，根据污水的性质、成分、污染程度等制订不同的处理措施，并在施工中予以落实。工程污水采取去泥沙、除油污、分解有机物、沉淀过滤、酸碱中和等针对性处理方式，实现达标排放。

4.5.3 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理去除生活污水 中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。

4.5.4 隔油池是利用油与水的比重差异，分离去除污水中颗粒较 大的悬浮油的一种处理构筑物。能在净化水质和去油除臭的同时，油脂被分解成水、酒石酸等亲水性分子，它们将起到净化水质 的作用，有助于改善排污化学需氧量（COD）指标。同时，也将起 到防止管道堵塞、减少疏通调换等成本的作用。

4.5.6 钻孔桩作业时产生的泥浆包含油类和大量悬浮物，无组织排放将对周边生态环境造成严重污染，建立由制浆池、泥浆池、沉淀池和循环槽等组成的泥浆循环利用系统，并采用优质管材，减少 阀门和接口的数量，禁止发生外溢漫流的情况。

4.5.12 海绵城市建设及低影响开发鼓励雨水就地入渗，补充地下水资源。但就地入渗应确保入渗地面的清洁，禁止在入渗地面上直接堆放建筑垃圾和将清洗机具的含油废水、生活污水等泼至入渗地面等行为，避免因入渗给土壤和地下水造成污染。

4.5.13 淤泥质渣土是指抗剪强度较低、压缩性较高、渗透性较小、天然含水较大的饱和黏性土，主要由淤泥和淤泥质土组成。淤泥质渣土的天然含水率大于液限、天然孔隙比为1.0～1.5。

常见的脱水方法主要有自然干化法、机械脱水法和造粒法。自然干化法和机械脱水法适用于污水污泥，造粒法适用于混凝土沉淀的污泥。自然干化法由于占地面积大、所需时间长、对场地环境影响大，一般不推荐使用，目前施工现场比较常见的是机械脱水法。

4.5.15 生态环保泥浆是一种由高分子聚合物材料组成的具有高度浓缩性的乳液稳定液，此类泥浆中不含或只含极少量上述有害物质，使用此类泥浆将不会对土壤及地下水造成危害，从源头解决泥浆污染问题。

泥浆净化器主要由动力系统、旋流系统、振筛系统、控制系统、辅助系统构成。其作用主要是改善泥浆质量和护壁效果，提高桩基成孔效率；有效分离泥浆中的固体颗粒与水，减少卡钻现象的出现，提高桩基成孔效率；减少膨润土用量和水的排放，降低造浆成本，节约水资源，保护环境。

反循环快速清孔工艺有多种，一般有泵吸法、空气吸泥机法和气举反循环法等。

4.6 光污染控制

4.6.2 焊接作业，特别是楼面电焊作业与夜间焊接作业时采取遮挡措施，避免电焊弧光外泄影响周围居民正常生活。

4.6.3 特别要注意防止夜间照明光线外泄，如调整夜间施工灯光投射角度、为夜间室外照明灯加设灯罩，使透光方向集中在施工范围场内。

4.7 噪声控制

4.7.1 施工现场的噪声控制主要利用无源噪声控制技术，从声源、声传播和接收点三方面考虑噪声的控制。由于施工现场噪声的特点，技术手段以传统方式为主，如使用声屏障、隔声间、隔声罩等。

吸声是指采取有吸声功能的材料，对室内噪声较大且有人在内作业的区域进行吸声处理，降低室内混响声。在建筑施工中，吸声主要用于木工加工棚、现场钢筋或钢结构加工间等有噪声影响的室内，对天花板、墙面做吸声处理，降低室内噪声，保护室内作业人员健康。

4.7.2 施工机械在运转时，物体间的撞击、摩擦、交变机械力作用下的金属板、旋转机件的动力不平衡，以及运转的机械零件轴承、齿轮等都会产生机械噪声，如混凝土输送泵、塔吊、施工电梯等产生的噪声。在施工中选用低噪声环保型设备是治理噪声源的主要措施之一。

4.7.3 声波在介质中传播时，因波束发散、吸收、反射、散射等原因，声能在传播中会逐渐减少。因此将产生噪声较大的机械设备，如搅拌机、输送泵、钢筋加工机械、木工加工机械等尽可能远离噪声敏感区布置，将有效降低施工噪声对人们生产和生活的影响。

设备采购与租赁应明确噪声限值和维保要求，优先选用符合环保标准的低噪声型号替代高噪声设备;在设备选型阶段应关注噪声性能指标，确保设备铭牌参数符合要求，降低因机械运转、碰撞和摩擦产生的噪声源。

4.7.4 施工作业面往往随着施工进度动态变化，在作业面上进行敲击、凿搓、振捣等产生噪声的施工活动也因为作业点和作业时间的不固定而难以控制。但实际上，在作业面施工，特别是高层、超高层楼面施工产生的噪声，因为缺少隔声构件，影响的范围更广、距离更远。本条要求在施工作业面进行噪声较大的施工作业时，采取设置临时隔声设施的降噪措施。

4.7.6根据现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523，建筑施工过程中场界环境噪声白天不得超过70dB(A)，夜间不得超过55dB(A)。根据调查，夜间施工，噪声声强值很难满足不超过55dB(A)的限值，因此夜间施工时，需采取相关措施降低噪声危害。

4.7.7 采用性能不低于现行国家标准《电声学声级计第1部分：规范》GB/T 3785.1对仪器要求的噪声监测设施，根据不同施工阶段动态布置监测点，按现行国家标准《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523要求的测量方法，进行等效声级与最大声级的连续测量，针对形成的昼夜噪声曲线和最大声级分别评价。

5 资源节约

5.1 一般规定

5.1.1 绿色施工策划文件是指导绿色施工开展的技术文件，应明确绿色施工相应的管理目标和管理措施。建立施工现场水资源和能源管理制度，实行用水和用能计量管理；建立健全施工现场布置动态管理、临时办公和生活用地计划、场地绿化等管理制度。

5.1.2 在材料采购、限额领料、建筑垃圾再生利用等管理制度或管理文件的要求指导下，编制材料计划，合理使用并节约材料。

5.1.3 水资源消耗总目标包括传统水源和非传统水源使用目标。非传统水源的使用目标是非传统水源使用量占总用水量的百分比。传统水源应按施工作业区、办公区、生活区设置分区目标，按阶段设置分阶段目标，使施工过程节水考核取之有据。项目部应按施工作业区、办公区、生活区设置分路水表，建立施工项目地基与基础阶段、结构阶段、装饰装修与机电安装阶段的水资源使用台账，表1为传统水源使用统计表，并收集比照水务公司签发的水费单，确保项目用水数据统计的真实。

表 1 传统水源使用统计表(m³)

| 时间区间 | 施工作业区 | 办公区 | 生活区 | 小计 | 万元产值用水量 | 施工阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

施工用电专项施工组织设计应根据节能要求，使临时用电系统能耗最低，能源利用效率最高，对工程施工用电按照表2格式进行统计以便检查。

表 2 工程施工用电统计表(kW·h)

| 时间区间 | 施工作业区 | 办公区 | 生活区 | 小计 | 每平方米用电量 | 施工阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

有计划管理耗能设备并建立主要耗能设备清单，使设备数量受控，对主要耗能设备按照表3格式进行统计以便检查。

表3 主要耗能设备清单

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 功率 | 效率评估 | 使用时间 | 预计能耗(kW ·h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.1.4 针对特殊工程地质及基础设施管线分布情况，项目应依据建设单位提供的场地工程地质勘查报告，制订合理的方案，降低对周边土地资源、水资源的破坏和对施工安全的影响。

5.2 临时设施控制

5.2.1 临时用电须编写专项方案，用电负荷计算准确，工程整个施工周期用电量相对平衡，应避免短时间内出现高负荷现象，从而减少变配电设备、线路的投入；

变压器、一级配电箱应尽量设置于用电负荷中心，即减少配电线路长度，从而减少线路损耗；

配电箱数量、位置、回路配置合理，位置相对固定，能满足现场生活、施工用电要求；二级配电箱应置于其控制区域相对中心、便于操作的位置，箱两端线缆预留长度不应过长；

照明布局各回路用电负荷应尽量平衡，减少中性线电流，降低中性线损耗。

5.2.2 办公区和生活区采用节能照明灯具，推荐使用 LED 照明灯具，节能效果较好。

5.2.4 节水器具指水龙头、花洒、坐便器水箱等单件器具。

5.2.5  新建工地临时办公用房、宿舍用房，应当使用环保型可拆装的装配式轻钢活动板房或钢骨架水泥活动板房，厕所、浴室、门卫室提倡使用环保型整体式钢板房，能够节约材料、减少临时用地面积。

现行行业标准《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146要求：施工现场应设置水冲式或移动式厕所，厕所面积应根据施工人员数量设置，且设专人负责，定期清扫、消毒。高层建筑施工超过8层时，宜每隔4层设置临时厕所。本条提出施工现场宜合理设置可移动厕所，制订清运消毒措施并在施工中予以落实。

5.2.6  施工现场临时设施的墙体、屋面板等部位使用保温隔热性能指标达标的节能材料，可以显著降低临时设施的能耗。

5.2.7 新建围墙采用装配式可周转的场界围挡，对于对围墙有特殊要求的，如临街广告等围挡，在满足材质和高度的情况下，尽可能设计可周转围挡和充分考虑永临结合。临时路面尽可能采用装配式可周转材料，如预制混凝土板或拼装式可周转钢板，路面要保证其平整度。临时路面的设计也可充分考虑永临结合的方式，可有效减少临时施工道路破除的资源浪费及环境污染。

5.2.8 作业工棚、试验用房及安全防护措施等属于生产设施及辅助设施.一般在施工作业区内，要与办公区、生活区分开，并保持一 定的安全距离，即不在有地下管线、施工坠落半径范围内，同时要 在高压线放电距离之外。临建设施鼓励采用整体式便于周转的加工工棚及试验用房；同时在搭设期间要考虑相应安全防护措施，如集装箱式标准试验室，室内管线应全部选择暗敷，不易被破坏而造成危险。

5.2.9 对于施工现场原有的安全使用满足要求的建筑物要充分利用。对于市政设施，如雨水、污水、上水、中水、电力（红线以外部分）、电信、热力、燃气等，还有广场、城市绿化、周边道路等设施，要根据现场内情况合理充分利用。

5.2.10 施工策划阶段要结合工程资源充分考虑永临结合技术。

5.2.11 建筑垃圾分类回收后，在施工现场或再生工厂通过环保的方式进行再造，成为可利用的再生资源。

5.3 材料节约控制

5.3材料节约的方式方法很多，本规程只列举了常用的几种。材料节约的原则：在满足设计要求和工程使用安全的前提下，材料选用和加工的优化、通过创新改变传统工艺、混合材料的合理配比、 材料运输的损耗控制等。掌握材料节约的原则，用于建筑工程所有材料的节约使用。

5.3.1 施工图深化设计就是依据原设计为依据，结合工程现场，对一些图纸具体内容不详和现场不吻合的地方进行修改或重新设计，并且要求监督现场放线指导现场施工。墙、地块、天棚等饰面施工没有详图规定，为满足整体效果，要事先做好深化设计预先总体排板；根据排板规划，合理选择材料尺寸、确定用量，从节材角度出发，避免返工的现象。同时深化排板确定后，要对施工作业人员进行交底，交底中包含绿色施工内容。

5.3.2 利用物联网技术管控物资、设备是指利用信息化手段建立从工厂到现场的“仓到仓”全链条一体化物资、物流、物管体系。通过手持终端设备和物联网技术，实现集装卸、运输、仓储等整个物 流供应链信息的一体化管控，实现项目物资、物流、物管的高效、科学、规范管理，解决传统模式下无法实时、准确地进行物流跟踪和动态分析问题，从而提升工程项目物资、设备的监管水平。

5.3.3 主要建筑材料指在工程中施工最常见且用量最多的材料，如混凝土、钢筋、木材、加气块、瓷砖、玻璃等。材料损耗是指加工、运输、安装等过程中产生的损耗，在施工定额中有所规定。绿色施工的项目要加强管理和采取先进的科学技术措施等降低损耗。材料损耗=预算损耗率一预算损耗率×50%，各类主要大宗材料损耗率要分别统计。

5.3.7 钢筋连接接头应尽量设置在受力较小处，应避开结构受力较大的关键部位。钢筋对接连接可优先采用闪光对焊，具有施工 效率高、资源节约等优点。机械连接方式操作简便、施工速度快、低损耗、节约能源和材料、综合经济效益好，该方法已在工程中大量应用。

5.3.8  高周转率的新型模架体系，如铝合金、塑料、玻璃钢、绿建清水模架体系和其他可再生材质的大模板和钢框镶边模板。

1 施工单位根据工程具体情况，选择合适的脚手架和支撑体系，国内市场上比较通用的脚手架有两大类：框式脚手架，包括门式脚手架、塔式脚手架；承插式脚手架，包括碗扣式脚手架、键槽式脚手架、插销式脚手架及扣件式脚手架。通过多年的实践，这两种类型的脚手架在技术、成本及安全上的优势更大，施工工效更高，安全稳定性更加可靠。编制相应施工方案，使施工安排满足安全性、合理性。

3 工具式脚手架是指为操作人员搭设或设立的作业场所或平台，其主要架体构件为工厂制作的专用钢结构产品，在现场按特定程序组装后，附着在建筑物上自行或利用机械设备，沿建筑物可整体或部分升降的脚手架。主要包括附着式升降脚手架、高处作业吊篮、外挂防护架等。

整体式模架是指具有整体移动、爬升或提升功能的模板系统，工业化程度高，施工速度快，结构整体性能好。主要包括：爬升模板（爬模）、飞模（台模）、液压滑动模板（滑模）、整体爬升钢平台模架等。

5.3.9 与木龙骨相比，钢或钢木龙骨平整度高、平稳度好、抗扭曲、荷载大、通用性强、寿命长、周转率高、保值率好、性价比高，既节能环保又安全可靠、节省材料。

5.3.12 由于清水混凝土缺乏拆除模板后的装修工程，因此在组模阶段就能大致决定其好坏。清水混凝土在配模、混凝土原材选择、混凝土施工等都应有严格的质量控制才能得以实现其清水效果。清水混凝土应进行深化设计，明确分缝、螺栓孔等细部要求，模板拼缝严密、浇筑与养护质量受控；免抹灰墙体应通过高精度模板或预制墙体施工，保证表面平整光洁、色泽均匀。

5.3.15 钢结构优化设计可通过碰撞检查、精准下料、施工模拟、优化施工工艺和施工方案等减少损耗。

5.4 用水节约和水资源保护控制

5.4.3 设置施工现场循环水利用装置，机具、设备、车辆冲洗用水使用非传统水源。

5.4.7 现场开发使用的非传统水源应进行水质检测，并符合工程质量用水标准和生活卫生水质标准。台账记录表格见表4。

表4 非传统水源使用统计表

| 时间区间 | 直接采用 的江湖等水用量(m³) | 工地水处理中水使用量 (m³) | 基坑水使用量 (m³) | 雨水及其他二次水使用量 (m³) | 小计(m³) | 非传统水资源占总用水量的比例 (%) | 施工阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

5.4.9 施工期间尽可能维持原有地下水形态，不去扰动，这是对地下水最好的保护。必须扰动时，应采取措施减少抽取地下水。

5.4.13 混凝土试块蒸汽养护与蓄水养护相比，具有节约水资源与减少废水排放等特点。

5.4.14 海水淡化是通过海水脱盐生产淡水，是实现水资源利用的 开源增量技术，可以增加淡水总量，且不受时空和气候影响，可以保障稳定供水。

5.5 能源节约控制

5.5.2 建立设备的技术档案，有利于维修保养人员能够准确地对设备的整机性能做出判断、预防，或尽快修复设备故障。

5.5.3 高能耗设备是能源消耗重点，进行单独计量并定期监控，可以通过数据分析找出设备使用的异常情况并采取改进措施，避免高耗能设备出现不必要的能源浪费。

5.5.4本条中所指的建筑材料及设备只包含建筑实体工程用的材料和设备，不包含施工过程中使用的非实体用工程材料和设备，如模板、脚手架、临时设施等，因为上述非实体工程材料和设备一般就近采购或租赁。同时，500km 以内生产的建筑材料设备应按重量进行统计分析。

5.5.5 合理布置施工总平面图的目的是尽量减少现场材料和设备的场内运输或搬运，减少相应的能源消耗，也应尽量避免现场临时设施的场内搬迁。

5.5.6 夜间作业需要增加照明措施，冬期施工需要采取保温加热措施，雨天施工需要采取排水照明措施，以上三种条件作业均需增加能耗，应尽量避免。

5.5.9 建筑节能应该有具体的节能目标，项目单位面积用电量受所处地区、建筑类别、施工工期等因素影响较大，很难有统一数据，但定额用电量仍是项目用电量的主要依据，施工中应有所节约。 根据国标调研分析，调研项目的平均节电率为12.6%，故按节约定额用电量的10%作为要求。

5.5.11 对可再生能源利用情况按照表8进行统计。

表 8 太阳能或其他可再生能源统计表

| 施工阶段 | 能源类型 | 用能部位 | 用能量(kW ·h) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

5.5.12 建筑工程结构施工与装饰施工期间会使用大批量的板材及线材，且由于应用部位不同，各类板材及线材所需尺寸不同，施工单位应根据具体情况，针对工程中的大宗板材、线材定尺采购， 应事先根据阶段性使用量做好订货计划，采用集中配送的方式，节能减排；材料进场时，根据计划对材料进行验收。

5.5.13  重力势能装置一般是指竖向垃圾通道，采用该装置进行建筑垃圾的运输，可以避免采用施工电梯进行建筑垃圾转运，节省施工电梯运行能耗。

5.5.17 主推液压爬模。

5.6 土地保护控制

5.2.1 施工总平面根据生活区、生产区、办公区等功能分区相对集中布置，区域内宜采用共享的临时道路，区域间可共享隔离，降低对土地资源的浪费。单位建筑面积施工用地率是施工现场节地 的重要指标，其计算方法为：单位建筑面积施工用地率=（临时用地面积/单位工程总建筑面积）×100%。

临时设施各项指标是施工平面布置的重要依据，临时设施布置用地的参考指标参见表5～表7。

表5 临时加工场所需面积指标

| 名称 | 工程所需 总量 | 占地总面积 (m²) | 长×宽 (m) | 临时加工场地 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 临时性 混凝土预制场 | 200m³ | 100 | 10×10 | 用于混凝土余料利用制作过 梁、门口水泥木砖等小型构件 |
| 临时性钢筋 加工场 | 2800t | 300 | 30×10 | 用于不具备钢筋工厂化加工 和集中配送的地区 |
| 金属结构 |  |  |  | 用于工厂化加工以外的零星 |
| 加工场 | 30t | 200 | 20×10 | 构件加工 |
| 临时道路占地宽度 | 3.5m～6m |  |  |  |

表6 现场作业棚及堆场所需面积参考指标

| 名称 |  |  | 高峰期 人数(人) | 占地总面积 (m²) |  | 长×宽 (m) | 租用或业主提供 原有旧房作临时 用房情况说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木作 | 木工作业棚 |  | 48 | 60 |  | 10×6 |  |  |
|  | 成品半成品堆场 |  |  | 200 |  | 20×10 |  |  |
| 钢筋 | 钢筋加工棚 |  | 30 | 80 |  | 10×8 |  |  |
|  | 成品半成品堆场 |  |  | 210 |  | 21×10 |  |  |
| 铁件 | 铁件加工棚 |  | 6 | 40 |  | 8×5 |  |  |
|  | 成品半成品堆场 |  |  | 30 |  | 6×5 |  |  |
| 施工 用电 | 配电房 |  | 2 | 18 |  | 6×3 |  |  |
|  | 电工房 |  | 4 | 28 |  | 7×4 |  |  |
| 白铁房 |  |  | 2 | 12 |  | 4×3 |  |  |
| 油漆工房 |  |  | 12 | 20 |  | 5×4 |  |  |
| 机器修理房 |  |  | 6 | 18 |  | 6×3 |  |  |
| 名称 |  |  | 高峰期 人数(人) | 占地总面积 (m²) |  | 长×宽 (m) | 租用或业主提供 原有旧房作临时 用房情况说明 |  |
| 石灰 | 存放棚 | 2 |  | 00 | 7×4 |  |  |
|  | 消化池 | 2 |  | 24 | 6×4 |  |  |
| 门窗存放棚 |  |  |  | 30 | 6×5 |  |  |
| 砌块堆场 |  |  |  | 200 | 10×20 |  |  |
| 轻质墙板堆场 |  | 8 |  | 18 | 6×3 |  |  |
| 金属结构半成品堆场 |  |  |  | 50 | 10×5 |  |  |
| 仓库 （五金、玻璃、卷材、沥青等） |  | 2 |  | 40 | 8×5 |  |  |
| 仓库（安装工程） |  | 2 |  | 32 | 4×8 |  |  |
| 临时道路占地宽度 |  | 3.5m～6m |  |  |  |  |  |

表7 行政生活福利临时设施

| 临时房屋名称 |  | 占地面积 (m²) | 建筑面积 (m²) | 参考指标 (m²/人) | 备注 | 人数 (人) | 租用或使用 原有旧房 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公室 |  | 80 | 80 | 4 | 管理人员数量 | 20 |  |
| 宿舍 | 双层床 | 210 | 600 |  | 按高峰年(季) 平均职工人数 (扣除不在工地 住宿人数) | 200 |  |
| 食堂 |  | 120 | 120 | 0.5 | 按高峰期 | 240 |  |
| 浴室 |  | 100 | 100 | 0.5 | 按高峰期 | 200 |  |
| 活动室 |  | 45 | 45 | 0.23 | 按高峰期 | 200 |  |

5.6.2项目应提供基于防止水土流失的措施、方案、租赁合同、应用图片等评价材料。

5.6.3 深基坑应制订减少施工过程对地下及周边环境影响的措施，在基坑开挖与支护方案的编制和论证时应考虑尽可能地减少土方开挖和回填量，最大限度地减少对土地的扰动，保护自然生态环境。

5.6.5 工程污水采取去泥砂、除油污、分解有机物、沉淀过滤、酸 碱中和等针对性的处理方式，达标排放；现场卫生间设置化粪池，厨房设置隔油池；沉淀池、隔油池、化粪池等及时清理，不发生堵塞、渗漏、溢出等现象。

5.6.6  油料、化学品贮存要设专用库房，实行封闭式、容器式管理 和使用，避免泄漏、遗洒。

5.6.7  施工后应恢复施工活动破坏的植被（一般指临时占地内），结合建筑场地进行永久绿化，尽量恢复原有地貌和植被。

6 人力资源节约和保护评价指标

6.1  一般规定

6.1.3 根据《中华人民共和国食品安全法》、《公共场所卫生管理条例》等法规，从事食品生产经营等相关人员必须持有健康证。

6.1.4 根据《中华人民共和国建筑法》，施工总承包企业施工现场配备的项目经理应持有效的执业资格证、安全生产考核合格证；安全员应持有效的 上岗证、安全生产考核合格证。其他参与工程建设的相关人员，应持有效证件上岗。专业分包和劳务分包单位配备的现场负责人、安全员、质量员、施工员、特种作业人员等均应持有效证件上岗。

6.1.5 施工组织设计有保证现场人员健康的应急预案，预案内容应涉及火灾、爆炸、高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌、疟疾、禽流感、霍乱、登革热、鼠疫疾病等，一旦发生上述事件，现场能 果断处理，避免事态扩大和蔓延。

6.1.6 绿色施工要求在生活区搭设封闭式垃圾站或设置密闭式垃圾容器，每天将生活垃圾收集后集中堆放至封闭垃圾站或密闭式容器，严禁露天堆放。同时，要求对垃圾站或容器定期消毒（要求每两天进行消毒工作不少于一次，用喷雾器喷药水对垃圾站或容器周围3m内进行消杀，防止虫害）；清运期限视垃圾产量而定，原则上不应超过三天。

6. 2  人员健康保障

6.2.1 施工现场应根据《中华人民共和国职业病防治法》及《职业病分类和目录》制订职业病预防措施，定期对从事有职业病危害作业的人员进行体检。

6.2.3 可回收利用物是指适宜回收循环使用和资源利用的废物。 主要包括：

(1)纸类：未严重玷污的文字用纸、包装用纸和其他纸制品等，如报纸、各种包装纸、办公用纸、广告纸片、纸盒等；

(2)塑料：废容器塑料、包装塑料等塑料制品，如各种塑料袋、塑料瓶、泡沫塑料、一次性塑料餐盒餐具、硬塑料等；

(3)金属：各种类别的废金属物品，如易拉罐、铁皮罐头盒、铅皮牙膏皮等；

(4)玻璃：有色和无色废玻璃制品；

(5)织物：旧纺织衣物和纺织制品。

不可回收利用物是指除可回收利用物之外的垃圾，常见的有在自然条件下易分解的垃圾，如果皮、菜叶、剩菜、剩饭、花草、树 枝、树叶等，以及有害的、有污染的、不能进行二次分解再造的垃圾。

施工现场办公区、生活区的垃圾桶分可回收利用和不可回收利用两类设置，生活区还应设置专门的剩饭、剩菜收集桶。同时，加强施工人员对垃圾分类知识的培训和宣贯。

6.2.4  施工现场平面布置时应执行生活区、办公区、施工作业区分离的原则，生活设施远离有毒有害物质。临时办公和生活区距离有毒有害存放处50m，因场地限制不能满足要求时应采取隔离措施。

6.2.5  生活区、办公区的通道、楼梯处应设置应急疏散、逃生指示标志和应急照明灯，并在醒目位置设置安全应急疏散平面布置图。

6.2.10 本款要求食堂应当制定管理制度，包括器具清洁的制度， 操作人员个人卫生、操作行为的制度。

6.3 劳动力保护控制

6.3.1 根据《中华人民共和国劳动法》及相关法律法规，结合企业实际，制定合理的休息、休假、加班及女职工特殊保护等管理制度。

6.3.8 在产生粉尘、职业性灼伤和腐蚀、噪声、高温作业等场所设置“注意防尘”、“戴防尘口罩”、“当心腐蚀”、“噪声有害”等警告、指令标志。

6.3.10 模板脱模剂、涂料等采用水性材料，操作安全，对环境污染小，对人体健康损害小，且使用方便。

6.4 劳务节约控制

6.4.2 结合企业技术管理水平、技术装备水平、当地环境、工程状况，合理组织施工作业队伍。

6.4.3 对施工人员培训做到有计划、有记录，具体如下：

(1) 培训人员。根据培训内容，组织现场作业人员参加培训。 培训过程中需留存影像、签到表、培训记录等过程资料。

(2) 培训类型。培训类型分为专业机构培训、企业培训、项目部培训、邀请外部专家培训。

(3) 培训形式。采用现场授课、多媒体视听、师徒式培训、现场实体样板体验等多种形式进行培训。

(4) 人员培训流程。人员培训流程包括：发放培训需求调查表→制定培训计划表→实施培训→培训效果验证。通过考试、现场问答等方式验证培训效果。

7  技术创新

7.0.1 本条说明绿色施工创新活动包括的内容。

7.0.2 本条项目部推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备的范围。

7.0.3 本条列出了十五个方面的技术创新内容，既是建筑行业发展的方向，也是有利于绿色施工有效实现的技术研究方向。

8 新型模架开发与应用技术。包括：盘扣式脚手架及支撑架技术、电动桥式脚手架技术、液压爬升模板技术、高层建筑轻量化施工装备集成平台、组合式轻量化合金模板施工技术、桥隧预制装配式模板技术等；

11 工业化建造技术。包括：装配式混凝土结构技术、免支撑楼盖技术、装配式模块集成建筑技术、现代化木结构技术、装配式围护结构技术、装配式内装修技术、市政预制装配式钢筋混凝土道路技术、市政预制节段箱梁拼装技术、市政预制管廊拼装技术、预制构件智能化生产加工技术、装配式建筑信息模型应用技术等。

12 数字化建造技术。包括：数字化设计优化技术、工程项目合规性智能审查技术、智慧工地数字化管理技术、自动化施工装备与建筑机器人技术、项目成本智能分析与管控技术、数据驱动工业化建造技术、工程项目全过程数据管理与决策支持技术、数字孪生建筑运维技术及工程数据自动识别、采集和处理技术等。

13 智能化建造技术。包括：基于BIM的现场施工管理信息技术、基于大数据的项目成本分析与控制信息技术、基于云计算的电子商务采购技术、基于互联网的项目多方协同管理技术、基于物联网的物资全过程监管技术及劳务管理信息技术、基于GIS和物联网的建筑垃圾监管技术、基于智能化的装配式建筑产品生产与施工管理信息技术、机电智能建造技术、智能化施工机械设备的应用技术等。

14 绿色施工、节能减碳与可再生能源技术。包括：建筑垃圾减量化及资源化利用技术、工具式定型化临时设施技术、施工现场太能能空气能利用技术、再生骨料混凝土技术、再生建材应用技术、流态固化土回填技术、高性能遮阳技术，高性能保温、装饰、结构一体化技术，建筑光伏一体化技术，高效光源与智能照明技术等。

7.0.4 技术创新资料分为以下四类：（1）反映有组织、有计划、有目标的技术创新有关文件，包括企业技术创新立项文件、项目任务书、项目验收报告与验收意见（或阶段性项目研究报告）；（2）技术创新成果，包括技术标准、规范、工法、专利受理或授权证明、软件著作权、论文或专著或图集、科技进步奖、开发的产品、设备等第三方评审意见等；（3）技术创新综合成果报告与第三方组织的专家评审意见；（4）技术成果的推广应用总结报告和经济社会效益证明。

9 检查、评分及资料管理

9.0.2 本条规定了绿色施工检查及自我评价指标体系的构成。

9.0.3 本条规定了绿色施工基本规定的检查评定要求。

9.0.4 本条规定了要素检查指标及评分方法。

9.0.5 本条规定了技术及管理创新阶段检查评分办法。

9.0.6 本条规定了批次评价评分计算方法。

9.0.7 本条规定了绿色施工检查阶段划分要求。

9.0.8 本条规定了阶段评价评分计算方法。

9.0.9～9.0.10 本条规定了单位工程绿色施工自评评分计算方法。

9.0.11 本条规定了绿色施工检查及评价等级判定标准。

9.0.12-9.0.13 规定了绿色施工资料管理要求。