附件1

广西壮族自治区城镇二次供水管理办法

（第三次征求意见稿）

# 第一章  总则

第一条  为加强城镇二次供水管理，保证城镇二次供水的水量、水质、水压和供水安全。根据《城市供水条例》《城市供水水质管理规定》《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，以及自治区有关城镇公共供水法律规范，结合我区实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于广西壮族自治区行政区域内县城及县城以上新建、改建、扩建的住宅小区城镇二次供水设施建设及其运行、维护和管理，以及正在运行的二次供水设施运行、维护和管理，其他非居民建筑二次供水设施可参照执行。

第三条  本办法所称城镇二次供水，是指当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压、消毒或深度处理等设施经管道供给用户或自用的供水方式。

本办法所称二次供水设施，是指为二次供水设置的水泵房、水箱（水池）、水泵机组、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道、自动控制与监视系统等相关设备，包括建筑规划红线至二次供水设备的引入管道和用户终端计量装置。

第四条  自治区住房城乡建设主管部门指导监督全区城镇二次供水工作。市、县住房城乡建设主管部门负责城镇二次供水设计的建设监督，市、县供水行政主管部门负责城镇二次供水的日常运行监督管理。

县级以上地方人民政府卫生健康行政主管部门负责本行政区域内二次供水卫生监督工作。

第五条  城镇二次供水设施运行应当满足城镇供水调度及城镇供水管网安全运行的要求，保障城镇供水管网正常运行。

# 第二章  建设管理

第六条  新建、扩建、改建的建筑物对水压或水量要求超过城镇供水水压或水量的，应当配套建设二次供水设施。

第七条  凡新建、扩建和改建城镇二次供水设施的单位应当向当地供水企业提出申请，办理有关手续。

任何单位和个人不得擅自将二次供水设施与城镇公共供水管网连接。

第八条  城镇二次供水设施的设计、施工、监理，应当由具备相应资质的单位承担。

城镇二次供水设施设计应当执行工程建设强制性标准和相关技术规范。二次供水设施的建设应当符合国家及地方相关卫生规范、技术规程、行业标准。

住宅二次供水设施及一户一表的建设应按照由供水企业抄表到户来设计和施工。城镇二次供水设施进入施工图设计前，设计方案应当由建设单位报经当地供水企业审核并书面确认。施工图设计文件应当经过具有法定资质的审图机构审查，工程施工前应当将审查批准后的施工图设计文件提交供水企业存档。

城镇二次供水设施的设计方案、施工方案变更，建设单位应当经供水企业书面同意并经设计单位修改后方可组织施工。供水企业有权对方案落实情况进行监督检查。

第九条  自治区住房城乡建设行政主管部门依法制定全区城镇二次供水技术规程，二次供水建设单位选用的技术方案、设备、材料、产品应符合国家及地方相关卫生规范、技术规程、行业标准要求。

第十条  新建工程项目用水需求必须配套建设二次供水设施的，其所需投资应当纳入工程项目成本，由建设单位承担。

产权人需改建、扩建二次供水设施的，应当执行设计、施工有关法律法规规定，其建设费用由产权人承担。

第十一条  城镇二次供水设施建设应与主体工程同时设计、同时施工、同时验收并报建报监。

城镇二次供水设施竣工后，建设单位应向当地住房城乡建设行政主管部门提出验收申请，住房城乡建设行政主管部门会同卫生健康行政主管部门和供水企业及相关单位进行验收，验收部门应当按照国家及地方相关卫生规范、技术规程、行业标准进行验收，验收不合格的，不得投入使用，供水企业不得为该项目供水。

第十二条  为了保障城镇二次供水的安全与稳定，鼓励和支持建设单位将二次供水设施委托具有相应资质的当地供水企业进行统一建设。

# 第三章  运行和维护

第十三条  城镇二次供水设施建设单位或者使用单位或者产权人将二次供水设施委托供水企业统一运行、维护和管理的，供水企业应依法依规接管。

（一）新建城镇二次供水设施竣工验收合格并经供水企业复核验收合格后，建设单位可将二次供水设施依法依规委托供水企业运行、维护和管理。

（二）扩建城镇二次供水设施竣工后，建设单位决定委托供水企业管理的，建设单位向供水企业提出书面申请，经供水企业验收合格后，依法依规交由供水企业运行、维护和管理。

（三）在本办法实施前已经建成使用的城镇二次供水设施，需要委托供水企业维护和管理的，由使用单位或者产权人向供水企业提出书面申请，经供水企业验收合格后，依法依规交由供水企业运行、维护和管理；验收不合格的，由使用单位或者产权人委托有资质的施工单位进行整改，整改后经供水企业验收合格方可移交供水企业管理，因整改发生的费用均由使用单位或者产权人承担。

第十四条  城镇二次供水设施运行管理单位应当建立健全各项管理制度和操作规程，制定或者完善突发事件应急处置预案，确保二次供水水质、水压、水量符合国家有关标准和规范。

城镇二次供水设施运行管理单位的每个二次供水项目应取得当地卫生健康行政部门颁发的二次供水卫生许可证。

第十五条  城镇二次供水设施运行管理单位应当全面负责二次供水设施的日常保养和维护。

城镇二次供水设施发生故障后，二次供水设施运行管理单位应当立即组织抢修，及时恢复供水。

第十六条  城镇二次供水设施运行管理人员应当具备相应的专业技能，熟悉二次供水设施、设备的技术性能和运行要求，熟练掌握操作规程。

第十七条  城镇二次供水设施运行管理单位的职责包括:

（一）负责对城镇二次供水设施进行维修、保养、管理，对储水设施定期进行清洗、消毒（每半年不得少于一次）；

（二）负责城镇二次供水设施的安全正常运行；

（三）确保供水水压、水质符合国家规定的标准；

（四）按照相关规定，负责住户计量水表进行周期检定或者到期更换工作；

（五）负责处理城镇二次供水设施管理与服务的投诉；

（六）负责对用户实行计量、抄表和收费到户；

（七）负责处置城镇二次供水设施运行突发性事件；

（八）制定或完善城镇二次供水应急处置预案并组织演练；

（九）负责处置涉及城镇二次供水设施的其他事宜。

城镇二次供水设施应当由具有相应资质的单位定期进行清洗消毒。清洗消毒结束，经依法设立的水质检测机构检测合格后，方可投入使用。

第十八条  依法依规移交给供水企业运行管理的城镇二次供水设施，其运行维护、修理更新等费用计入供水成本。

第十九条  尚未移交给供水企业运行管理的城镇二次供水设施，其运行维护、修理更新等费用由产权人承担。

因产权人资金不到位等非二次供水设施运行管理单位管理原因造成的水质不合格、水压异常等问题，其责任由产权人承担。

第四章  水质管理

第二十条  凡从事城镇二次供水设施维护和清洗消毒的人员，须每年进行一次健康检查和卫生健康知识培训，合格上岗。

第二十一条  城镇二次供水设施运行管理单位应当建立城镇二次供水设施、水质管理制度，并按规定对城镇二次供水设施出水口取样检测，水质符合卫生标准。城镇二次供水设施出水口鼓励安装浑浊度、余氯（二氧化氯）在线监测仪表并具备数据上传功能，二次供水设施运行管理单位不具备检测能力的，应当委托依法设立的水质检测机构进行检测。检测费用由二次供水设施运行管理单位承担。

第二十二条  卫生健康行政部门按照生活饮用水卫生监督管理的有关规定对城镇二次供水水质情况进行监督管理，二次供水水质不符合国家规定的生活饮用水卫生标准的责令其限期改进。

任何单位和个人发现城镇二次供水水质有异常变化的，应当及时向二次供水设施运行管理单位或者当地卫生健康行政部门报告。城镇二次供水设施运行管理单位或者当地卫生健康行政部门接到报告后应当及时查明原因，采取有效措施，确保二次供水水质安全。

第二十三条  城镇二次供水设施运行管理单位应当建立城镇二次供水设施清洗消毒、水质检测档案。

第五章  附则

第二十四条  本办法具体解释工作由自治区住房城乡建设厅、自治区卫生健康委负责。

第二十五条  本办法自公布之日起执行。

| 附件2 广西壮族自治区城镇二次供水管理办法新旧条文对照表 |
| --- |
| 原办法（桂建城〔2014〕46号） | 广西壮族自治区城镇二次供水管理办法（第三次征求意见稿） | 说明 |
| 广西壮族自治区城市二次供水管理办法（试行） | 广西壮族自治区城镇二次供水管理办法 | ①“城市”改为“城镇”是把二次供水管理覆盖到建制镇； ②该《办法》（试行）自2014年实施以来已有七年多，为广西二次供水管理起到了积极的推动作用，规范了二次供水建设和运行管理行为。 |
| 第一章 总则 | 第一章 总则 |  |
| 第一条 为了加强城市二次供水管理，保证城市二次供水的水量、水质、水压和供水安全。根据《城市供水条例》、《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，以及自治区有关城市公共供水法律规范，结合我区实际，制定本办法。 | 第一条 为加强城镇二次供水管理，保证城镇二次供水的水量、水质、水压和供水安全，根据《城市供水条例》、《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等法律法规，以及自治区有关城市公共供水法律规范，结合我区实际，制定本办法。 | 按原条文。 |
| 第二条 本办法所称城市二次供水，是指将城市公共供水或者自建设施供水经加压或储存加压后再供用户的形式。 本办法所称二次供水设施，是指为二次供水设置的水泵房、供水管道、阀门、水池（水箱、水塔）、压力水容器、水泵、电器设备、电控装置、消毒设备、自动控制与监视系统等相关设备。 | 第二条 本办法所称城镇二次供水，是指当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过城镇公共供水或自建设施供水管网能力时，通过储存、加压、消毒或深度处理等设施经管道供给用户或自用的供水方式。 本办法所称二次供水设施，是指为二次供水设置的水泵房、水箱（水池）、水泵机组、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道、自动控制与监视系统等相关设备，包括建筑规划红线至二次供水设备的引入管道和用户终端计量装置。 | ①根据广西《二次加压供水设施技术规程》2.0.1对“二次供水”定义作进一步完善； ②对二次供水设施的内容作进一步完善，增加“水泵机组、引入管道和计量装置”。 |
| 第三条 本办法适用于广西行政区域内新建、改建、扩建的城市二次供水设施建设及其运行、维护和使用管理。 | 第三条 本办法适用于广西壮族自治区行政区域内县城及县城以上新建、改建、扩建的住宅小区城镇二次供水设施建设及其运行、维护和管理，以及正在运行的二次供水设施运行、维护和管理，其他非居民建筑二次供水设施可参照执行。 | ①明确办法适用范围为“县城及县城以上”； ②明确既有二次供水设施列入管理范围； ③明确非居民建筑二次供水设施可参照执行。 |
| 第四条 自治区住房城乡建设行政主管部门负责全区城市二次供水的建设和运行监督管理。市、县人民政府供水行政主管部门负责本行政区域内的二次供水的建设和运行监督管理。 自治区卫生计生行政主管部门负责全区城市二次供水的卫生监督管理。市、县人民政府卫生行政主管部门负责本行政区域内的二次供水的卫生监督管理。 自治区价格行政主管部门负责制定县城以上（含县城）二次供水价格及监督管理。县级人民政府负责制定辖区内县城以下二次供水的价格监督管理。 自治区有关行政主管部门依其职责负责全区城市二次供水的相关监督管理。 | 第四条 自治区住房城乡建设行政主管部门负责全区城镇二次供水的建设和运行监督管理。市、县住房城乡建设主管部门负责城镇二次供水的建设监督，市、县供水行政主管部门负责城镇二次供水的日常监督管理。 县级以上地方人民政府卫生健康行政主管部门负责本行政区域内二次供水卫生监督工作。 | 根据自治区相关部门“三定方案”重新明确对二次供水设施的管理职责。 |
| 第五条 城市二次供水设施运行应当满足城市供水调度及城市供水管网安全运行的要求,保障城市供水管网正常运行。 | 第五条 城镇二次供水设施运行应当满足城镇供水调度及城镇供水管网安全运行的要求,保障城镇供水管网正常运行。 | 按原条文。 |
| 第二章 建设管理 | 第二章 建设管理 |  |
| 第六条 新建、扩建、改建的建筑物对水压或水量要求超过城市供水水压的，应当配套建设二次供水设施；二次供水泵房应当按国家和自治区相关技术规程独立设置。 配套建设的城市二次供水设施应当与建筑物主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。 | 第六条 新建、扩建、改建的建筑物对水压或水量要求超过城镇供水水压或水量的，应当配套建设二次供水设施；二次供水泵房应当按国家和自治区相关技术规程设置。 配套建设的城镇二次供水设施应当与建筑物主体工程同时设计、同时施工、同时验收交付使用。 | 按原条文。 |
| 第七条 凡新建、扩建和改建城市二次供水设施的单位应当向当地城市自来水供水企业提出申请，经确定接水点后，方可办理有关手续。 任何单位和个人不得擅自将二次供水设施与城市公共供水管网连接。 | 第七条 凡新建、扩建和改建城镇二次供水设施的单位应当向当地供水企业提出申请，办理有关手续。 任何单位和个人不得擅自将二次供水设施与城镇公共供水管网连接。 | 根据优化营商环境的要求，减少审批流程，提高服务质量。因此，删除“经确定接水点后，方可办理有关手续”。 |
| 第八条 城市二次供水设施的设计、施工、监理，应当由具备相应资质的单位承担。 城市二次供水设计应当执行工程建设强制性标准和相关技术规范。二次供水设施的建设应当符合国家及地方相关卫生规范、技术规程、行业标准；应当满足当地城市自来水供水企业对二次供水设施的相关技术和管理要求。 城市二次供水设施进入施工图设计前，设计方案应当由建设单位报经当地城市自来水供水企业审核并书面确认。施工图设计文件应当经过具有法定资质的审图机构审查，工程施工前应当将审查批准后的施工图设计文件提交城市自来水供水企业存档。 | 第八条 城镇二次供水设施的设计、施工、监理，应当由具备相应资质的单位承担。 城镇二次供水设计应当执行工程建设强制性标准和相关技术规范。二次供水设施的建设应当符合国家及地方相关卫生规范、技术规程、行业标准。 住宅二次供水设施及一户一表的建设应按照由供水企业抄表到户来设计和施工。城镇二次供水设施进入施工图设计前，设计方案应当由建设单位报经当地供水企业审核，审核标准应按照广西《二次加压供水设施技术规程》执行并书面确认。施工图设计文件应当经过具有法定资质的审图机构审查，工程施工前应当将审查批准后的施工图设计文件提交供水企业存档。 | ①根据《城镇供水价格管理办法》〔2021〕第二十条规定，明确二次供水设施中一户一表建设应按供水企业抄表到户的要求进行设计和施工； ②明确供水企业对二次供水设施审核标准，按广西《二次加压供水设施技术规程》执行，有据可依。 |
| 第九条 城市二次供水设施的设计方案、施工方案及其变更，建设单位应当经城市自来水供水企业书面同意后方可组织施工。城市自来水供水企业有权对保护措施落实情况进行监督检查。 | 第九条 城镇二次供水设施的设计方案、施工方案及其变更，建设单位应当经供水企业书面同意并经设计单位修改后方可组织施工。供水企业有权对方案落实情况进行监督检查。 | ①明确设计方案、施工方案的变更，要“经设计单位修改”，方案修改合法化； ②原文“保护措施”用词错误，改为“方案”。 |
| 第十条 自治区住房城乡建设行政主管部门依法制定全区城市二次供水技术规程，并依照国家和自治区二次供水技术规程建立二次供水节能型技术、设备、产品推荐名录库，名录库每年公布一次。二次供水建设单位建议优先采用名录推荐的技术、设备、产品。 | 第十条 自治区住房城乡建设行政主管部门依法制定全区城镇二次供水技术规程，二次供水建设单位选用的技术方案、设备、材料、产品应符合上述技术规程要求。 | 根据国家对市场商品实行公平竞争的规定，删除“推荐名录”要求，有利于市场竞争。 |
| 第十一条 新建工程项目用水需求必须配套建设二次供水设施建设的，其所需投资应当纳入工程项目总概算，由建设单位承担。 产权人需改建、扩建二次供水设施的，应当执行设计、施工有关法律法规规定，其建设费用由产权人承担。 | 第十一条 新建工程项目用水需求必须配套建设二次供水设施的，其所需投资应当纳入工程项目成本，由建设单位承担。 产权人需改建、扩建二次供水设施的，应当执行设计、施工有关法律法规规定，其建设费用由产权人承担。 | 根据国办函〔2020〕129号文件中第二点“（六）新建商品房、保障性住房等建筑区划红线内供水管线及配套设备设施的建设安装费用统一纳入房屋开发建设成本”的要求，把原文的“总概算”改为“成本”。 |
| 第十二条 城市二次供水工程竣工后，应当按照国家、自治区的规定组织验收，城市自来水供水企业应当派员参加验收。同时，城市自来水供水企业还应当参与隐蔽工程的中间节点质量验收。未经验收或者验收不合格的，不得投入使用，城市自来水供水企业不得供水。 | 第十二条 城镇二次供水设施建设应与主体工程同时报建报监。 城镇二次供水设施竣工后，建设单位应向当地住房城乡建设行政主管部门提出验收申请，住房城乡建设行政主管部门会同卫生健康行政主管部门和供水企业及相关单位进行验收，验收部门应当按照国家、自治区有关规定和广西《二次加压供水设施技术规程》进行验收，验收不合格的，不得投入使用，供水企业不得为该项目供水。 | ①根据《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997中“6.卫生部门必须参加二次供水设施竣工验收和水质检测，合格后方能投入使用”； ②根据建城〔2015〕31号文件第二点“（二）2.供水企业承接二次供水运行维护业务时，应对二次供水设施、设备进行查验”。 |
| 第十三条 城市二次供水工程验收合格后，建设单位或者产权人应当委托具有相应资质的二次供水工程清洗消毒单位对二次供水系统按相关规定定期进行清洗、消毒，并经依法设立的水质检测机构检测合格后，方可投入使用。 | 第二十一条 尚未委托给供水企业运行、维护管理的二次供水设施，产权人应当委托具有相应资质的二次供水工程清洗、消毒单位对二次供水设施中的水箱（水池）进行清洗和消毒，消毒频次每半年不少于一次。 | ①已委托由供水企业负责运营管理的二次供水设施，由供水企业实施清洗和消毒； ②明确尚未委托供水企业运行维护管理的二次供水设施，产权人应委托有资质的单位进行清洗消毒，确保供水水质。 |
| 第十四条 为保障城市二次供水的安全与稳定，建设单位可将二次供水设施委托具有相应资质的当地城市自来水供水企业进行统一建设。 | 第十三条 为保障城镇二次供水的安全与稳定，鼓励和支持建设单位将二次供水设施委托具有相应资质的当地供水企业进行统一建设。 | 根据建城〔2015〕31号文件第二点“（二）2.对新建的居民二次供水设施，鼓励供水企业实施统建统管”。 |
| 第三章 运行和维护 | 第三章 运行和维护 |  |
| 第十五条 城市二次供水设施由建设单位委托城市自来水供水企业统一运行、维护和管理。 （一）新建城市二次供水设施完工并验收合格后，建设单位应当将二次供水设施移交城市自来水供水企业，双方签订二次供水设施委托管理合同后，由城市自来水供水企业接收并负责运行、维护和管理。 （二）改（扩）建城市二次供水设施完工并验收合格后，建设单位决定移交城市自来水供水企业管理的，应当签订二次供水设施委托管理合同，明确双方权利义务后，交供水企业运行、维护和管理。 （三）建设单位自行建设的二次供水设施验收合格后，如果需委托城市自来水供水企业维护管理的，双方应当签订二次供水设施的委托管理合同，明确双方的权利和义务。 （四）在本办法实施前已经建成交付使用的城市二次供水设施，需要委托城市自来水供水企业维护和管理的，由使用单位或用户向城市自来水供水企业提出申请，经城市自来水供水企业验收合格后，双方签订明确双方权利义务的二次供水设施的委托维护和管理合同，方可交由城市自来水供水企业维护和管理；验收不合格的，由使用单位或用户委托有资质的施工单位进行整改施工，整改验收合格后方可移交城市自来水供水企业管理，因移交发生的改造费用均由使用单位或用户承担。 城市二次供水设施管理移交前，其设施的运行、维修和管理服务仍由原管理单位或用户负责。 | 第十四条 城镇二次供水设施由建设单位或使用单位或产权人将二次供水设施委托供水企业统一运行、维护和管理，供水企业应依法依规接管。 （一）新建城镇二次供水设施竣工验收合格并经供水企业复核验收合格后，建设单位应当将二次供水设施委托供水企业管理，双方签订二次供水设施委托管理合同，由供水企业接收并负责运行、维护和管理。 （二）扩建城镇二次供水设施竣工后，建设单位决定委托供水企业管理的，建设单位向供水企业提出书面申请，经供水企业验收合格后，签订二次供水设施委托管理合同，交由供水企业运行、维护和管理。 （三）在本办法实施前已经建成使用的城镇二次供水设施，需要委托供水企业维护和管理的，由使用单位或产权人向供水企业提出书面申请，经供水企业验收合格后，签订二次供水设施的委托维护和管理合同，交由供水企业管理；验收不合格的，由使用单位或产权人委托有资质的施工单位进行整改，整改后经供水企业验收合格方可移交供水企业管理，因整改发生的费用均由使用单位或产权人承担。 （四）各市、县供水行政主管部门负责督促城镇二次供水设备改造及委托管理工作；对城镇二次供水设施改造，当地人民政府应给予支持。 城镇二次供水设施管理委托前，其设施的运行、维修和管理服务仍由原管理单位或产权人负责。 | ①为确保二次供水安全，根据国办函〔2020〕129号文件中第二点“（六）建设单位将二次供水设施委托供水企业管理的，供水企业不得推托，应依法依规接管”； ②根据建城〔2015〕31号文件第二点“（二）2.供水企业承接二次供水运行维护业务时，应对二次供水设施、设备进行查验”，强调经供水企业验收合格后接管； ③对既有二次供水设施验收不合格的应进行整改，明确整改费用由产权承担； ④根据建城〔2015〕31号文件第二点中第（一）2和（二）2项内容要求，明确供水主管部门对二次供水改造、移交督促职责。 |
| 第十六条 城市二次供水设施运行管理单位应当建立、健全各项管理制度和操作规程，制定突发事件应急预案，确保二次供水水质、水压、水量符合国家有关标准和规范。 | 第十五条 城镇二次供水设施运行管理单位应当建立健全各项管理制度和操作规程，制定或完善突发事件应急处置预案，确保二次供水水质、水压、水量符合国家有关标准和规范。 二次供水运行管理单位的每个二次供水项目应取得当地卫生健康行政部门颁发的二次供水卫生许可证。 | 根据自治区卫生健康委要求，增加第二款内容。 |
| 第十七条 城市二次供水设施运行管理单位应当全面负责二次供水设施的日常保养和维护。 | 第十六条 城镇二次供水设施运行管理单位应当全面负责二次供水设施的日常保养和维护。 | 按原条文。 |
| 第十八条 城市二次供水设施发生故障后，二次供水设施运行管理单位应当立即组织抢修，及时恢复供水。 | 第十七条 城镇二次供水设施发生故障后，二次供水设施运行管理单位应当立即组织抢修，及时恢复供水。 | 按原条文。 |
| 第十九条 城市二次供水设施运行管理单位应当保证二次供水设施不间断供水。因计划中的工程施工、设备维修等情况需要停水或者降压供水的，运行管理单位应当提前24小时通知用户做好储水准备；因设备故障或者紧急抢修不能提前通知的，应当在抢修的同时通知用户；因受其他外部原因影响而停水的，应当及时通知用户。停水时间超出24小时的，应当采取应急措施供水。 因水质污染或者水质不符合生活饮用水卫生标准需要停水时，运行管理单位应当及时通知用户，并分别向城市供水和卫生计生行政主管部门报告。 | 第十八条 城镇二次供水设施运行管理单位应当保证二次供水设施不间断供水。因计划中的工程施工、设备维修等情况需要停水或者降压供水的，运行管理单位应当提前24小时通知用户做好储水准备;因设备故障或者紧急抢修不能提前告知的，应当在抢修的同时告知用户；因受其他外部原因影响而停水的，应当及时告知用户。停水时间超出24小时的，应当采取应急措施供水。 因水质污染或者水质不符合生活饮用水卫生标准需要停水时，运行管理单位应当及时告知用户，并分别向供水和卫生健康行政主管部门报告。 | 按原条文。 |
| 第二十条 城市二次供水设施运行管理人员应当具备相应的专业技能，熟悉二次供水设施、设备的技术性能和运行要求，熟练掌握操作规程。 | 第十九条 城镇二次供水设施运行管理人员应当具备相应的专业技能，熟悉二次供水设施、设备的技术性能和运行要求，熟练掌握操作规程。 | 按原条文。 |
| 第二十一条 城市二次供水设施运行管理单位的职责包括： （一）负责对二次供水设施进行维修、保养，对储水设施定期进行清洗、消毒（每半年不得少于一次）； （二）负责二次供水设施的安全正常运行； （三）确保供水水压、水质符合国家规定的标准； （四）负责按照相关规定，对住户计量水表进行周期检定； （五）负责处理二次供水设施管理与服务的投诉； （六）负责对用户实行计量、抄表和收费到户； （七）负责处置二次供水设施运行突发性事件。 （八）负责处置涉及二次供水设施的其他事宜。 | 第二十条 城镇二次供水设施运行管理单位的职责包括: （一）负责对城镇二次供水设施进行维修、保养、管理，对储水设施定期进行清洗、消毒(每半年不得少于一次)； （二）负责城镇二次供水设施的安全正常运行； （三）确保供水水压、水质符合国家规定的标准； （四）按照相关规定，负责住户计量水表进行周期检定或到期更换工作； （五）负责处理城镇二次供水设施管理与服务的投诉； （六）负责对用户实行计量、抄表和收费到户； （七）负责处置城镇二次供水设施运行突发性事件； （八）制定或完善城镇二次供水应急处置预案并组织演练； （九）负责处置涉及城镇二次供水设施的其他事宜。 | ①根据《冷水水表》JJG162-2009中7.5的要求，在（四）增加“到期更换”，并由二次供水管理单位“负责”； ②根据建城〔2015〕31号文件第二点“（二）3.落实责任，确保二次供水安全”中“要制定或完善应急处置预案并组织演练”，增加第（八）条内容。 |
| 第二十二条 城市二次供水设施的日常运行、维护、管理费用，由运行管理单位按照价格行政主管部门核定的收费标准收费向使用二次供水的用户收取；提供其他服务的，按照合同约定收取。 城市二次供水设施建设费和运行维护管理费等价格实行全区统一管理，具体管理办法由自治区价格行政主管部门另行制定。 | 第二十二条 依法依规移交给供水企业运行管理的城镇二次供水设施，其运行维护、修理更新等费用计入供水成本。 | ①根据国办函〔2020〕129号文件第三点“（一）建筑区划红线内供水（含二次加压）设施依法依规移交给供水企业管理的，其运行维护、修理更新等费用计入供水成本”； ②《城镇供水价格管理办法》〔2021〕第二十三条，“由供水企业负责运行管理的二次供水加压供水设施，其运行修理更新成本计入供水价格，不得另行收费”。 |
| 第二十三条 城市二次供水设施的大修和更新改造费用由产权人承担。 因产权人资金不到位等非运行管理单位管理原因造成的水质不合格、水压异常等问题，其责任由产权人承担。 | 第二十三条 尚未移交给供水企业运行管理的城镇二次供水设施，其运行维护、修理更新等费用由产权人承担。 因产权人资金不到位等非运行管理单位管理原因造成的水质不合格、水压异常等问题，其责任由产权人承担。 | 明确尚未移交给供水企业管理的二次供水设施，其运行管理费用由产权人承担，已移交给供水企业管理的，运行维护费用按二十二条规定。 |
| 第四章 水质管理 | 第四章 水质管理 |  |
| 第二十四条 城市二次供水设施中的涉水产品应当符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的规定，严禁使用国家明令禁止、淘汰的设备和材料。 | 第二十四条 在城镇二次供水设施中，使用的涉水产品应当符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB/T17219）的规定，严禁使用国家明令禁止、淘汰的设备和材料。 | 按原条文。 |
| 第二十五条 从事城市二次供水设施清洗消毒的人员，必须经卫生知识培训和健康检查，取得体检合格证后方可上岗。 | 第二十五条 凡从事城镇二次供水设施维护和清洗消毒的人员，须每年进行一次健康检查和卫生健康知识培训，合格上岗。 | 按照《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997中8.2规定。 |
| 第二十六条 运行管理单位应当建立二次供水设施、水质管理制度,并按照国家相关规定定期进行水质常规检测，运行管理单位不具备检测能力的，应当委托依法设立的水质检测机构进行检测。检测费用由运行管理单位承担。 | 第二十六条 运行管理单位应当建立城镇二次供水设施、水质管理制度,并按规定对城镇二次供水设施出水口取样检测，水质符合卫生标准。城镇二次供水设施出水口宜安装浑浊度、余氯（二氧化氯）在线监测仪表并具备数据上传功能，运行管理单位不具备检测能力的，应当委托依法设立的水质检测机构进行检测。检测费用由运行管理单位承担。 | 根据《二次供水设施卫生规范》GB17051-1997中“7.1水质指标要求”，要求在设施出水口安装浑浊度、余氯（二氧化氯）在线监测仪表，实行实时监测。 |
| 第二十七条 城市二次供水设施应当由具有相应资质的单位定期进行清洗消毒。对有水箱、水池等二次供水设施的清洗，每半年不少于一次。清洗消毒结束，经依法设立的水质检测机构检测合格后，方可投入使用。 | 第二十七条 城镇二次供水设施应当由具有相应资质的单位定期进行清洗消毒。对有水箱、水池等二次供水设施的清洗，每半年不少于一次。清洗消毒结束，经依法设立的水质检测机构检测合格后，方可投入使用。 | 按原条文。 |
| 第二十八条 任何单位和个人发现二次供水水质有异常变化的，应当及时向运行管理单位或者当地卫生计生行政主管部门报告。运行管理单位或者当地卫生计生行政主管部门接到报告后应当及时查明原因，采取有效措施，确保二次供水水质安全。 | 第二十八条 卫生健康行政部门应当按照生活饮用水卫生监督管理的有关规定对城镇二次供水水质情况进行监督管理，二次供水水质不符合国家规定的生活饮用水卫生标准的，责令城镇二次供水设施运行管理单位限期予以整改，水质抽检结果及时公示。 任何单位和个人发现城镇二次供水水质有异常变化的，应当及时向运行管理单位或者当地卫生健康行政部门报告。运行管理单位或者当地卫生健康行政部门接到报告后应当及时查明原因，采取有效措施，确保二次供水水质安全。 | 根据建城〔2015〕31号文件第三点第（二）项中，强化卫生健康部门对二次供水设施的卫生监督责任。 |
| 第二十九条 运行管理单位应当建立二次供水设施清洗消毒、水质检测档案。 | 第二十九条 运行管理单位应当建立城镇二次供水设施清洗消毒、水质检测档案。 | 按原条文。 |
| 第五章 法律责任 | 第五章 法律责任 |  |
| 第三十条 擅自拆除、改装或者迁移二次供水设施的，由城市供水行政主管部门责令改正，并依照相关法律法规进行处罚。 | 第三十条 擅自拆除、改装或者迁移城镇二次供水设施的，由当地供水行政主管部门责令改正，并依照《中华人民共和国城市供水条例》进行处罚，逾期未改正影响供水公共利益的，由城镇二次供水设施运行管理单位实施改正并依法向责任人追偿，改正费用由责任人承担。 | 根据《中华人民共和国城市供水条例》第三十五条规定。 |
| 第三十一条 违反本办法规定，有下列行为之一的，由当地城市供水行政主管部门责令改正。 （一）二次供水工程未按照国家和自治区规定的技术标准和规范进行设计或者施工的； （二）建筑物应当建设二次供水设施而未建设的； （三）二次供水设施未经验收或者验收不合格即投入使用的； （四）二次供水水质、水压、水量不符合国家规定标准的； （五）违反二次供水管理制度及操作规程造成严重后果的； （六）二次供水设施发生故障不及时进行抢修，造成停水事故24小时以上又不采取应急供水措施处置的； （七）其他危害二次供水设施安全运行的行为。 | 第三十一条 违反本办法规定，有下列行为之一的，由当地供水行政主管部门责令改正。 （一）城镇二次供水工程未按照国家和自治区规定的技术标准和规范进行设计或者施工的； （二）建筑物应当建设二次供水设施而未建设的； （三）二次供水设施未经验收或者验收不合格即投入使用的； （四）城镇二次供水水质、水压、水量不符合国家规定标准的； （五）违反城镇二次供水管理制度及操作规程造成严重后果的； （六）城镇二次供水设施发生故障不及时进行抢修，造成停水事故24小时以上又不采取应急供水措施处置的； （七）其他危害城镇二次供水设施安全运行的行为。 | 按原条文。 |
| 第三十二条 违反本办法规定，有下列情形之一的，当地城市卫生计生行政主管部门应当责令改正，并依照相关法律法规进行处罚。 （一）二次供水设施建设不符合国家《二次供水设施卫生规范》，未取得二次供水卫生许可证的； （二）二次供水设施供水水质未经卫生计生部门或者依法设立的水质检测机构检验合格即向用户供水的； （三）二次供水设施供水不符合国家规定的生活饮用水卫生标准的； （四）没有按照规定对二次供水储水设施进行定期清洗消毒的； （五）二次供水设施维护和消毒人员未经卫生知识培训和取得健康体检合格证的； （六）其他违反二次供水卫生安全规定的。 | 第三十二条 违反本办法规定，有下列情形之一的，当地卫生健康行政部门应当责令改正，并依照相关法律法规进行处罚。 （一）城镇二次供水设施建设不符合国家《二次供水设施卫生规范》，未取得二次供水卫生许可证的； （二）城镇二次供水设施供水水质未经卫生健康部门或者依法设立的水质检测机构检验合格即向用户供水的； （三）城镇二次供水设施供水不符合国家规定的生活饮用水卫生标准的； （四）未按照规定对城镇二次供水储水设施进行定期清洗消毒的； （五）城镇二次供水设施维护和消毒人员未经卫生知识培训和取得健康合格证的； （六）其他违反《二次供水卫生安全规定》的。 | 按原条文。 |
| 第三十三条 城市供水企业应当按照价格行政主管部门规定的标准收取水费，不得在水费之外代收其他费用。擅自增加收费项目或者收费标准的，由价格行政主管部门按照有关规定处罚。 | 第三十三条 城镇供水企业应当按照价格行政主管部门规定的标准收取水费，不得在供水费之外代收其他费用。擅自增加收费项目或者收费标准的，由市场监管部门按照价格违法行为处罚规定进行处罚。 | 根据自治区发展改革委价格处提出，职能改变对违反价格管理规定的行为，由市场监管部门按照“价格违法行为处罚规定”。 |
| 第六章 附则 | 第六章 附则 |  |
| 第三十四条 本办法具体应用问题由自治区住房城乡建设厅、自治区卫生和计划生育委员会负责解释。 | 第三十四条 本办法具体解释工作由自治区住房城乡建设厅、自治区卫生健康委负责。 |  |
| 第三十五条 本办法自2013年10月1日起试行。 | 第三十五条 本办法自公布之日起执行。 | 按原条文。 |

广西壮族自治区住房和城乡建设厅办公室     2022年4月12日印发