附件1

广西壮族自治区实施《城市供水条例》办法

（修订草案征求意见稿）

目  录

第一章  总则

第二章  城市供水水源

第三章  城市供水工程建设

第四章  城市供水经营

第五章  城市供水设施维护

第六章  法律责任

第七章  附则

第一章  总则

第一条  【立法目的】为了加强城市供水管理，发展城市供水事业，保障城市生活、生产用水和其他各项建设用水，根据国务院《城市供水条例》，结合本自治区实际，制定本办法。

第二条  【适用范围】凡在本自治区行政区域内从事城市供水工作和使用城市供水的单位和个人，必须遵守本办法。

第三条  【立法原则】城市供水应当坚持开源与节流并重的原则，合理开发和利用水资源，实行计划用水、节约用水。

第四条  【部门职责】自治区人民政府建设行政主管部门负责管理全区城市供水工作。

县级以上人民政府建设行政主管部门或者市政公用事业行政主管部门（以下统称为城市供水行政主管部门）负责管理本行政区域内的城市供水工作。

第五条  【创新激励】县级以上人民政府应当将发展城市供水事业纳入国民经济和社会发展计划，实行有利于城市供水事业发展的政策，鼓励和扶持对城市供水新技术、新工艺、新设备、新材料的研究、开发、应用和推广。

第六条  【激励政策】对在城市供水工作中做出显著成绩的单位和个人，由各级人民政府或者城市供水行政主管部门给予表彰或者奖励。

第二章  城市供水水源

第七条  【发展规划】县级以上城市人民政府应当组织城市规划行政主管部门、水行政主管部门、城市供水行政主管部门和地质矿产行政主管部门等共同制定城市供水水源开发利用规划，作为城市供水发展规划的组成部分，纳入城市总体规划，并组织实施。

编制城市供水水源开发利用规划，应当遵循下列原则：

（一）从城市发展的需要出发，与水资源统筹规划和水长期供求计划相协调。

（二）优先利用地表水，严格控制和合理开采地下水。

（三）优先保证城市生活用水，统筹兼顾工业用水和其他各项建设用水。

第八条  【水源保护区划定】县级以上人民政府环境保护行政主管部门应当会同城市供水行政主管部门、水行政主管部门和卫生行政主管部门等部门按照国家规定的标准，在城市供水水源地划定饮用水水源保护区，报同级人民政府批准后公布；划定跨市、县行政区域的饮用水水源保护区，应当报共同的上一级人民政府（含地区行署）批准后公布；划定跨自治区行政区域的饮用水水源保护区，报自治区人民政府与有关省人民政府商定。

第九条  【水源保障】城市人民政府应当采取有效措施，保证饮用水水源保护区的水质符合国家规定的水质标准。

在饮用水水源保护区的水质受到严重污染，威胁供水安全等紧急情况下，环境保护行政主管部门应当报经同级人民政府批准，采取强制性的应急措施，包括责令有关企业事业单位减少或者停止排放污染物。

第十条  【水源监测】城市供水企业应当加强对城市饮用水水源的监测工作，发现水源污染情况，应当立即采取防范措施，同时向城市供水行政主管部门报告。

在饮用水水源保护区的水质受到严重污染，威胁供水安全等紧急情况下，城市供水企业必须立即停止取水，同时向城市供水行政主管部门、卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门报告，并积极配合有关部门及时进行调查处理。

第十一条  【水源保护】任何单位和个人都应当遵守国家和自治区有关保护饮用水水源的规定，不得污染水质。

第三章  城市供水工程建设

第十二条  【建设与改造】城市人民政府应当多渠道多元化筹集城市供水工程（含二次供水工程，下同）建设资金，按照城市供水发展规划及其年度计划进行建设，及时新建、扩建、改建城市供水工程，增加城市供水能力，并适当考虑超前发展，满足城市生活、生产和其他各项建设用水需要。

第十三条  【禁止重复建设】严禁在城市供水区域内重复建设供水工程。

第十四条  【资质要求】城市供水工程的设计、施工、监理，应当委托持有相应资质证书的设计、施工、监理单位承担，并遵守国家和自治区有关技术标准和规范。

禁止无证或者超越资质证书规定的经营范围承担城市供水工程的设计、施工、监理任务。

第十五条  【验收规定】城市供水工程竣工后，应当按照国家和自治区有关规定进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

第四章  城市供水经营

第十六条  【水质管理】城市供水企业应当建立健全水质检测机构和检测制度，定期检验水源、出厂水和管网水的水质，确保供水水质符合国家规定的饮用水卫生标准。

城市供水行政主管部门、卫生行政主管部门应当对供水水质进行监督、检查。

第十七条  【水压管理】城市供水企业应当在供水输配管网上设立供水水压测压点，做好水压监测工作，确保供水水压符合国家和自治区规定的标准。

城市供水行政主管部门应当对供水水压进行监督、检查。

第十八条  【供水管理】城市供水企业应当按照规定的供水水压标准保持不间断供水，不得擅自停止供水。

因工程施工、设备维修等原因确需停止供水的，应当经城市供水行政主管部门批准，并提前24小时通知用水单位和个人（以下简称用户）。

因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，应当在抢修的同时通知用户，尽快恢复正常供水，并报告城市供水行政主管部门。

供水设施抢修时，有关单位和个人应当给予支持和配合，不得阻挠或者干扰抢修工作的进行。

第十九条  【职工健康与持证上岗】对从事直接供水的职工必须建立健康档案，定期进行体检；体检不合格的，不得从事直接供水工作。

第二十条  【收费管理】城市供水企业应当按照价格行政主管部门规定的标准收取水费，不得在水费之外代收其他费用。

用户应当按照规定的计量标准和水价标准按月缴纳水费。

第二十一条  【计量装置管理】城市供水企业应当对不同性质的用水分别安装水表计量，并对水表进行周期检定。计量误差率超过国家规定的标准的水表，应当停止使用，予以更换。

用户自愿委托相关机构对水表进行检定的，按照“谁委托、谁付费”原则，检定费用由委托方支付，但水表经检定确有问题的，由供水企业承担检定费用，并免费为用户更换合格的水表。

水表计量误差率超过国家规定的标准的，城市供水企业应当按照正负误差率于次月办理退减或者补交水费手续。

第二十二条  【水量计收】因水表发生故障或者其他非用户责任造成无法抄表的，城市供水企业应当及时排除故障，并按照前3个月平均用水量计收水费；因用户责任造成无法抄表的，除要求限期纠正外，并按照前3个月平均用水量的2倍计收水费。

第二十三条  【水量计收】市政维护、园林绿化、环境卫生、消防等单位用水应当向城市供水企业申请办理有关手续，装表计量，水费按照非居民用水价格收取。

第二十四条  【禁止行为】任何单位和个人不得有下列行为：

（一）擅自在进户总水表外接水或者阻塞、切断水源；

（二）利用供水管道代替避雷装置或者接地导线；

（三）在城市公共供水管道上直接装泵抽水；

（四）盗用或者转供城市公共供水。

第五章  城市供水设施维护

第二十五条  【供水单位与用户服务边界】城市供水设施，从取水口至进户总水表（含进户总水表）由城市供水企业维护和管理；从进户总水表至用户由供水设施所有者或者管理单位维护和管理。城市供水企业对供水设施应当定期检查维修，确保安全运行。

城市供水行政主管部门应当对城市供水设施的维护和管理实施监督、检查。

第二十六条  【责任义务】任何单位和个人都有义务保护城市供水设施，发现供水设施损坏、漏水，应当及时通知城市供水企业。城市供水企业在接到通知后，应当及时抢修。

第二十七条  【禁止行业】在规定的城市公共供水管道及其附属设施的地面和地下的安全保护范围内，禁止从事下列活动：

（一）修建建筑物、构筑物；

（二）开沟挖渠或者挖坑取土；

（三）倾倒废渣废液或者堆放物料；

（四）打桩或者顶进作业；

（五）其他危害城市供水设施安全的活动。

第二十八条  【施工安全保障】因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的，建设单位必须经城市自来水供水企业同意，报城市规划行政主管部门和城市供水行政主管部门批准。

改装、拆除或者迁移城市公共供水设施，应当由城市自来水供水企业委托持有相应资质证书的设计、施工单位承担设计、施工，所需费用由建设单位承担。

第二十九条  【施工安全】涉及城市公共供水设施的建设工程开工前，建设单位或者施工单位应当向城市自来水供水企业查明城市供水管网情况。施工影响城市公共供水设施安全的，建设单位或者施工单位应当与城市自来水供水企业商定相应的保护措施，由施工单位负责实施。城市自来水供水企业有权对保护措施的落实情况进行监督检查。

第三十条  【用户违规行为】禁止擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接。

禁止生产或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城市公共供水管网系统直接连接。

第六章  法律责任

第三十一条  【对供水单位影响供水安全行为的处罚】城市供水企业违反本办法，有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门按照下列规定处以罚款：

（一）供水水质、水压不符合国家规定标准的，处以2000元以上20000元以下的罚款；

（二）擅自停止供水或者未履行停水通知义务的，处以1000元以上10000元以下的罚款；

（三）未按照规定检修供水设施或者在供水设施发生故障后未及时抢修的，处以1000元以上10000元以下的罚款；

有前款所列行为之一，情节严重的，经县级以上人民政府批准，可以责令其停业整顿。对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或者上级机关依法给予纪律处分。

第三十二条  【对供水企业违法处罚】违反本办法，有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门责令其停止违法行为，可处以5000元以上30000元以下的罚款；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，由其所在单位或者上级机关依法给予纪律处分：

（一）违反城市供水发展规划及其年度建设计划，未经批准擅自兴建城市供水工程；

（二）无证或者超越资质证书规定的经营范围进行城市供水工程设计、施工、监理；

（三）未按国家和自治区规定的技术标准和规范进行城市供水工程的设计或者施工。

第三十三条  【违规行为处罚】违反本办法，有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门或者其授权的单位责令其限期改正，造成损失的，由责任方依法赔偿损失；可以按下列规定处以罚款：

（一）盗用或者转供城市公共供水的，处以1000元以上10000元以下的罚款；

（二）在规定的城市公共供水管道及其附属设施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动的，处以2000元以上20000元以下的罚款；

（三）擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接的，处以1000元以上10000元以下的罚款；

（四）生产或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城市公共供水管网系统直接连接的，处以5000元以上30000元以下的罚款；

（五）在城市公共供水管道上直接装泵抽水的，处以1000元以上5000元以下的罚款；

（六）擅自拆除、改装或者迁移城市公共供水设施的，处以2000元以上30000元以下的罚款；

（七）擅自在进户总水表外接水或者阻塞、切断水源的，处以500元以上5000元以下的罚款；

（八）利用供水管道代替避雷装置或者接地导线的，处以500元以上5000元以下的罚款。

有前款第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项所列行为之一，情节严重的，经县级以上人民政府批准，可以在一定时间内停止供水。

第三十四条  【违规行为处罚】涉及城市公共供水设施的建设工程施工时未按规定采取相应的保护措施，由城市供水行政主管部门责令其限期改正，可处以1000元以上10000元以下的罚款。

第三十五条  【对供水单位违规处罚】城市供水企业违反本办法第二十一条第一款规定，未按照价格行政主管部门规定的标准收取水费或者在水费之外代收其他费用的，由价格行政主管部门依照价格法律、法规的有关规定处理。

第三十六条  【对行政工作人员渎职处罚】城市供水行政主管部门工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级机关依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第七章  附则

第三十七条  【用语定义】本办法所称城市供水企业，是指城市自来水供水企业和自建设施对外供水的企业。

本办法所称城市供水设施，是指城市供水企业管理和维护的用于城市供水的取水口、水泵、引水渠道、井群、输（配）水管网、泵站、进户总水表、净（配）水厂、水站、房屋水箱等设施。

第三十八条  本办法自2000年10月1日起施行。

附件2

广西壮族自治区实施《城市供水条例》办法

（修订草案征求意见稿）起草说明

一、修订的必要性

《广西壮族自治区实施〈城市供水条例〉办法》（以下简称《办法》）于2000年颁布实施，至今已有22年。期间，《城市供水条例》根据2018年国务院令第698号，2020年国务院令第726号进行了两次修订，供水行业涉及的其他法律法规、政策规定和规范标准均有不同程度的修订，《办法》个别条文与上位法存在冲突。为维护供水用户和供水企业的合法权益，进一步加强供水行业管理，促进城市供水高质量发展，亟需修订《办法》。

二、修订过程

《办法》修订列入自治区人民政府2022年立法工作计划，4月，我厅成立了立法工作领导小组，开展区内外立法调研工作，同时根据自治区司法厅指导意见，对个别条文进行了修订，形成了《办法》修订草案征求意见稿。

三、修订的主要内容

与《办法》相比，征求意见稿对以下条文进行了修订，具体如下：

（一）删除第二十条关于用户缴纳水费滞纳金的相关内容；

（二）修改完善第二十一条关于计量装置检定、更换及费用支付内容；

（三）明确第二十三条市政维护、园林绿化、环境卫生、消防等单位用水按照非居民用水价格收费；

（四）完善第二十八条设计、施工相关表述；

（五）删除第三十三条关于“未按规定缴纳水费的，处以100元以上1000元以下的罚款”的内容。

附件3

广西壮族自治区实施《城市供水条例》办法

修订条文对照表及说明

| 广西壮族自治区实施《城市供水条例》 办法（原文） | 修订草案征求意见稿 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 第二十条 城市供水企业应当按照价格行政主管部门规定的标准收取水费，不得在水费之外代收其他费用。 用户应当按照规定的计量标准和水价标准按月缴纳水费。 用户接到水费通知单之日起15日内仍不缴纳水费的，按应缴纳水费额每日加收5‰的滞纳金。 | 第二十条 城市供水企业应当按照价格行政主管部门规定的标准收取水费，不得在水费之外代收其他费用。 用户应当按照规定的计量标准和水价标准按月缴纳水费。 | 删除“用户接到水费通知单之日起15日内仍不缴纳水费的，按应缴纳水费额每日加收5‰的滞纳金。”条款。 理由：缴纳水费属于用水方义务，应在供用水合同中约定。 |
| 第二十一条 城市供水企业应当对不同性质的用水分别安装水表计量，并对水表进行周期检定。计量误差率超过国家规定的标准的水表，应当停止使用，予以更换。 用户提出检验水表，经检验，计量误差率未超过国家规定的标准的，其检验、拆装费用由用户承担；计量误差率超过国家规定的标准，水表由用户负责初装的，其检验、拆装费由用户承担，水表由城市供水企业负责初装的，其检验、拆装费由城市供水企业承担。 水表计量误差率超过国家规定的标准的，城市供水企业应当按照正负误差率于次月办理退减或者补交水费手续。 | 第二十一条 城市供水企业应当对不同性质的用水分别安装水表计量，并对水表进行周期检定。计量误差率超过国家规定的标准的水表，应当停止使用，予以更换。 用户自愿委托相关机构对水表进行检定的，按照“谁委托、谁付费”原则，检定费用由委托方支付，但水表经检定确有问题的，由供水企业承担检定费用，并免费为用户更换合格的水表。 水表计量误差率超过国家规定的标准的，城市供水企业应当按照正负误差率于次月办理退减或者补交水费手续。 | 修改“水表由用户负责初装的，其检验、拆装费由用户承担，水表由城市供水企业负责初装的。”条款。 理由：根据国家发展改革委、住房城乡建设部《城镇供水价格管理办法》（第46号令）第二十五条的内容“供水企业或用户自愿委托相关机构对水表进行检定的，按照“谁委托、谁付费”原则，检定费用由委托方支付，但水表经检定不合格的，检定费用由供水企业承担，并免费为用户更换合格的水表。” |
| 第二十三条 市政维护、园林绿化、环境卫生、消防等单位，其公益性用水应当向城市供水企业申请办理有关手续，装表计量，水费按照生活用水价格收取。 | 第二十三条 市政维护、园林绿化、环境卫生、消防等单位用水应当向城市供水企业申请办理有关手续，装表计量，水费按照非居民用水价格收取。 | 修改“市政维护、园林绿化、环境卫生、消防等用水收费性质。”条款。 理由：国家发展改革委、住房城乡建设部《城镇供水价格管理办法》（第46号令）第十五条的内容“城镇供水实行分类水价。根据使用性质分为居民生活用水、非居民用水、特种用水三类。非居民用水主要指工业、经营服务用水和行政事业单位用水、市政用水（环卫、绿化）、生态用水、消防用水等。” |
| 第二十八条 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的，建设单位必须经城市自来水供水企业同意，报城市规划行政主管部门和城市供水行政主管部门批准。 改装、拆除或者迁移城市公共供水设施，应当由城市自来水供水企业委托持有相应资质证书的设计、施工单位设计、施工，所需费用由建设单位承担。 | 第二十八条 因工程建设确需改装、拆除或者迁移城市公共供水设施的，建设单位必须经城市自来水供水企业同意，报城市规划行政主管部门和城市供水行政主管部门批准。 改装、拆除或者迁移城市公共供水设施，应当由城市自来水供水企业委托持有相应资质证书的设计、施工单位承担设计、施工，所需费用由建设单位承担。 | 完善“应当由城市自来水供水企业委托持有相应资质证书的设计、施工单位设计、施工”条款表述。 理由：中华人民共和国《建设工程勘察设计管理条例》第七条内容，完善设计、施工相关表述。 |
| 第三十三条 违反本办法，有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门或者其授权的单位责令其限期改正，造成损失的，由责任方依法赔偿损失；可以按下列规定处以罚款： （一）未按规定缴纳水费的，处以100元以上1000元以下的罚款； （二）盗用或者转供城市公共供水的，处以1000元以上10000元以下的罚款； （三）在规定的城市公共供水管道及其附属设施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动的，处以2000元以上20000元以下的罚款； （四）擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接的，处以1000元以上10000元以下的罚款； （五）生产或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城市公共供水管网系统直接连接的，处以5000元以上30000元以下的罚款； （六）在城市公共供水管道上直接装泵抽水的，处以1000元以上5000元以下的罚款； （七）擅自拆除、改装或者迁移城市公共供水设施的，处以2000元以上30000元以下的罚款； （八）擅自在进户总水表外接水或者阻塞、切断水源的，处以500元以上5000元以下的罚款； （九）利用供水管道代替避雷装置或者接地导线的，处以500元以上5000元以下的罚款。 有前款第（一）、（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）项所列行为之一，情节严重的，经县级以上人民政府批准，可以在一定时间内停止供水。 | 第三十三条 违反本办法，有下列行为之一的，由城市供水行政主管部门或者其授权的单位责令其限期改正，造成损失的，由责任方依法赔偿损失；可以按下列规定处以罚款： （一）盗用或者转供城市公共供水的，处以1000元以上10000元以下的罚款； （二）在规定的城市公共供水管道及其附属设施的安全保护范围内进行危害供水设施安全活动的，处以2000元以上20000元以下的罚款； （三）擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接的，处以1000元以上10000元以下的罚款； （四）生产或者使用有毒有害物质的单位将其生产用水管网系统与城市公共供水管网系统直接连接的，处以5000元以上30000元以下的罚款； （五）在城市公共供水管道上直接装泵抽水的，处以1000元以上5000元以下的罚款； （六）擅自拆除、改装或者迁移城市公共供水设施的，处以2000元以上30000元以下的罚款； （七）擅自在进户总水表外接水或者阻塞、切断水源的，处以500元以上5000元以下的罚款； （八）利用供水管道代替避雷装置或者接地导线的，处以500元以上5000元以下的罚款。 有前款第（一）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）项所列行为之一，情节严重的，经县级以上人民政府批准，可以在一定时间内停止供水。 | 删除“（一）未按规定缴纳水费的，处以100元以上1000元以下的罚款”的条款。 理由：根据《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》（2020年3月27日中华人民共和国国务院令第726号）修订，《城市供水条例》已删除该条款。 |